生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书
项 目 名 称      石武高铁姚庄站配套输变电工程      
项 目 编 号       冀发改能源〔2010〕1981号         
建 设 地 点    河北省邯郸市临漳县、肥乡区、成安县、 

魏县、广平县、邯山区                    
验 收 单 位  国网河北省电力有限公司邯郸供电分公司  
2023年9月12日
一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

	项目名称
	石武高铁姚庄站配套输变电工程
	行业
类别
	输变电

工程

	主管部门
	国网河北省电力有限公司邯郸供电分公司
	项目性质
	新建

	水土保持方案批准机关、文号及时间
	河北省水利厅、

冀水保〔2010〕241号、2010年12月15日

	水土保持方案变更批准机关、文号及时间
	\

	水土保持初步设计批准机关、文号及时间
	国网河北省电力公司、

冀电建设〔2011〕72号文、2011年1月6日

	项目建设起止时间
	2011年4月-2012年9月

	水土保持方案编制单位
	中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司

（原河北省电力勘测设计研究院）

	初步设计单位
	中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司

（原河北省电力勘测设计研究院）

	水土保持监测单位
	河北环京工程咨询有限公司

	水土保持施工单位
	河北省送变电有限公司

	水土保持监理单位
	河北电力工程监理有限公司

（原河北电力建设监理有限责任公司）

	水土保持设施验收

报告编制单位
	河北环京工程咨询有限公司


二、验收意见

2023年9月12日，国网河北省电力有限公司邯郸供电分公司在邯郸市组织召开了石武高铁姚庄站配套输变电工程水土保持设施验收会。参加会议的有建设单位、水保方案编制单位、施工单位、监理单位、水土保持设施验收报告编制单位的代表及特邀专家。会议成立了验收组(名单附后)。与会人员观看了工程建设影像，查阅了有关资料和档案，听取了水土保持设施验收报告编制等单位的汇报，经审议，形成以下验收意见：

（一）项目概况

石武高铁姚庄站配套输变电工程位于河北省邯郸市临漳县、肥乡区、成安县、魏县、广平县、邯山区境内，包括新建220kV姚庄-肖城、新建220kV魏县-肖城改进姚庄、220kV辛安-魏县II回、220kV辛安-肖城II回等线路工程以及500kV辛安变电站、220kV魏县、肖城变电站220kV出线间隔扩建以及通信保护工程。工程由国网河北省电力有限公司邯郸供电分公司投资建设，工程概算总投资21359万元，于2011年4月开工建设，2012年9月建成。

（二）水土保持方案批复情况（含变更）
2010年12月15日，河北省水利厅以冀水保〔2010〕241号文批复了《石武高铁姚庄站配套输变电工程水土保持方案报告书》。

（三）水土保持初步设计情况

2011年1月6日，国网河北省电力公司以冀电建设〔2011〕72号文批复了该项目的初步设计。

（四）水土保持监测情况

建设单位委托河北环京工程咨询有限公司承担了该工程的水土保持
监测工作，2023年9月监测单位编制完成了该工程水土保持监测总结报告。验收报告结论为：该项目基本按照水土保持方案落实了各项水土保持措施，
有效地控制了建设过程中的水土流失，主要指标均达到水土保持方案设计目标，项目符合水土保持设施验收通过的条件。

（五）验收报告编制情况和主要结论

2023年5月，河北环京工程咨询有限公司承担本工程的水土保持设施验收报告编制工作。2023年9月，编制完成了该工程水土保持设施验收报告。验收报告结论为：该项目基本按照水土保持方案落实了各项水土保持措施，有效地控制了建设过程中的水土流失，主要指标均达到水土保持方案设计目标，项目符合水土保持设施验收通过的条件。。

（六）验收结论

该项目建设过程中基本落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，扰动土地整治率为99.78%，水土流失总治理度为99.78%，土壤流失控制比为1.33，拦渣率为99.39%，林草植被恢复率为99.53%，林草覆盖率为23.26%。主要水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件。同意该工程水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

加强水土保持设施后续管护，确保其长期发挥效益。

三、验收组成员签字表

	分工
	姓 名
	单 位
	职务/

职称
	签 字
	备注

	组长
	汪  冰
	国网河北省电力有限公司
邯郸供电分公司
	主  任
	
	建设单位

	成

员
	赵晨光
	国网河北省电力有限公司
邯郸供电分公司
	高  工
	
	建设单位

	
	卢思远
	国网河北省电力有限公司
邯郸供电分公司
	高  工
	
	建设单位

	
	王鹏飞
	河北环京工程咨询有限公司
	工程师
	
	验收报告编制单位

	
	王献国
	河北电力工程监理有限公司

（原河北电力建设监理有限责任公司）
	总  代
	
	监理单位

	
	肖金强
	中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司

（原河北省电力勘测设计研究院）
	高  工
	
	水土保持方案编制单位

	
	程冰峰
	河北省送变电有限公司

（原河北省送变电公司）
	工程师
	
	施工单位

	
	张国林
	特邀专家
	高  工
	
	



