保定蠡县握扭庄（玉田）110kV输变电工程
水土保持设施验收报告

建设单位：国网河北省电力有限公司保定供电分公司

编制单位：河北环京工程咨询有限公司
二〇二三年十一月

保定蠡县握扭庄（玉田）110kV输变电工程

水土保持设施验收报告

责任页

（河北环京工程咨询有限公司）

批准：赵  兵（总经理）
核定：钟晓娟（高  工）
校审：李旗凯（工程师）

项目负责人：赵  璇（工程师）
编写：赵  璇（工程师）
      高宜宏（工程师）[image: image1.png]



目录

1前言


11  项目及项目区概况


31.1  项目概况


1.2  项目区概况
9
112  水土保持方案和设计情况


112.1  主体工程设计


112.2  水土保持方案


2.3  水土保持方案变更
17
2.4  水土保持后续设计
18
3  水土保持方案实施情况
19
3.1  水土流失防治责任范围
19
3.2  弃渣场设置
22
3.3  取土场设置
22
3.4  水土保持措施总体布局
23
3.5  水土保持设施完成情况
23
3.6  水土保持投资完成情况
29
4  水土保持工程质量
32
4.1  质量管理体系
32
4.2  各防治分区水土保持工程质量评定
35
4.3  弃渣场稳定性评估
36
4.4  总体质量评价
36
5  项目初期运行及水土保持效果
37
5.1  初期运行情况
37
5.2  水土保持效果
37
5.3  公众满意度调查
38
6  水土保持管理
39
6.1  组织领导
39
6.2  规章制度
39
6.3  建设管理
39
6.4  水土保持监理
40
6.5  水行政主管部门监督检查意见落实情况
40
6.6  水土保持补偿费缴纳情况
40
6.7  水土保持设施管理维护
40
7  结论
41
7.1  结论
41
7.2  遗留问题安排
41
8  附件及附图
42
8.1  附件
42
8.2  附图
4

2

前言

保定蠡县握扭庄（玉田）110kV输变电工程是保定蠡县握扭庄农村地区电网重点工程，该工程的建成可以满足对供电负荷发展的需要，减轻供电压力，提高供电可靠性，建设十分必要。

保定蠡县握扭庄（玉田）110kV输变电工程位于河北省保定市蠡县、高阳县，包括蠡县握扭庄（玉田）110kV变电站工程；高阳-刘铭庄T接握扭庄（玉田）变电站110kV线路工程（新建路径长度总计13.441km，杆塔总数44基，占地0.44hm2）；高阳东-握扭庄（玉田）110kV线路工程（新建单回路线路9.6km，杆塔总数31基，占地0.31hm2）。
本工程总占地为3.88hm2，永久占地1.06hm2，临时占地2.82hm2。建设期挖填土石方总量为3.34万m3，其中，挖方1.67万m3，填方1.67万m3，无弃方。项目总投资5529万元，于2021年6月开工建设，2022年11月建成。
根据《中华人民共和国水土保持法》等法律法规的规定，建设单位国网河北省电力有限公司保定供电分公司委托中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司于
2019年12月编制完成了《保定蠡县握扭庄（玉田）110kV输变电工程水土保持方案报告表》。2019年12月24日，保定市行政审批局以保行审水保〔2019〕4号文批复了《保定蠡县握扭庄（玉田）110kV输变电工程水土保持方案报告表》。
为更好地把各项水土保持措施落到实处，建设单位依据水土保持设施与主体工程“三同时”的原则，强化了水土保持方案的组织管理，全面实行项目法人责任制、工程招投标制、工程监理制和合同管理制。同时在工程建设过程中，自觉接受各级水土保持监督管理部门的检查监督，严把工程质量和技术关，按照水土保持方案要求，对水土保持工程措施布局结合实际情况进行了局部优化调整，对可能造成的水土流失进行了及时、有效地防治。

依据《中华人民共和国水土保持法》、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）及有关法律法规的规定，生产建设项目投产使用前，生产建设单位应当根据水土保持方案及其审批决定等，组织第三方机构编制水土保持设施验收报告。2023年3月，生产建设单位委托河北环京工程咨询有限公司编制水土保持设施验收报告。

我公司承担验收报告编制任务后，在建设单位配合下，多次深入到项目现场，进行了实地查勘、调查和分析，与建设单位、监理单位的领导和技术人员进行了座谈并交换意见。经认真分析，我公司于2023年11月编制完成《保定蠡县握扭庄（玉田）110kV输变电工程水土保持设施验收报告》。其主要结论为：建设单位较重视水土保持工作，依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监理工作；缴纳了水土保持补偿费；实施了水土流失防治措施，建成的水土保持设施质量总体合格，水土流失防治指标达到了方案确定的目标值；已建成的水土保持设施运行正常，运行管护责任落实，达到了水土保持设施验收的条件。
在报告的编写过程中，国网河北省电力有限公司保定供电分公司以及各级水土保持监督管理部门等单位均给予了大力支持和帮助，在此衷心感谢！

1  项目及项目区概况

1.1  项目概况

1.1.1  地理位置

保定蠡县握扭庄（玉田）110kV输变电工程位于河北省保定市蠡县、高阳县。全线地形为平原，地势平坦，视野开阔，交通便利。

1.1.2  主要技术指标

保定蠡县握扭庄（玉田）110kV输变电工程，工程规模为小型。项目主要建设内容为“1站2线”，即：蠡县握扭庄（玉田）110kV变电站工程、高阳东-握扭庄（玉田）110kV线路工程、高阳-刘铭庄T接握扭庄（玉田）变电站110kV线路工程。
（1）蠡县握扭庄（玉田）110kV变电站工程：规划规模3×50MVA主变，本期建设2×50MVA主变。110kV规划出线3回，本期出线2回。10kV规划出线36回，本期出线24回。10kV出线及线路由其他工程另计，不计入本项目。
（2）高阳东-握扭庄（玉田）110kV线路工程：起于高阳东220kV变电站，终止于新建110kV握扭庄（玉田）变电站。线路总长9.6km。铁塔总基数31基。塔基永久占地0.31hm2。
（3）高阳-刘铭庄T接握扭庄（玉田）变电站110kV线路工程：起于高刘线路T接点，终止于新建110kV握扭庄（玉田）变电站。线路总长13.441km。铁塔总基数44基，塔基永久占地0.44hm2。

（4）配套光缆通信工程：高阳东-握扭庄（玉田）110kV线路工程，需建设24芯OPGW光缆5.2km，48芯OPGW光缆2×1.2km；建成后形成高阳东-握扭庄（玉田）24芯OPGW路由10.9km。高阳-刘铭庄T接握扭庄（玉田）变电站110kV线路工程需建设OPGW光缆15km，T接点（23#）-高刘18#之间已有线路长度1.3km，需增加ADSS光缆1.5km；建成后形成高阳-握扭庄（玉田）12芯ADSS+OPGW路由19.6km，刘铭庄-握扭庄（玉田）12芯ADSS+OPGW路由22km。光缆与线路工程同期建设，不新增占地。
1.1.3  项目投资

本工程由国网河北省电力有限公司保定供电分公司投资建设，工程总投资5529万元。
1.1.4  项目组成及布置

1.1.4.1  蠡县握扭庄（玉田）110kV变电站工程
（1）平面布置

本站为无人值守变电站，110kV配电装置采用户外GIS，落地布置于站区北侧，架空向北出线；配电装置室包括10kV配电装置室、二次设备室、蓄电池室、安具间和资料室，位于站区南侧；辅助房间包括警卫室、备餐间、保电值班室和卫生间，位于站区东北侧；主变压器位于中部的110kV配电装置区与配电装置室之间，呈一列露天布置；电容器布置于站区西侧，户外布置；接地变布置于110kV配电装置区西侧，户外布置；事故油池位于主变东侧。站内道路宽4米，采用郊区型混凝土路面。大门设置在变电站南围墙东部。
（2）竖向布置

站址处平坦、开阔，现状地面标高9.60m-9.99m（1985国家高程基准）。竖向布置依据水文资料及规划要求设计，站址场地设计标高设定为10.12m（1985国家高程基准），场地设计采用平坡式，排水方式采用散排，站区场地坡度在0.5％～2％之间。为满足站址竖向布置及防洪要求，需要进行填土垫高处理，站址平均垫高约0.40m。

（3）变电站占地

变电站工程总占地面积0.50hm2，其中建构筑物区占地面积0.11hm2，道路及便道砖区占地面积0.17hm2，围墙及护坡占地面积0.03hm2，施工生产生活区占地面积0.19hm2。
1.1.4.2  高阳东-握扭庄（玉田）110kV线路工程

（1）线路路径
线路自高阳东220kV变电站出线，向西南两公里，由高阳～西演π入高阳东变电站110kV线路工程于堤村东南N12双回耐张塔（南侧线路）出线后接转角J1，向西南1公里到J2东赵堡村东侧，向南方1.5公里到达J3后向西1100米到达J4后向南780米到达J5跨越省道S331到达小汪村北，转向西南580米到达J6转向西南807米到达J7陵阳东后向南1.3公里到达J8保沧高速北侧，转向西南跨过保沧高速公路到达J9握扭庄变电站东北侧，跨越点位置为里程46+6，采用耐-直-耐方式跨越，并考虑三跨相关要求，转向西南400米到达J10，转向南200米到J11是握纽庄（玉田）站终端塔，然后进站结束。线路路径长度9.6km。
（2）铁塔数量及占地

全线总共杆塔31基。线路塔基区占地0.31hm2。
1.1.4.3  高阳-刘铭庄T接握扭庄（玉田）变电站110kV线路工程

（1）线路路径

线路在高刘线23#-24#档中T接，拆除原23#直线双杆，立1基1D2-SDJ塔作为T接塔J1出线后，向东南3700米在北郭丹村东北角转角J2，再转向东南1600米，设J3到达东郭单村东北角，再向南1490米到J4东郭丹村东侧；再转向东1290米，跨过省道到达北玉田村北侧设J5，再转向东南2157米跨泄洪渠到达中玉田村北侧J6，转向东2895米到达握纽庄（玉田）站北侧设J7，再转向东南135米设J8，再转向东南135米设J9，再再转向西南380米钻500kV线路设J10，再转向南170米到达握纽庄（玉田）站终端塔，然后进握纽庄（玉田）110kV变电站结束。线路路径长度13.441km。

（2）铁塔数量及占地

全线总共杆塔44基。线路塔基区共占地0.44hm2。
1.1.5  施工组织及工期

1.1.5.1  施工布置

（1）变电站及施工生产生活区

变电站施工建筑材料及大件设备可经省道S235，各级县道，乡道道路林曲公路等运抵达变电站址附近，交通运输方便。变电站施工及临时堆土、堆料尽量利用站内（边角）临时空地。最大限度的利用站址围墙外北侧空地（0.19hm2）布设变电施工生产生活区（含材料堆场、生活区、施工区），该区域场地开阔平坦，紧邻乡道，交通方便，可满足施工临时用地要求。各施工生产生活区内布局合理，功能区划明确，最大限度减少随意扰动和压占。
（2）110kV线路工程

线路工程施工周期短、流动性强；线路沿线均为平原地貌，地形开阔、平坦，交通便利，有利于施工建设。
①新建输电线路塔基施工区位于每处塔基附近，塔基施工区共75处，每处占地90m2，占地0.68hm2，均为耕地。施工结束后，现已复耕。

②根据线路长度以及线路曲折度，并结合塔基施工区设置牵张场地8处，单个牵张场占地800m2，牵张场临时占地共0.64hm2，均为耕地。施工结束后，现已复耕。
③结合沿线地形和道路条件，充分考虑线路工程与现行道路的结合情况，只在交通条件较差的地段修筑和扩建少量施工便道；本工程施工期主要依托现有各级道路，交通较为便利，另需修建简易施工便道长3.75km，占地1.31hm2。线路施工租用民房，不另设施工生活区。
1.1.5.2  参建单位

保定吉达电力设计有限公司负责主体工程设计，邯郸欣和电力建设有限公司作为施工单位，河北兴源工程建设监理有限公司负责主体及水保监理。工程各参建单位详见表1-1。

项目主体主要技术指标

表1-1
	序号
	建设单位
	国网河北省电力有限公司保定供电分公司

	1
	主体设计单位
	保定吉达电力设计有限公司

	2
	水土保持方案编制单位
	中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司

	3
	施工单位
	邯郸欣和电力建设有限公司

	4
	主体监理单位
	河北兴源工程建设监理有限公司

	5
	水土保持设施验收报告编制单位
	河北环京工程咨询有限公司


1.1.5.3  施工工期

工程计划工期：计划于2021年1月开工，2021年5月完工，总工期5个月。

工程实际工期：实际开工日期2021年6月，完工时间2022年11月。
1.1.6  土石方情况

建设期挖填土石方总量为3.34万m3，其中，挖方1.67万m3，填方1.67万m3，无弃方。其中挖方包括变电站建构筑物基础基槽开挖、线路塔基基坑开挖，填方主要用于变电站建构筑物基础回填、线路塔基基坑回填及变电站站址地坪垫高。
建设期土石方挖填情况详见表1-2。

土石方平衡表

表1-2                                                                     单位：万m3                                    
	工程
	分区或分段
	挖填总量
	挖方
	填方
	外借方
	弃方
	备注

	保定蠡县握扭庄（玉田）110kV输变电工程
	变电站区
	变电站
	0.62
	0.31
	0.31
	
	
	

	
	
	小计
	0.62
	0.31
	0.31
	
	
	

	
	输电线路区
	高阳-刘铭庄T接握扭庄（玉田）变电站110kV线路工程
	1.62
	0.81
	0.81
	
	
	

	
	
	高阳东-握扭庄（玉田）110kV线路工程
	1.10
	0.55
	0.55
	
	
	

	
	
	小计
	2.72
	1.36
	1.36
	
	
	

	
	工程总计
	3.34
	1.67
	1.67
	
	
	


1.1.7  征占地情况

主体工程总占地3.88hm2，其中永久占地1.06hm2，临时占地2.82hm2。项目占地类型为耕地。由于杆塔数量减少和施工线路优化，施工便道长度减少，因此建设期较方案确定占地减少0.43hm2。项目占地情况详见表1-3。

项目占地面积

表1-3                                                                       单位：hm2
	项目
	行政区划
	项目组成
	项目分区
	占地性质
	合计

	
	
	
	
	永久占地
	临时占地
	

	
	
	
	
	耕地
	耕地
	

	保定蠡县握扭庄（玉田）110kV输变电工程
	蠡县
	蠡县握扭庄（玉田）110kV变电站
	站址区
	建构筑物区
	0.11
	
	0.11

	
	
	
	
	站内道路区
	0.05
	
	0.05

	
	
	
	
	便道砖地面区
	0.12
	
	0.12

	
	
	
	
	小计
	0.28
	
	0.28

	
	
	
	其他占地
	0.03
	
	0.03

	
	
	
	进站道路
	0
	
	0

	
	
	
	施工生产生活区
	
	0.19
	0.19

	
	
	
	合计
	0.31
	0.19
	0.50

	
	
	高阳-刘铭庄T接握扭庄（玉田）变电站110kV线路工程
	线路塔基区
	0.44
	
	0.44

	
	
	
	塔基施工区
	
	0.40
	0.40

	
	
	
	牵张场区
	
	0.32
	0.32

	
	
	
	施工便道区
	
	0.77
	0.77

	
	
	
	小计
	0.44
	1.49
	1.93

	
	
	高阳东-握扭庄（玉田）110kV线路工程
	线路塔基区
	0.11
	
	0.11

	
	
	
	塔基施工区
	
	0.10
	0.10

	
	
	
	牵张场区
	
	0.16
	0.16

	
	
	
	施工便道区
	
	0.19
	0.19

	
	
	
	小计
	0.11
	0.45
	0.56

	
	高阳县
	
	线路塔基区
	0.20
	
	0.20

	
	
	
	塔基施工区
	
	0.18
	0.18

	
	
	
	牵张场跨越架区
	
	0.16
	0.16

	
	
	
	施工便道区
	
	0.35
	0.35

	
	
	
	小计
	0.20
	0.69
	0.89

	
	
	线路合计
	0.75
	2.63
	3.38

	
	总计
	1.06
	2.82
	3.88


1.1.8  移民安置和专项设施改（迁）建
本项目不涉及移民安置和专项设施改（迁）建问题。

1.2  项目区概况

1.2.1  自然条件

1.2.1.1  地形地貌

工程位于保定市境内，属于河北冲洪积平原，总的地势是西南高、东北低，平均海拔高度15.6米，缓缓倾斜，无明显起伏变化。地貌类型见现状详见图1-2。
1.2.1.2  气象

工程地处华北平原区，属暖温带大陆性季风气候区，大陆性季风气候特点显著，春多风干燥，夏多雨炎热，秋天高气爽，冬干燥寒冷，四季分明，光热、水资源丰富。全年主导风向为南南西风，达到8级以上标准大风以北北西风或西北风居多，分别占总数的50%、30%以上。多年平均气温10℃，最高气温40℃，最低气温-20℃，年平均降水量524.6毫米，无霜期190天。最大冻土深度0.60米。平均年雷暴日数31天。
1.2.1.3  水文水系
工程位于保定市蠡县、高阳县。站址区域无全新活动断裂存在，区域稳定，适宜建站。站址位于抗震设防烈度7度区内，峰值加速度值为0.10g（大百尺镇），属第二组，特征周期为0.55s。场地土类型均为中软土，建筑场地类别为Ⅲ类。场地土对混凝土结构具微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性；对钢结构为微腐蚀性。站内用水可开采地下水，成井深度约在250m，可满足变电站供水需要。本区最大冻土深度0.60m，为季节性冻土。

拟选站址距离河流较远，故不考虑河流对站址的影响。站址处常年无沥涝。设计洪水位10.07米，围墙地坪设计标高10.12米，平均垫高0.60米后，洪水概率2%不具备对站址造成淹没灾害的条件。

1.2.1.4  土壤植被

该区域境内沃野广袤，土壤、植被和水利资源丰富，地表平原，槽形洼地，河流相间，适合种植粮、棉、油、林果等各种农作物和经济作物的生长，为特色种植业的发展创造了条件。主要经济作物是花生大蒜和辣椒粮食作物以冬小麦和玉米为主，次为谷子、高粱；薯类作物有甘薯、马铃薯；豆类作物有大豆、绿豆、小豆、豇豆等；经济作物有棉花、花生、芝麻、向日葵和瓜菜。

1.2.2  水土流失及防治情况

工程位于保定市，根据《全国水土保持规划（2015-2030年）》，在全国水土保持区划中属于北方土石山区-华北平原区-京津冀城市群人居环境维护农田防护区。根据《水利部办公厅关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》（办水保〔2013〕第188号）和《河北省水利厅关于发布省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》（冀水保〔2018〕4号），项目区属于河北省水土流失一般防治区。

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL 190-2007），项目区属于北方土石山区，容许土壤流失量为200t/（km2·a）。

项目区内原始地貌主要为农田，土壤侵蚀类型以水蚀为主，属微度侵蚀区域，侵蚀模数为150t/km2·a，侵蚀形式表现为面蚀。

2  水土保持方案和设计情况

2.1  主体工程设计

2019年4月30日，保定市行政审批局以保行审投核字〔2019〕012号文批复了《保定蠡县握扭庄（玉田）110kV输变电工程项目核准》。

2020年1月14日，国网河北省电力有限公司以冀电建设〔2020〕1号文批复了《高邑二220kV变电站110kV送出等工程初步设计》（含本项目）。
2.2  水土保持方案

2.2.1  编报情况

为了控制和减少项目建设中造成的水土流失，保护水土资源，减少对生态环境的破坏，同时为了保障项目自身的安全，根据国家有关法律法规及水利部、河北省有关规定和要求，国网河北省电力有限公司保定供电分公司委托中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司编制水土保持方案。2019年12月，中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司编制完成了《保定蠡县握扭庄（玉田）110kV输变电工程水土保持方案报告表》。2019年12月24日，保定市行政审批局以保行审水保〔2019〕4号文批复了《保定蠡县握扭庄110kV输变电工程水土保持方案》。

2.2.2  防治目标

本工程处于平原区，水土流失防治标准执行一级防治标准。

设计水平年六项目标分别为：水土流失治理度95%，土壤流失控制比1.1，渣土防护率97%，表土保护率95%，林草植被恢复率97%和林草覆盖率25%。

2.2.3  防治责任范围

根据水土保持方案及其批复，水土流失防治责任范围面积为4.31hm2，其中永久占地面积1.19hm2，临时占地面积3.12hm2。水土流失防治责任范围见表2-1。
水土流失防治责任范围表

表2-1                                                             单位：hm2

	项目
	行政区划
	项目组成
	项目分区
	占地性质
	合计

	
	
	
	
	永久占地
	临时占地
	

	
	
	
	
	耕地
	耕地
	

	保定蠡县握扭庄（玉田）110kV输变电工程
	蠡县
	蠡县握扭庄（玉田）110kV变电站
	站址区
	建构筑物区
	0.11
	
	0.11

	
	
	
	
	站内道路区
	0.05
	
	0.05

	
	
	
	
	便道砖地面区
	0.12
	
	0.12

	
	
	
	
	小计
	0.28
	
	0.28

	
	
	
	其他占地
	0.03
	
	0.03

	
	
	
	进站道路
	0.05
	
	0.05

	
	
	
	施工生产生活区
	
	0.27
	0.27

	
	
	
	合计
	0.36
	0.27
	0.63

	
	
	高阳-刘铭庄T接握扭庄（玉田）变电站110kV线路工程
	线路塔基区
	0.49
	
	0.49

	
	
	
	塔基施工区
	
	0.44
	0.44

	
	
	
	牵张场区
	
	0.32
	0.32

	
	
	
	施工便道区
	
	0.86
	0.86

	
	
	
	小计
	0.49
	1.62
	2.11

	
	
	高阳东-握扭庄（玉田）110kV线路工程
	线路塔基区
	0.12
	
	0.12

	
	
	
	塔基施工区
	
	0.11
	0.11

	
	
	
	牵张场区
	
	0.16
	0.16

	
	
	
	施工便道区
	
	0.21
	0.21

	
	
	
	小计
	0.12
	0.48
	0.6

	
	高阳县
	
	线路塔基区
	0.22
	
	0.22

	
	
	
	塔基施工区
	
	0.2
	0.2

	
	
	
	牵张场区
	
	0.16
	0.16

	
	
	
	施工便道区
	
	0.39
	0.39

	
	
	
	小计
	0.22
	0.75
	0.97

	
	
	线路合计
	0.83
	2.85
	3.68

	
	总计
	1.19
	3.12
	4.31


2.2.4  土石方情况

工程挖方包括变电站建构筑物基础基槽开挖、线路塔基基坑开挖，填方主要用于变电站建构筑物基础回填、变电站站址地坪垫高及线路塔基基坑回填。主体设计工程总挖填量为3.65万m3，其中挖方1.81万m3，填方1.84万m3，利用方（平铺线路塔基回填余土）0.13万m3，外借方0.16万m3。工程土石方挖填情况见表2-2。

土石方平衡表

表2-2                                                                     单位：万m3

	工程
	分区或分段
	挖填总量
	挖方
	填方
	外借方
	余方
	备注

	保定蠡县握扭庄（玉田）110kV输变电工程
	变电站区
	变电站
	0.69
	0.29
	0.40
	0.11
	
	

	
	
	进站道路
	0.09
	0.02
	0.07
	0.05
	
	

	
	
	小计
	0.78
	0.31
	0.47
	0.16
	
	

	
	输电线路区
	高阳-刘铭庄T接握扭庄（玉田）变电站110kV线路工程
	1.73
	0.90
	0.83
	
	0.07
	

	
	
	高阳东-握扭庄（玉田）110kV线路工程
	1.14
	0.60
	0.54
	
	0.06
	

	
	
	小计
	2.87
	1.50
	1.37
	
	0.13
	

	
	工程总计
	3.65
	1.81
	1.84
	0.16
	0.13
	


2.2.5  措施布置情况

本方案将项目分为变电站区和输电线路区2个一级分区；在此基础上，将变电站区分为站址区、进站道路区、施工生产生活区3个二级分区，将输电线路工程分为线路塔基区、塔基施工区、牵张场区、施工便道区4个二级分区；再将站址区分为建构筑物区、道路及便道砖地面区2个三级分区。针对各防治分区，水土保持方案提出了多种措施进行综合治理：
2.2.5.1  变电站区
1.站址区
（1）建构筑物区
1）临时措施

抑尘网遮盖：施工期，特别是降雨、大风天气时，对建构筑物基坑以及预留回填的临时堆土进行抑尘网遮盖，防止因施工造成的地表扰动和水土流失。遮盖面积400m2。

（2）道路及便道砖地面区
1）工程措施

铺砌透水性便道砖：根据“两型一化”要求，站内不进行人工绿化，除建构筑物、站内道路外，其余裸露地面均采用铺砌透水性便道砖进行硬化，铺砌透水性便道砖面积0.12hm2。

2.进站道路区

（1）工程措施

①表土剥离：施工前，剥离进站道路两侧0.05hm2表土，于施工生产生活区边角集中堆放。

②表土回铺：施工完毕，将收集的表土全部回铺于道路两侧，用于绿化，表土回铺量为150m3。

（2）植物措施

道路两侧绿化：施工完毕，经场地平整、回铺表土后，道路两侧进行乔灌草绿化，绿化面积0.01hm2。
3.施工生产生活区

（1）工程措施

土地整治：在施工结束后，要及时整平，进行土地整治，面积0.27hm2。

（2）临时措施

①临时排水：施工期，在施工区四周设置临时排水措施，以减少对周边的影响，临时排水采用土质排水沟，排水沟长200m，挖方量36m3。

②临时沉淀池：施工期，在施工生产区排水口处设土质沉淀池1座，雨水经简易沉淀处理后排出区外。沉淀池挖方量17.4m3。

③土工布铺垫：为防止对地表进行严重扰动，在施工区人为活动频繁区域布置土工布铺垫措施，将施工在土工布上进行，施工结束后立即清理，将土工布撤走，这样对地表扰动较小，特别是对地表植被生长不会产生太大的影响，铺垫面积2700m2。

④抑尘网遮盖：施工期，特别是降雨、大风天气时，对施工生产生活区内的建材、堆料以及临时堆土进行抑尘网临时遮盖，遮盖面积1500m2。
2.2.5.2  输电线路区
1.线路塔基区
（1）工程措施

表土剥离及回铺：施工前清理、收集塔基占地范围内表土，面积0.83hm2，集中堆放于塔基施工区征地范围内，施工完毕后，在塔基四角范围内均匀回铺，回铺表土量2490m3。

临时措施

编织袋装土拦挡：对集中堆放的表土及基坑土方布设临时拦挡措施，临时拦挡的长度2490m。

2.塔基施工区

（1）工程措施

土地整治：在施工结束后，要及时整平，进行土地整治，土地整治面积为0.75hm2。
（2）临时措施

①土工布铺垫：为防止对地表进行严重扰动，在塔基施工区人为活动频繁区域布置土工布铺垫措施，将施工在土工布上进行，施工结束后立即清理，将土工布撤走，这样对地表扰动较小，特别是对地表植被生长不会产生太大的影响，土工布可重复利用，重复利用次数按4计算。塔基施工区铺垫面积为1875m2。

②密目网遮盖：塔基施工区剥离的表土和部分回填土方未能及时回填时，将其堆放于塔基施工区，共设置抑尘网4150m2。

3.牵张场区

（1）工程措施

土地整治：在施工结束后，要及时整平，进行土地整治，土地整治面积0.64hm2。

（2）临时措施

土工布铺垫：对每处牵张场地进行土工布铺垫，防止因施工造成的地表扰动和水土流失，土工布可重复利用，重复利用次数按4计算。总计铺垫面积为1600m2。
4.施工便道区

（1）工程措施

土地整治：在施工结束后，要及时整平，进行土地整治，土地整治面积为1.46hm2。

（2）临时措施

土工布铺垫：对每处施工便道进行土工布铺垫，防止因施工造成的地表扰动和水土流失。土工布可重复利用，重复利用次数按4计算。总计铺垫面积为3650m2。
根据以上各分区所采取的防治措施，统计出本项目水土保持防治措施工程量见表2-3。

水土保持方案设计的水土保持工程量表

表2-3
	分区
	水土流失防治措施
	工程量

	
	措施类型
	水保措施
	单位
	

	变电站区
	站址区
	建构筑物区
	临时措施
	抑尘网遮盖
	m2
	400

	
	
	道路及便道砖地面区
	工程措施
	铺砌透水性便道砖
	m2
	1150

	
	进站道路
	工程措施
	清理表土
	hm2
	0.05

	
	
	
	回铺表土
	m3
	150

	
	
	植物措施
	撒播草籽
	g
	833

	
	
	
	
	hm2
	0.01

	
	
	
	栽植乔木
	100株
	0.25

	
	
	
	栽植花灌
	100株
	0.45

	
	施工生产生活区
	工程措施
	土地整治
	hm2
	0.27

	
	
	临时措施
	土质排水沟
	m3
	36

	
	
	
	
	m
	200

	
	
	
	土质沉淀池
	m3
	17

	
	
	
	
	个
	1

	
	
	
	抑尘网遮盖
	m2
	1500

	
	
	
	土工布铺垫
	m2
	2700

	输电线路区
	塔基区
	工程措施
	清理表土
	hm2
	0.83

	
	
	
	回铺表土
	m3
	2490

	
	
	临时措施
	编织袋装土拦挡
	m
	2490

	
	塔基施工区
	工程措施
	土地整治
	hm2
	0.75

	
	
	临时措施
	抑尘网遮盖
	m2
	4150

	
	
	
	土工布铺垫
	m2
	1875

	
	牵张场区
	工程措施
	土地整治
	hm2
	0.64

	
	
	临时措施
	土工布铺垫
	m2
	1600

	
	施工便道区
	工程措施
	土地整治
	hm2
	1.46

	
	
	临时措施
	土工布铺垫
	m2
	3650


2.2.6  水土保持方案批复投资情况

本项目水土保持总投资48.16万元，其中：工程措施7.72万元，植物措施1.20万元，施工临时工程24.16万元，独立费用6.66万元（含建设单位管理费0.66万元，科研勘测设计费6.00万元），基本预备费2.38万元，水土保持补偿费60304元。

水土保持工程投资见表2-4。

水土保持方案设计的水土保持工程总投资估算表

表2-4                                                                      单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	建安工程费
	植物措施费
	独立费
	合计

	
	
	
	栽种植费
	苗木、
种子费
	
	

	第一部分  工程措施
	7.72
	
	
	
	7.72

	1
	道路及便道砖地面区
	4.53
	
	
	
	4.53

	2
	进站道路区
	0.15
	
	
	
	0.15

	3
	施工生产生活区
	0.05
	
	
	
	0.05

	4
	线路塔基区
	2.48
	
	
	
	2.48

	5
	塔基施工区
	0.13
	
	
	
	0.13

	6
	牵张场区
	0.11
	
	
	
	0.11

	7
	施工便道区
	0.26
	
	
	
	0.26

	第二部分  植物措施
	
	0.09
	1.11
	
	1.20

	1
	进站道路区
	
	0.09
	1.11
	
	1.20

	第三部分  施工临时工程
	24.16
	
	
	
	24.16

	一
	临时防护工程
	23.98
	
	
	
	23.98

	1
	建构筑物区
	0.16
	
	
	
	0.16

	2
	施工生产生活区
	2.04
	
	
	
	2.04

	3
	线路塔基区
	16.52
	
	
	
	16.52

	4
	塔基施工区
	2.61
	
	
	
	2.61

	5
	牵张场区
	0.81
	
	
	
	0.81

	6
	施工便道区
	1.84
	
	
	
	1.84

	二
	其他临时工程
	0.18
	
	
	
	0.18

	第四部分  独立费用
	
	
	
	6.66
	6.66

	一
	建设管理费
	
	
	
	0.66
	0.66

	三
	科研勘测设计费
	
	
	
	6.00
	6.00

	一至四部分合计
	
	
	
	
	39.75

	基本预备费
	
	
	
	
	2.38

	静态总投资
	
	
	
	
	42.13

	水土保持补偿费
	
	
	
	
	6.03

	工程总投资
	
	
	
	
	48.16


2.3  水土保持方案变更

本工程项目地点、规模在建设过程中未发生变化，水土保持措施未发生重大变更，后续没有水土保持方案变更。

工程变化内容与生产建设项目水土保持方案管理办法（水利部令第53号）比较情况详见表2-5。

工程变化内容与水利部令第53号比较情况表

表2-5
	水利部令第53号
	工程实际情况
	对比结果

	生产建设项目地点、规模发生重大变化
	工程扰动新涉及水土流失重点预防区或者重点治理区的。
	批复方案不涉及水土流失重点预防区或者重点治理区。实际与批复方案一致。
	实际与批复方案一致。

	
	水土流失防治责任范围或开挖填筑土石方总量增加30%以上的。
	工程实际较批复方案防治责任范围减少0.43hm2，减少幅度10.03%，有利于水土保持。

工程实际较批复方案土石方总量减少0.31万m3，减少幅度8.59%。
	属水土保持优化。

	
	线型工程山区、丘陵区部分横向位移超过300米的长度累计达到该部分线路长度的30%以上的。
	本工程属于平原区输变电工程，不涉及本条。
	不涉及本条。

	水土保持措施发生重大变更
	表土剥离量或植物措施总面积减少30%以上的。
	工程实际较批复方案表土剥离量减少390m3，减少15%。
	不存在重大变化，纳入验收管理。

	
	水土保持重要单位工程措施发生变化，可能导致水土保持功能显著降低或者丧失的。
	结合水土保持监理资料，目前各项水土保持措施效果满足要求。
	实际与批复方案一致。

	在水土保持方案确定的弃渣场以外新设弃渣场的，或者因弃渣量增加导致弃渣场等级提高的，生产建设单位应当开展弃渣减量化、资源化论证，并在弃渣前编制水土保持方案补充报告，报原审批部门审批。
	方案设计土石方无弃方，未设置弃渣场；工程实际土石方平衡后无弃方，无需设置弃渣场，不涉及本条。
	不涉及本条。


2.4  水土保持后续设计

主体设计在初步设计报告设水土保持专章，按水土保持方案进行设计。

3  水土保持方案实施情况

3.1  水土流失防治责任范围

3.1.1  水土保持方案设计防治范围 

根据水土保持方案及其批复，本工程水土流失防治责任范围面积为4.31hm2，其中永久占地面积1.19hm2，临时占地面积3.12hm2。

水土保持方案确定的水土流失防治责任范围见表3-1。

水土保持方案确定的水土流失防治责任范围

表3-1                                                                       单位：hm2

	项目
	行政区划
	项目组成
	项目分区
	占地性质
	合计

	
	
	
	
	永久占地
	临时占地
	

	
	
	
	
	耕地
	耕地
	

	保定蠡县握扭庄（玉田）110kV输变电工程
	蠡县
	蠡县握扭庄（玉田）110kV变电站
	站址区
	建构筑物区
	0.11
	
	0.11

	
	
	
	
	站内道路区
	0.05
	
	0.05

	
	
	
	
	便道砖地面区
	0.12
	
	0.12

	
	
	
	
	小计
	0.28
	
	0.28

	
	
	
	其他占地
	0.03
	
	0.03

	
	
	
	进站道路
	0.05
	
	0.05

	
	
	
	施工生产生活区
	
	0.27
	0.27

	
	
	
	合计
	0.36
	0.27
	0.63

	
	
	高阳-刘铭庄T接握扭庄（玉田）变电站110kV线路工程
	线路塔基区
	0.49
	
	0.49

	
	
	
	塔基施工区
	
	0.44
	0.44

	
	
	
	牵张场区
	
	0.32
	0.32

	
	
	
	施工便道区
	
	0.86
	0.86

	
	
	
	小计
	0.49
	1.62
	2.11

	
	
	高阳东-握扭庄（玉田）110kV线路工程
	线路塔基区
	0.12
	
	0.12

	
	
	
	塔基施工区
	
	0.11
	0.11

	
	
	
	牵张场区
	
	0.16
	0.16

	
	
	
	施工便道区
	
	0.21
	0.21

	
	
	
	小计
	0.12
	0.48
	0.6

	
	高阳县
	
	线路塔基区
	0.22
	
	0.22

	
	
	
	塔基施工区
	
	0.2
	0.2

	
	
	
	牵张场区
	
	0.16
	0.16

	
	
	
	施工便道区
	
	0.39
	0.39

	
	
	
	小计
	0.22
	0.75
	0.97

	
	
	线路合计
	0.83
	2.85
	3.68

	
	总计
	1.19
	3.12
	4.31


3.1.2  建设期实际防治范围

项目建设区面积3.88hm2，其中永久占地1.06hm2，临时占地2.82hm2。水土流失防治责任范围即为项目建设区面积，建设期水土流失防治责任范围详见表3-2。
建设期实际水土流失防治责任范围

表3-2                                                                       单位：hm2

	项目
	行政区划
	项目组成
	项目分区
	占地性质
	合计

	
	
	
	
	永久占地
	临时占地
	

	
	
	
	
	耕地
	耕地
	

	保定蠡县握扭庄（玉田）110kV输变电工程
	蠡县
	蠡县握扭庄（玉田）110kV变电站
	站址区
	建构筑物区
	0.11 
	
	0.11 

	
	
	
	
	站内道路区
	0.05 
	
	0.05 

	
	
	
	
	便道砖地面区
	0.12 
	
	0.12 

	
	
	
	
	小计
	0.28 
	
	0.28 

	
	
	
	其他占地
	0.03
	
	0.03 

	
	
	
	进站道路
	0.00
	
	0.00 

	
	
	
	施工生产生活区
	
	0.19 
	0.19 

	
	
	
	合计
	0.31
	0.19 
	0.50 

	
	
	高阳-刘铭庄T接握扭庄（玉田）变电站110kV线路工程
	线路塔基区
	0.44 
	
	0.44 

	
	
	
	塔基施工区
	
	0.40 
	0.40 

	
	
	
	牵张场区
	
	0.32 
	0.32 

	
	
	
	施工便道区
	
	0.77 
	0.77 

	
	
	
	小计
	0.44 
	1.49 
	1.93 

	
	
	高阳东-握扭庄（玉田）110kV线路工程
	线路塔基区
	0.11 
	
	0.11 

	
	
	
	塔基施工区
	
	0.10 
	0.10 

	
	
	
	牵张场区
	
	0.16 
	0.16 

	
	
	
	施工便道区
	
	0.19 
	0.19 

	
	
	
	小计
	0.11 
	0.45 
	0.56 

	
	高阳县
	
	线路塔基区
	0.20 
	
	0.20 

	
	
	
	塔基施工区
	
	0.18 
	0.18 

	
	
	
	牵张场区
	
	0.16 
	0.16 

	
	
	
	施工便道区
	
	0.35 
	0.35 

	
	
	
	小计
	0.20 
	0.69 
	0.89 

	
	
	线路合计
	0.75 
	2.63 
	3.38 

	
	总计
	1.06
	2.82 
	3.88 


3.1.3  建设期与方案设计的水土流失防治责任范围变化情况

建设期水土流失防治责任范围面积比方案编制阶段减少了0.43hm2，水土流失防治责任范围变化情况详见表3-3。

方案设计与建设期发生的水土流失防治责任范围变化情况

表3-3                                                                       单位：hm2

	
	防治分区
	防治责任范围

	
	
	方案

设计
	建设期
	增减情况

（建设期-方案设计）

	变电站区
	蠡县握扭庄（玉田）110kV变电站
	站址区
	建构筑物区
	0.11
	0.11
	0.00

	
	
	
	站内道路区
	0.05
	0.05
	0.00

	
	
	
	便道砖地面区
	0.12
	0.12
	0.00

	
	
	
	小计
	0.28
	0.28
	0.00

	
	
	其他占地
	0.03
	0.03
	0.00

	
	
	进站道路
	0.05
	0.00
	-0.05

	
	
	施工生产生活区
	0.27
	0.19
	-0.08

	
	
	合计
	0.63
	0.50
	-0.13

	输电

线路区
	高阳-刘铭庄T接握扭庄（玉田）变电站110kV线路工程
	线路塔基区
	0.49
	0.44
	-0.05

	
	
	塔基施工区
	0.44
	0.40
	-0.04

	
	
	牵张场
	0.32
	0.32
	0.00

	
	
	施工便道区
	0.86
	0.77
	-0.09

	
	
	小计
	2.11
	1.93
	-0.18

	
	高阳东-握扭庄（玉田）110kV线路工程
	线路塔基区
	0.34
	0.31
	-0.03

	
	
	塔基施工区
	0.31
	0.28
	-0.03

	
	
	牵张场
	0.32
	0.32
	0.00

	
	
	施工便道区
	0.6
	0.54
	-0.06

	
	
	小计
	1.57
	1.45
	-0.12

	
	线路合计
	3.68
	3.38
	-0.30

	总计
	4.31
	3.88
	-0.43


主要变化原因如下：

1.蠡县握扭庄（玉田）110kV变电站区

（1）建构筑物区：建设期防治责任范围为0.11hm2，与方案确定的防治责任范围一致。

（2）站内道路区：建设期防治责任范围为0.05hm2，与方案确定的防治责任范围一致。

（3）便道砖地面区：建设期防治责任范围为0.12hm2，与方案确定的防治责任范围一致。

（4）其他占地：建设期防治责任范围为0.03hm2，与方案确定的防治责任范围一致。
（5）进站道路：由于征占地问题，建设期未修建进站道路，进站通过变电站东北侧县供电公司道路通行，无占地，因此防治责任范围为0hm2，较方案确定的防治责任范围减少0.05hm2。
（5）施工生产生活区：建设期利用站址北侧布设施工生产生活区，占地面积为0.19hm2，因此与方案确定的防治责任范围相比减少0.08hm2。
综上，蠡县握扭庄（玉田）110kV变电站区建设期较方案确定水土流失防治责任范围减少0.13hm2。
2.输电线路区

（1）塔基区：方案阶段杆塔83基，实际建设杆塔75基。对比方案设计阶段，塔基减少8基，杆塔占地面积减少0.08hm2，因此建设期较方案确定的防治责任范围减少0.08hm2。

（2）塔基施工区：实际施工过程中，严格控制施工扰动面积，并且对比方案设计阶段，塔基数量减少8基，因此建设期较方案确定的防治责任范围减少0.07hm2。

（3）牵张场区：方案阶段牵张场8处，实际建设牵张场8处，且施工过程中，严格控制施工扰动面积，建设期防治责任范围0.64hm2，与方案确定的防治责任范围一致。
（4）施工便道区：塔基数量及线路建设长度减少，导致施工便道减少400m，建设期占地面积减少0.15hm2，因此建设期较方案确定的防治责任范围减少0.15hm2。
综上，输电线路区建设期较方案确定的水土流失防治责任范围减少0.30hm2。

3.2  弃渣场设置

工程无弃方，不涉及弃渣，未设置弃渣场。
3.3  取土场设置

经现场复核，本工程土石方平衡，无借方，水土保持方案不设取土场，现场调查结果与水土保持方案设计相符，无取土场。

3.4  水土保持措施总体布局

工程建设过程中，以批复的水土保持方案中的水土流失防治分区和措施安排为依据，根据施工中造成的水土流失的特点，结合各防治分区的实际情况对方案设计的各项水土保持措施进行了局部优化和调整，形成了合理有效的水土流失防治措施体系。

工程措施：变电站的道路及便道砖地面区铺设透水性便道砖；进站道路区、线路塔基区进行表土剥离与回铺；施工生产生活区、塔基施工区、牵张场区和施工便道区进行土地整治。

（2）临时措施：变电站的建构筑物区、施工生产生活区、塔基施工区进行抑尘网遮盖；施工生产生活区、塔基施工区、牵张场区、施工便道区进行土工布铺垫；施工生产生活区设置土质排水沟和土质沉淀池；线路塔基区进行编织袋装土拦挡。

经过审阅设计、施工档案及相关验收报告，并进行实地查勘，认为工程建设单位在严格设计变更管理的前提下，根据实际情况对水土保持措施的总体布局和具体设计进行的适度调整是合理的。根据现场复核，工程水土流失防治效果达到了国家有关法律法规和技术规范的要求，水土流失治理效果较好。本工程水土保持措施总体布局合理，防治效果显著。

3.5  水土保持设施完成情况

3.5.1  工程措施完成情况

施工过程中，实施的工程措施包括透水性便道砖1150m2，全面整地2.82hm2，表土剥离0.75hm2，表土回铺量2250m3。

3.5.1.1  变电站区
1.道路及便道砖地面区
（1）铺砌透水性便道砖：根据“两型一化”要求，不进行人工绿化。变电站内除建构筑物、道路外，其余裸露地面采用铺砌透水性便道砖硬化，铺砌透水性便道砖1150m2。施工时间2022年3月。

2.施工生产生活区
（1）土地整治：在施工结束后，及时进行了土地整治，整治面积为0.19hm2。施工时间2022年6月。

3.5.1.2  输电线路区
1.线路塔基区
（1）表土剥离及回铺：施工前清理、收集塔基占地范围内表土，剥离面积0.75hm2，集中堆放于塔基施工区范围内，施工时间2021年12月-20222年3月；施工完毕后，在塔基四角范围内均匀回铺，回铺表土量为2250m3，施工时间2022年6月-2022年10月。

2.塔基施工区
（1）土地整治：在施工结束后，及时进行了土地整治，整治面积为0.68hm2。施工时间2022年10月-2022年11月。

3.牵张场区
（1）土地整治：在施工结束后，及时进行了土地整治，整治面积为0.64hm2。施工时间2022年10月-2022年11月。

4.施工便道区
（1）土地整治：在施工结束后，及时进行了土地整治，整治面积为1.31hm2。施工时间2022年10月-2022年11月。

各分区工程措施实施见表3-4。

水土保持工程措施完成情况统计表

表3-4

	防治分区
	水土保持

措施
	水土保持工程量
	施工时间

	一级

分区
	二、三级分区
	
	措施位置
	单位
	数量
	

	变电站区
	道路及便道砖地面区
	透水性便道砖
	站内
	m2
	1150
	2022.3

	
	施工生产生活区
	土地整治
	施工占地范围
	hm2
	0.19
	2022.6

	输电线路区
	线路塔基区
	表土清理
	塔基征地范围
	hm2
	0.75
	2021.12-2022.3

	
	
	表土回铺
	塔基征地范围
	m3
	2250
	2022.6-2022.10

	
	塔基施工区
	土地整治
	施工区征地范围
	hm2
	0.68
	2022.10-2022.11

	
	牵张场区
	土地整治
	牵张场
	hm2
	0.64
	2022.10-2022.11

	
	施工便道区
	土地整治
	施工便道占地范围
	hm2
	1.31
	2022.10-2022.11


3.5.2  植物措施完成情况

水保方案设计变电站进站道路两侧为绿化，建设期由于征占地问题进站道路未修建，道路两侧绝大部分占地为耕地，施工完成后，进行土地平整，因此方案设计的绿化措施未实施。
3.5.3  临时措施完成情况

实施的临时措施包括：抑尘网遮盖5412.67m2，临时排水沟140m，临时沉沙池1个，临时拦挡2250m，土工布铺垫8469.28m2。
3.5.3.1  变电站区
1.建构筑物区
（1）抑尘网遮盖：施工期，对建构筑物基坑以及预留回填的临时堆土进行抑尘网遮盖，遮盖面积550m2。施工时间2021年6月-2022年2月。
2.施工生产生活区
（1）临时排水：施工期，在施工区四周设置临时排水措施，以减少对周边的影响，临时排水采用土质排水沟，排水沟长140m，挖方量25m3。施工时间2021年7月-2021年12月。
（2）沉淀池：施工期，在施工生产区排水口处设土质沉淀池1座，雨水经简易沉淀处理后排出区外。沉淀池挖方量17m3。施工时间2021年7月-2021年12月。
（3）土工布铺垫：为防止对地表进行严重扰动，在施工区人为活动频繁区域布置土工布铺垫措施，铺垫面积1900m2。施工时间2021年7月-2022年3月。

（4）抑尘网遮盖：站内建构筑物、进站道路剥离的表土和用于地坪及路基垫高的开挖生土，分类集中堆放于施工生产生活区，在土堆表面用抑尘网遮盖，遮盖面积1100m2。施工时间2021年7月-2022年3月。

3.5.3.2  输电线路区
1.线路塔基区
（1）编织袋装土拦挡：施工期，对集中堆放的表土及基坑土方布设临时拦挡措施，临时拦挡的长度2250m。施工时间2021年12月-2022年6月。
2.塔基施工区
（1）土工布铺垫：在塔基施工区人为活动频繁区域布置土工布铺垫措施，将施工在土工布上进行，铺垫面积为1694.28m2。施工时间2021年12月-2022年10月。

（2）抑尘网遮盖：塔基施工区剥离的表土和部分回填土方分类堆放，在土堆表面用抑尘网苫盖，遮盖面积为3762.67m2。施工时间2021年12月-2022年10月。
3.牵张场区
（1）土工布铺垫：对每处牵张场跨越架地进行土工布铺垫，防止因施工造成的地表扰动和水土流失，总计铺垫面积1600m2。施工时间2021年12月-2022年10月。

4.施工便道区
（1）土工布铺垫：对每处施工便道地进行土工布铺垫，防止因施工造成的地表扰动和水土流失，总计铺垫面积3275m2。施工时间2021年12月-2022年10月。
各分区临时措施工程量及实施进度见表3-5。

水土保持临时措施及其实施进度统计表

表3-5
	防治分区
	水土保持

措施
	水土保持工程量
	施工时间

	一级分区
	二、三级分区
	
	措施位置
	单位
	数量
	

	变电站区
	建构筑物区
	抑尘网遮盖
	站内堆土
	m2
	550
	2021.6-2022.2

	
	施工生产

生活区
	土质排水沟
	施工区四周
	m3
	25
	2021.7-2021.12

	
	
	
	
	m
	140
	

	
	
	土质沉淀池
	施工生产区

排水口
	m3
	17
	2021.7-2021.12

	
	
	
	
	个
	1
	

	
	
	抑尘网遮盖
	临时堆土料
	m2
	1100
	2021.7-2022.3

	
	
	土工布铺垫
	施工占地范围
	m2
	1900
	2021.7-2022.3

	输电线路区
	线路塔基区
	编织袋装土拦挡
	施工占地范围
	m
	2250
	2021.12-2022.6

	
	塔基施工区
	抑尘网遮盖
	临时堆土料
	m2
	3762.67
	2021.12-2022.10

	
	
	土工布铺垫
	施工占地范围
	m2
	1694.28
	2021.12-2022.10

	
	牵张场区
	土工布铺垫
	施工占地范围
	m2
	1600
	2021.12-2022.10

	
	施工便道区
	土工布铺垫
	施工占地范围
	m2
	3275
	2021.12-2022.10


3.5.4  实际完成与方案设计对比分析

本工程落实水土保持措施与水土保持方案设计相比有一定程度的变化，按照防治分区对比分析如下：

3.5.4.1  变电站区
1.建构筑物区
（1）临时措施

抑尘网遮盖：由于施工组织优化，对站内堆土堆料均进行了遮盖，因此实际完成遮盖面积550m2，较方案设计增加150m2。
2.道路及便道砖地面区
（1）工程措施

站内透水性便道砖：实际完成透水性便道砖硬化面积1150m2，与方案设计一致。
3.施工生产生活区

（1）工程措施

土地整治：由于施工组织优化，施工生产生活区占地面积减少，因此实际完成表土剥离0.19hm2，较方案设计减少0.08hm2。
（2）临时措施

①临时排水沟：由于施工组织优化，实际完成土质排水沟的沟长140m，挖方量25m3，与方案设计减少11m3。

②临时沉淀池：实际完成沉淀池挖方量17m3，与方案设计一致。

③土工布铺垫：由于施工组织优化，建设期施工生产生活区占地面积减小，因此实际完成土工布铺垫面积1900m2，较方案设计减少800m2。

④抑尘网遮盖：由于施工组织优化，建设期施工生产生活区占地面积减小，因此实际完成抑尘网遮盖面积1100m2，较方案设计减少400m2。
3.5.4.2  输电线路区
1.线路塔基区
（1）工程措施

表土剥离及回铺：由于主体设计变更，施工组织优化，建设期塔基数量减少8基，塔基占地面积减少，因此实际完成表土剥离面积0.75hm2，较方案设计减少0.08hm2；施工完毕后，实际完成回铺表土量2250m3，较方案设计减少240m3。

（2）临时措施

编织袋装土拦挡：由于主体设计变更，施工组织优化，建设期塔基数量减少8基，剥离表土数量减少，因此实际临时拦挡的长度2250m，较方案设计减少240m。
2.塔基施工区

（1）工程措施

土地整治：由于主体设计变更，施工组织优化，建设期塔基数量及占地减少，因此实际土地整治面积为0.68hm2，较方案设计减少0.07hm2。
（2）临时措施

①土工布铺垫：由于主体设计变更，施工组织优化，塔基施工区占地面积减少，因此实际完成土工布铺垫面积1700m2，较方案设计减少175m2；

②抑尘网遮盖：由于主体设计变更，施工组织优化，塔基施工区占地面积减少，需要遮盖的裸露地面面积减少，因此实际完成抑尘网遮盖面积3762.67m2，较方案设计减少387.33m2。

3.牵张场区

（1）工程措施

土地整治：实际完成土地整治面积0.64hm2，与方案设计一致。

（2）临时措施

土工布铺垫：对牵张场占地范围内的裸露地面均进行了遮盖，实际完成土工布铺垫面积1600m2，与方案设计一致。

4.施工便道区

（1）工程措施

土地整治：由于主体设计变更，施工组织优化，施工便道长度缩短，因此实际完成土地整治面积1.31hm2，较方案设计减少0.15hm2。

（2）临时措施

土工布铺垫：由于主体设计变更，施工组织优化，施工便道长度缩短，因此实际完成铺垫面积3275m2，较方案设计减少375m2。

方案设计与实际完成工程量变化情况详见表3-6。

水土保持方案设计与实际完成工程量比较表

表3-6
	一级分区
	二级分区
	水土流失防治措施
	方案

工程量
	实际

工程量
	变化量

	
	
	措施类型
	水保措施
	单位
	
	
	

	变电站区
	建构筑物区
	临时措施
	抑尘网遮盖
	m2
	400
	550
	+150

	
	道路及便道砖区
	工程措施
	透水性便道砖
	m2
	1150
	1150
	0

	
	施工生产生活区
	工程措施
	土地整治
	hm2
	0.27
	0.19
	-0.08

	
	
	临时措施
	土质排水沟
	m
	36
	25
	-11

	
	
	
	
	m3
	200
	140.00
	-60

	
	
	
	土质沉淀池
	座
	17
	17
	0

	
	
	
	
	m3
	1
	1
	0

	
	
	
	抑尘网遮盖
	m2
	1500
	1100
	-400

	
	
	
	土工布铺垫
	m2
	2700
	1900
	-800

	输电线路区
	线路塔基区
	工程措施
	表土剥离
	hm2
	0.83
	0.75
	-0.08

	
	
	
	表土回铺
	m3
	2490
	2250
	-240

	
	
	临时措施
	编织袋装土拦挡
	m
	2490
	2250
	-240

	
	塔基施工区
	工程措施
	土地整治
	hm2
	0.75
	0.68
	-0.07

	
	
	临时措施
	抑尘网遮盖
	m2
	4150
	3762.67
	-387.33

	
	
	
	土工布铺垫
	m2
	1875
	1700
	-175 

	
	牵张场区
	工程措施
	土地整治
	hm2
	0.64
	0.64
	0

	
	
	临时措施
	土工布铺垫
	m2
	1600
	1600
	0

	
	施工便道区
	工程措施
	土地整治
	hm2
	1.46
	1.31
	-0.15

	
	
	临时措施
	土工布铺垫
	m2
	3650
	3275
	-375


3.6  水土保持投资完成情况

3.6.1  水土保持实际投资

工程实际完成水土保持投资41.26万元，其中，水土保持工程措施投资7.27万元，植物措施投资0万元，临时措施投资21.39万元，独立费用6.57万元，水土保持补偿费已缴纳60304元。水土保持投资详见表3-7。
水土保持投资汇总表

表3-7                                                                      单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	建安工程费
	植物措施费
	独立费
	合计

	
	
	
	栽种植费
	苗木、
种子费
	
	

	第一部分  工程措施
	7.27
	
	
	
	7.27

	1
	道路及便道砖地面区
	4.53
	
	
	
	4.53

	2
	进站道路区
	0.00
	
	
	
	0.00

	3
	施工生产生活区
	0.04
	
	
	
	0.04

	4
	线路塔基区
	2.24
	
	
	
	2.24

	5
	塔基施工区
	0.12
	
	
	
	0.12

	6
	牵张场区
	0.11
	
	
	
	0.11

	7
	施工便道区
	0.23
	
	
	
	0.23

	第二部分  植物措施
	
	0
	0
	
	0

	1
	进站道路区
	
	0
	0
	
	0

	第三部分  施工临时工程
	21.39
	
	
	
	21.39

	一
	临时防护工程
	21.39
	
	
	
	21.39

	1
	建构筑物区
	0.22
	
	
	
	0.22

	2
	施工生产生活区
	1.42
	
	
	
	1.42

	3
	线路塔基区
	14.93
	
	
	
	14.93

	4
	塔基施工区
	2.37
	
	
	
	2.37

	5
	牵张场区
	0.81
	
	
	
	0.81

	6
	施工便道区
	1.65
	
	
	
	1.65

	二
	其他临时工程
	0
	
	
	
	0.00

	第四部分  独立费用
	
	
	
	6.57
	6.57

	一
	建设管理费
	
	
	
	0.57
	0.57

	三
	科研勘测设计费
	
	
	
	6.00
	6.00

	一至四部分合计
	
	
	
	
	35.23

	基本预备费
	
	
	
	
	0.00

	静态总投资
	
	
	
	
	35.23

	水土保持补偿费
	
	
	
	
	6.03

	工程总投资
	
	
	
	
	41.26 


3.6.2  水土保持投资对比分析

水土保持实际投资与水保方案设计的投资对比可见，总投资减少了6.90万元，水土保持工程措施减少了0.45万元，植物措施减少了1.20万元，临时措施减少了2.77万元，独立费用减少了0.09万元，基本预备费减少2.38万元，水土保持补偿费60304元已缴纳。投资对比分析表详见表3-8。
水土保持投资对比分析表

表3-8                                                                      单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	方案设计投资
	实际投资
	投资增减（+/-）

	第一部分  工程措施
	7.72
	7.27
	-0.45 

	一
	道路及便道砖区
	4.53
	4.53
	0.00 

	二
	进站道路区
	0.15
	0.00
	-0.15 

	三
	施工生产生活区
	0.05
	0.04
	-0.01 

	四
	线路塔基区
	2.48
	2.24
	-0.24 

	五
	塔基施工区
	0.13
	0.12
	-0.01

	六
	牵张场区
	0.11
	0.11
	0.00

	七
	施工便道区
	0.26
	0.23
	-0.03

	第二部分  植物措施
	1.2
	0
	-1.20

	1
	进站道路区
	1.2
	0
	-1.20

	第三部分  施工临时措施
	24.16
	21.39
	-2.77

	一
	临时防护工程
	23.98
	21.39
	-2.59

	1
	建筑物区
	0.16
	0.22
	0.06

	2
	施工生产生活区
	2.04
	1.42
	-0.62

	3
	线路塔基区
	16.52
	14.93
	-1.59

	4
	塔基施工区
	2.61
	2.37
	-0.24

	5
	牵张场区
	0.81
	0.81
	0.00

	6
	施工便道区
	1.84
	1.65
	-0.19

	二
	其他临时工程
	0.18
	0.00
	-0.18

	第四部分  独立费用
	6.66
	6.57
	-0.09

	一
	建设管理费
	0.66
	0.57
	-0.09

	三
	科研勘测设计费
	6.00
	6.00
	0.00

	一至四部分合计
	39.75
	35.23
	-4.52

	基本预备费
	2.38
	0.00
	-2.38

	静态总投资
	42.13
	35.23
	-6.90

	水土保持补偿费
	6.03
	6.03
	0.00

	总投资
	48.16
	41.26
	-6.90


4  水土保持工程质量

4.1  质量管理体系

4.1.1  总体管理制度

国网河北省电力有限公司保定供电分公司作为本工程的建设单位，负责工程项目的运营、还贷、资产增值及建成后的管理。为了更好的组织和协调工程建设期间的水土保持工作，水土保持工程与主体工程实行统一管理，建设单位明确了水土保持工作的责任机构，具体由建设部负责项目建设范围内的水土保持工程组织、实施和管理。

本工程的水土保持工程全部纳入主体工程施工中，主体工程施工单位为邯郸欣和电力建设有限公司；监理单位为河北兴源工程建设监理有限公司，为保证水土保持工程的施工质量，在施工过程中，建立了施工单位保证、监理单位监控、建设单位单位负责、政府部门监督的质量管理体系，而且参建单位都建立了确保工程质量要求的措施以及质量控制体系。

4.1.2  建设单位质量管理体系和措施

建设单位始终把工程质量放在重中之重来抓，设立了安全质量检查科，专门负责工程质量的归口管理，制订了相应的工程质量管理制度，加强了工程过程控制，在设计、设备和大宗材料的采购、施工、检测与调试等各环节实行全过程的质量控制和监督。

在水土保持工程建设过程中，严格实行项目法人制、招投标制、建设监理制和合同管理制，根据工程规模和特点，通过资质审查，进行招标，选择施工、监理单位，并实行合同管理。要求施工单位必须做到“三自检、三落实、三不放过”的质量保证体系，严格按照批准的方案和设计图纸施工。同时，项目工程部还经常参加重点项目施工组织设计的讨论和会审，参加重要工程部位的基础验收；为了及时掌握质量信息，加强质量管理，在工程建设过程中，还经常派人及时主动地到施工现场进行现场监督管理，了解工程质量情况，收集质量信息，定期召开质量分析会，发现问题立即要求设计、施工和监理单位进行处理。

4.1.3  设计单位质量管理体系和措施

本工程主体设计单位是保定吉达电力设计有限公司，水土保持方案编制单位是中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司，作为技术力量雄厚的行业单位，具有相应的设计资质，长期主持类似工程的设计工作，具有严格的质量保证体系和措施。

设计单位严格按照国家、有关行业建设法规、技术规程、标准和合同进行设计，作为工程的技术支持和质量监督依据；建立健全设计质量保证体系，工程设计工作中层层落实质量责任制，签订质量责任书，并报建设单位核备；加强设计过程质量控制，按规定履行设计文件及施工图纸的审核、会签批准制度，确保设计成果的准确性，保证严格履行施工图设计合同，按批准的供图计划及工程进度要求提供合格的设计文件和施工图纸；对施工过程中参见各方发现并提出的设计问题及时进行检查和处理，及时对因设计造成的质量事故提出相应的技术处理方案；能够按设计监理要求，提供必要的项目设计大纲等必要的技术资料。

4.1.4  监理单位质量控制体系和措施

监理单位必须始终以“工程质量”为核心，建立质量管理制度，对各工程项目和各种工艺编制质量监控实施细则并发送施工单位，现场监理人员依据监理实施细则进行监理，做到“事前控制、过程跟踪、事后检查”，对工程项目实施全方位、全过程的监理。

在工程建设过程中，监理对工程质量的管理做到井井有条，从源头开始控制，审查施工单位上报施工组织设计、施工安全措施、工程质量保证体系以及重要项目的施工程序和施工方法。把好材料质量关，对所有原材料、半成品、成品必须取样试验，经检测（验）合格后方可使用。在施工过程中，严格把好每道工序的质量关，对重要的施工部位或关键工序，指派专人进行旁站监理，一般项目实行严格的巡视检查，监理人员随时掌握各自工作范围内的施工进度、劳力和施工机具布置，施工工艺实施情况，施工质量和施工安全状况等，发现不规范作业行为或违反设计要求的施工等施工质量问题和安全隐患，及时予以制止并口头要求改正、返工或以书面形式提出整改意见及要求，同时监督施工单位认真执行并检查其整改效果。对于重大问题及时向项目法人报告，或向设计人员反映，或通过专题会、协调会、质量分析会及时处理；情况严重的，在征得项目法人同意后，由总监签发停工令，责令施工单位停工整改，直至符合设计和规程、规范为止。同时，在施工过程中，严格实行工序验收制度，无论是重要项目还是一般项目都要经过工序验收后，方可进行下道工序施工，每道工序首先由施工单位自检，监理抽检，抽检不合格的必须限时纠正。

4.1.5  施工单位质量保证体系和措施

邯郸欣和电力建设有限公司作为工程施工单位，实力雄厚、管理先进、施工经验丰富、信誉良好。单位拥有整套完善的质量管理措施和质量保证体系，一是建立了以项目经理为第一质量责任人的质量保证体系，对工程施工进行全面的质量管理；二是认真贯彻执行《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号、国务院令第687号修改、国务院714号修改）以及《国务院办公厅关于加强基础设施工程质量管理的通知》（国办发〔1999〕16号），层层落实工程质量责任、签订质量责任书，明确技术负责人及行政负责人接受建设单位、监理以及监督部门全方位、全过程的监督；三是按照ISO9002质量标准体系要求，成立了以项目部经理为第一责任人、项目总工程师为主管人、质量保证科为专职质检部门和各施工队（组）配备兼职质检员的质量管理机构。在工程质量管理措施上，认真抓好两个阶段的管理：

（1）施工准备阶段质量管理

主要完善做好以下几项内容：①制定工程质量管理计划和有关管理制度，并由项目经理发布实施；②编制工程施工组织设计和施工方案；③对施工人员进行技术交底工作；④根据工程施工特点，对主要技术工种进行技术再培训；⑤对试验设备、测量仪器、计量工器具精确度进行检验，以满足对工程质量的检测需要。

（2）施工过程中的质量管理

建立健全了质量管理机构和管理体系，制订了相应的措施和制度，从而保证了水土保持工程的施工质量。①严格按规程、规范、招标文件和设计图纸施工；②项目部设立了专职质检机构和人员，确保工程质量检验有序进行；③做到每个单项工程开工前进行技术交底制度，明确施工方法、程序、进度、质量及安全保证措施；④严格做到施工过程中实行“三检制”（班组自检、施工队复检、项目部终检）、“三落实”（组织落实、制度落实、责任落实）、“三不放过”（事故原因没有查清不放过，事故责任人没有受到教育不放过、事故预防措施不建立不放过），只有在每一道工序取得合格后方可进入下一道工序；⑤建立工地试验室，加强原材料的检测与试验，凡不合格的材料、半成品、成品都不得使用；⑥对工程的关键部位、关键工序、隐蔽工程项目，由质检员进行全过程的跟踪监督；⑦对不重视质量、粗制滥造、弄虚作假的施工人员，质检人员有权要求项目部给予严厉处理，并追究其相应的责任。

4.2  各防治分区水土保持工程质量评定

4.2.1  项目划分及结果

根据《水土保持工程质量评定技术规程》（SL 336-2006）和本工程实际的特点，将项目施工完成的水土保持工程（工程措施、临时措施）划分为土地整治工程、降水蓄渗工程、临时防护工程3个单位工程，场地整治、降水蓄渗、排水、沉淀、拦挡、覆盖6个分部工程，57个单元工程。详细划分情况见表4-1。
水土保持工程质量评定项目划分情况表

表4-1

	单位工程
	分部

工程
	内容
	单位
	工程量
	单元工程划分标准
	单元工程

	土地整治工程
	场地

整治
	土地整治
	hm2
	2.82
	每0.1～1hm2为一个单元工程，不足0.1hm2可单独作为一个单元工程，大于1hm2可划分为两个以上的单元工程
	3

	
	
	表土清理
	hm2
	0.75
	
	1

	
	
	表土回铺
	hm2
	0.75
	
	1

	降水蓄渗工程
	降水
蓄渗
	铺设透水砖
	m2
	1150
	每100m2为一个单元
	12

	临时防护工程
	排水
	临时排水沟
	m
	140
	每50~100m作为一个单元工程
	2

	
	沉淀
	临时沉淀池
	m3
	17
	每10~30m3为一个单元
	1

	
	拦挡
	临时拦挡
	m
	2250
	每100m为一个单元
	23

	
	覆盖
	临时遮盖
	m2
	13888
	按面积划分，每100~1000m2作为一个单元工程，不足100m2的可单独作为一个单元工程，大于1000m2的地块可划分为两个以上单元工程。
	14

	合计
	
	
	
	57


4.2.2  各防治分区工程质量评定

本工程水土保持工程进行质量评定的共有3个单位工程，6个分部工程和57个单元工程，质量评定结果为：单位工程、分部工程全部符合设计质量要求，单元工程合格，项目总体质量达到设计要求。

水土保持措施采取了设计和施工质量管理，设计单位、施工单位、监理单位均实施施工质量控制和质量评定，经实地查勘、查阅相关技术资料和文件，认为评定结论可信。质量评定情况如表4-2。
水土保持工程质量评定表

表4-2

	单位工程
	分部工程
	单元工程
	分部评定等级

	
	
	数量
	合格
	合格率（%）
	

	土地整治工程
	场地整治
	土地整治
	3
	3
	100
	合格

	
	
	表土清理
	1
	1
	100
	合格

	
	
	表土回铺
	1
	1
	100
	合格

	降水蓄渗工程
	降水蓄渗
	铺设透水砖
	12
	12
	100
	合格

	临时防护工程
	排水
	临时排水沟
	2
	2
	100
	合格

	
	沉淀
	临时沉淀池
	1
	1
	100
	合格

	
	拦挡
	临时拦挡
	23
	23
	100
	合格

	
	覆盖
	临时遮盖
	14
	14
	100
	合格

	合计
	57
	57
	100
	合格


4.3  弃渣场稳定性评估

本工程未设置弃渣场，不对此内容评估。

4.4  总体质量评价

根据与水土保持措施有关的工程监理总结报告、验收报告等资料，通过现场抽查、量测等方法，对水土保持措施进行评价。根据本工程水土保持工程措施实施具体情况，抽查数量占分部工程总量的60%。经抽查认为，土地整治、表土剥离及回铺、透水砖等各类工程措施布置合理、工程结构尺寸符合要求，外形整齐，没有质量缺陷，工程措施经初步运行，效果良好，工程总体外观质量合格，可以交付使用。
建设期没有发生水土流失危害，各项水土保持措施建成运行后，管护组织机构得到了落实，各项措施运行状态良好，水土保持设施初显成效，达到了国家相关技术标准的规定，达到了运行要求。
5  项目初期运行及水土保持效果

5.1  初期运行情况

工程开工日期2021年6月，完工时间2022年11月。按照“三同时”制度，表土清理、表土回铺、土地整治、沉淀池、临时遮盖、铺设透水砖等水土保持措施基本随主体施工。经过一段时间试运行，水土保持措施质量良好，运行正常，维护及时到位，水土流失防治效果显著。

工程在运行期水土保持设施有专门的机构和人员具体负责，管理责任落实到位，相应规章制度健全，能够保证水土保持设施的正常运行和水土保持效益的持续发挥。海河"23·7"流域性特大洪水未对本项目造成影响。
根据实地抽查复核来看，工程水土流失防治效果达到了国家有关法律法规和技术规范的要求，水土流失治理效果较好。

5.2  水土保持效果

5.2.1  水土流失治理度

项目建设期内水土流失总面积3.88hm2，水土流失治理达标面积3.85hm2，水土流失治理度为99.23%。各分区水土流失总治理度见表5-1。

各项目分区水土流失总治理度情况统计表

表5-1

	项目分区
	水土流失治理达标面积hm2
	水土流失总面积hm2
	水土流失

治理度

（%）

	
	工程措施
	植物措施
	永久建筑物及硬化面积
	小计
	工程占地
	

	变电站
	0.19 
	
	0.31 
	0.50
	0.50
	100

	输电线路
	2.60 
	
	0.75 
	3.35
	3.38 
	99.11

	合计
	2.79 
	
	1.06 
	3.85
	3.88 
	99.23


5.2.2  表土保护率
工程建设期间，水土流失防治责任范围内保护的表土数量为2230m3，可剥离表土量为2250m3，表土保护率为99.11%。

5.2.3  渣土防护率

本工程建设期间无弃方，施工过程中对临时堆土和表土采取临时措施，采取措施后实际拦挡的弃土量1.65万m3，弃土总量1.67万m3，拦渣率为98.80%，符合水土流失防治要求。
5.2.4  土壤流失控制比

根据水土保持方案报告表，项目区容许土壤流失量200t/（km2·a），该项目治理后的平均土壤侵蚀模数降至150t/（km2·a），土壤流失控制比为1.33，符合水土流失防治要求。
5.2.5  水土保持效果达标情况

本工程各项水土保持措施布置到位，运行效果良好，水土流失得到治理，水土流失防治指标达到了方案设计的防治目标，见表5-2。
水土流失防治指标对比分析表

表5-2

	序号
	评价指标
	方案设计
	防治效果
	是否达标

	1
	水土流失治理度(%)
	95
	99.23
	达标

	2
	土壤流失控制比
	1.1
	1.33
	达标

	3
	渣土防护率(%)
	97
	98.80
	达标

	4
	表土保护率(%)
	95
	99.11
	达标

	5
	林草植被恢复率（%）
	/
	/
	/

	6
	林草覆盖率（%）
	/
	/
	/


5.3  公众满意度调查

通过对变电站及线路周边村庄村民进行走访调查，得到结论为本工程建设过程中规范施工，未对占地范围外产生较大影响，对变电站及线路铁塔建设比较满意。

6  水土保持管理

6.1  组织领导

为了更好的组织和协调工程建设期间的水土保持工作，作为项目建设法人，国网河北省电力有限公司保定供电分公司对本工程水土保持工程建设严格落实项目法人制、招投标制、建设监理制和合同管理制。根据工程规模和特点，通过资质审查，进行招标，选择施工、监理单位，并实行合同管理。其中水土保持工程措施纳入主体工程施工合同或单独招标委托施工单位，与主体工程施工实行统一管理。

6.2  规章制度

工程建设过程中，国网河北省电力有限公司保定供电分公司对各参建单位进行统一的组织协调，对水土保持工程的实施和落实进行统一的监督管理，建立了施工单位保证、监理单位监控、建设单位单位负责、政府部门监督的质量管理体系，保证了水土保持措施的顺利实施。

6.3  建设管理

遵照我国现行法律法规要求，大型工程建设项目一切活动必须实行“公开、公平、公正”市场经济竞争法则，一律实施招投标选择工程项目参建单位。这一规定有利于控制工程造价，保障工程质量、安全，实现工程建设合理工期要求，符合整体利益和社会和谐发展。

为了做好水土保持工程的质量、进度、投资控制，国网河北省电力有限公司保定供电分公司将涉及水土保持工程措施的施工材料采购及供应、施工单位招标程序纳入了主体工程管理程序中，工程项目设计单位、工程监理单位、工程施工单位采取招投标选择，实现了“项目法人对国家负责，监理单位控制，承包商保证，政府监督”的质量保证体系。通过投标承担水土保持工程施工的单位都是具有相应的施工资质，具备一定技术、人才、经济实力的企业，自身的质量保证体系较完善。工程监理单位也是具有相当工程建设监理经验和业绩，能独立承担监理业务的专业机构。

工程开工前，由施工单位填写开工申请报告和质量考核表，送监理部审核；项目总工支持对所提交的图纸进行有计划的技术交底，编制工程建设一级网络进度图，在保证质量的同时，控制工程进度；保证施工质量，按合同规定对工程材料、苗木及工程设备进行试验检测、验收；工程施工期，严格按方案设计进行施工；制定了《工程管理制度》、《工程设备、材料质检制度》和《工程材料代用审批管理制度》等管理办法和制度，明确施工方法、程序、进度、质量及安全保证措施；各项工程完工后，须具备完整的质量自检纪录、各类工程质量签证、验收记录等。首先进行班组自检、工地复检、施工单位核查、交监理部和基建工程部检查核定、签证。对不符合质量要求的工程，发放工程质量整改通知单，限期整改。

按照《安全生产监督规定》建立健全安全施工保证体系和安全监督体系，制定了《安全文明施工管理制度》协调、解决本单位以及与相邻单位在施工中出现的各类安全文明施工问题。在此基础上注重措施成果的检查验收工作，将价款支付同竣工验收结合进来，保证了工程质量。

6.4  水土保持监理

2021年5月，建设单位委托主体监理单位河北兴源工程建设监理有限公司同步开展本工程的水土保持监理工作，水土保持监理单位根据国家有关的规程规范，结合工程建设特点，编制监理规划、监理实施细则和施工技术要求，以此为依据开展工程监理工作，并完成监理报告，水土保持监理符合规范要求，方法可行，水土保持监理成果可靠。本工程划分为3个单位工程，6个分部工程，57个单元工程。经建设单位组织的自查初验，水土保持监理单位的质量评定所有的单位工程、分部工程均合格。

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》水保〔2019〕160号，凡征占地面积在20公顷以上或者挖填土石方总量在20万立方米以上的项目，应当配备具有水土保持专业监理资格的工程师，凡征占地面积在200公顷以上或者挖填土石方总量在200万立方米以上的项目，应当由具有水土保持工程施工监理专业资质的单位承担监理任务。本项目征占地面积为3.88hm2，土石方总3.34万m3，无需配备具有水土保持专业监理资格的工程师。
6.5  水行政主管部门监督检查意见落实情况

为执行新《水土保持法》有关要求，建设单位主动与各级水土保持监督管理部门取得联系，得到指导和帮助，并适时开展水土保持设施的验收工作。

6.6  水土保持补偿费缴纳情况

批复方案水土保持补偿费60304元（蠡县46752元，高阳县13552元），实际缴纳60304元（蠡县46752元，高阳县13552元），水土保持补偿费已缴清。
6.7  水土保持设施管理维护

建设单位对各项水土保持设施进行定期巡查，巡查内容包括全面整地、排水设施、透水砖的完好程度，并做好巡查记录，记录与水土保持工作有关的事项并整理成册。发现特殊情况及时上报处理。结合主体工程的运行管理，对水土保持措施及时进行检查和维护。
7  结论

7.1  结论

（1）建设单位按照水土保持有关法律、法规的要求，编报了水土保持方案，并取得了保定市行政审批局的批复文件。

（2）建设单位在建设过程中，依据批复的水土保持方案，结合本工程实际情况落实了水土保持建设任务，所采取的防治措施有效防治了工程建设期间的水土流失。

（3）开展了水土保持验收工作，验收资料齐全，单位工程、分部工程质量合格率100%，达到水土保持要求。

（4）本工程实际完成水土保持投资41.26万元，其中，水土保持工程措施投资7.27万元，植物措施投资0万元，临时措施投资21.39万元，独立费用6.57万元，水土保持补偿费已缴纳60304元。
（5）水土保持设施具备正常运行条件，满足交付使用要求，且运行、管理及维护责任落实。

建设单位较重视水土保持工作，依法编报了水土保持方案；实施了水土流失防治措施；开展了水土保持监理工作，建成的水土保持设施质量总体合格，水土流失防治指标达到了方案确定的目标值；缴纳了水土保持补偿费；已建成的水土保持设施运行正常，运行管护责任落实，达到了水土保持设施验收的条件。

7.2  遗留问题安排
无。
8  附件及附图

8.1  附件

（1）项目建设及水土保持大事记；

（2）项目立项文件；

（3）水土保持方案批复文件；

（4）水土保持初步设计审批材料；
（5）分部工程和单位工程验收签证资料；

（6）重要水土保持单位工程验收照片；

（7）水土保持补偿费收据；

8.2  附图

（1）主体工程总平面图；

（2）水土流失防治责任范围及水土保持措施布设竣工验收图；

（3）项目建设前、后遥感影像图。


