石武高铁邯郸东站配套输变电工程
水土保持设施验收报告

建设单位：国网河北省电力有限公司邯郸供电分公司
编制单位：河北环京工程咨询有限公司
2023年9月

石武高铁邯郸东站配套输变电工程
水土保持设施验收报告

责任页

（河北环京工程咨询有限公司）

批准：赵  兵（总经理）
核定：钟晓娟（高  工）
校审：李旗凯（工程师）
项目负责人：高宜宏（工程师）
编写：高宜宏（工程师）
       赵  璇（工程师）[image: image1.png]



目录
1前言


31  项目及项目区概况


31.1  项目概况


91.2  项目区概况


112  水土保持方案和设计情况


112.1  主体工程设计


112.2  水土保持方案


142.3  水土保持方案变更


152.4  水土保持后续设计


163  水土保持方案实施情况


163.1  水土流失防治责任范围


173.2  弃渣场设置


173.3  取土场设置


173.4  水土保持措施总体布局


183.5  水土保持设施完成情况


203.6  水土保持投资完成情况


234  水土保持工程质量


234.1  质量管理体系


264.2  各防治分区水土保持工程质量评定


274.3  弃渣场稳定性评估


274.4  总体质量评价


285  项目初期运行及水土保持效果


285.1  初期运行情况


285.2  水土保持效果


295.3  水土保持效果达标情况


305.4  公众满意度调查


316  水土保持管理


316.1  组织领导


316.2  规章制度


316.3  建设管理


326.4  水土保持监测


336.5  水土保持监理


336.6  水行政主管部门监督检查意见落实情况


336.7  水土保持补偿费缴纳情况


346.8  水土保持设施管理维护


357  结论


357.1  结论


357.2  遗留问题安排


368  附件及附图


368.1  附件


368.2  附图





前言

石武高铁邯郸东站配套输变电工程起自来马站，经过邯郸东牵引站，终止于欣甸变电站:项目建设在河北省邯郸市境内，全线长10.3km，主要建设内容建设一条送电线路。工程涉及河北省丛台区、经济开发区、邯山区。   
本工程总占地2.05hm2，其中永久占地0.49hm2，临时占地1.56hm2。建设期挖填土石方总量为5.88万m³，其中土方开挖2.94万m³，土方回填2.94万m³，无弃方，土石方平衡。工程总投资29194万元，由河北省电力公司投资建设，于2011年1月开工建设，2011年11月建成。
根据《中华人民共和国水土保持法》等法律法规的规定，建设单位国网河北省电力有限公司邯郸供电分公司委托河北环京水利水保工程咨询有限公司于2010年7月编制完成了《石武高铁邯郸东站配套输变电工程水土保持方案报告书》。2010年8月30日，河北省水利厅以冀水保〔2010〕161号文批复了《石武高铁邯郸东站配套输变电工程水土保持方案报告书》。
为更好地把各项水土保持措施落到实处，建设单位依据水土保持设施与主体工程“三同时”的原则，强化了水土保持方案的组织管理，全面实行项目法人责任制、工程招投标制、工程监理制和合同管理制。同时在工程建设过程中，自觉接受各级水土保持监督管理部门的检查监督，严把工程质量和技术关，按照水土保持方案要求，对水土保持工程措施布局结合实际情况进行了局部优化调整，对可能造成的水土流失进行了及时、有效地防治。

依据《中华人民共和国水土保持法》、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）及有关法律法规的规定，生产建设项目投产使用前，生产建设单位应当根据水土保持方案及其审批决定等，组织第三方机构编制水土保持设施验收报告。生产建设单位委托河北环京工程咨询有限公司编制水土保持设施验收报告。

我公司承担验收报告编制任务后，在建设单位配合下，多次深入到项目现场，进行了实地查勘、调查和分析，与建设单位、监理单位的领导和技术人员进行了座谈并交换意见。经认真分析，我公司于2023年9月编制完成《石武高铁邯郸东站配套输变电工程水土保持设施验收报告》。其主要结论为：建设单位较重视水土保持工作，依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测工作、监理工作；缴纳了水土保持补偿费；实施了水土流失防治措施，建成的水土保持设施质量总体合格，水土流失防治指标达到了方案确定的目标值；已建成的水土保持设施运行正常，运行管护责任落实，达到了水土保持设施验收的条件。
在报告的编写过程中，国网河北省电力有限公司邯郸供电分公司以及各级水土保持监督管理部门等单位均给予了大力支持和帮助，在此衷心感谢！

1  项目及项目区概况

1.1  项目概况

1.1.1  地理位置

石武高铁邯郸东站配套输变电工程位于邯郸市丛台区。全线地形为平原，地势平坦，交通便利。
1.1.2  主要技术指标

石武高铁邯郸东站配套输变电工程建设内容包括220kV欣甸-来马破口接入邯郸东牵引站线路工程。220kV欣甸-来马破口接入邯郸东线路工程，起自来马段，经过邯郸东牵引站，终点站为220kV欣甸变电站，全长10.3千米，线路位于邯郸市开发区及丛台区境内，架空线路基本呈南北走向。沿线地形均为平原，交通便利，架空线路长度7.0km，共用线路杆塔总基数62基，其中直线杆塔47，耐张杆塔15，地埋电缆3.3km。
1.1.3  项目投资

本工程由国网河北省电力有限公司邯郸供电分公司投资建设，工程总投资29194万元。
1.1.4  项目组成及布置

（1）220kV欣甸-来马破口接入邯郸东线路工程

220kV欣甸-来马破口接入邯郸东线路工程分为两个部分：一部分是邯郸东站至来马站(下简称邯来段)，占用原甸来线路径，新建线路，按重要线路设计。第二部分是邯郸东站至欣甸站(下简称邯甸段)，占用原甸来线路径，将部分地段的旧线路改为新建线路。

（2）铁塔型式

全线共使用8种杆塔型式，单回路转角塔1种、单回路直线塔1种，单回路转角杆3种、单回路直线杆1种，单回路终端杆2种。

1.1.5  施工组织及工期

1.1.5.1  施工布置

线路施工区主要包括物料堆场、牵张场等，一般布置在较大型铁塔附近。本工程紧邻城区，交通方便，施工便道利用现有道路能够满足要求，部分不能直接到达的施工场地，利用人工搬运至杆塔基础处，以减少对地表的扰动。

（1）塔基施工工艺

基坑开挖：塔基通常为4个基坑，基坑的开挖方式主要为人工开挖或机械开挖辅助以人工修整的方式。

浇筑混凝土基础及养护：在挖好的的基坑里放置钢筋笼、支好钢模板后，进行混凝土浇筑。在基础浇筑后进行人工或自然养护，待混凝土达到一定强度后测试混凝土强度。基础埋深应大于本区域最大冻土深度0.6 m。

回填：基础拆除模板，测试砼强度达到设计强度后进行土方回填。基坑土壤的回填夯实，是基础稳定运行的根本前提条件，必须认真分层夯实，即每回填300mm厚的土夯实一次。

灌注桩基础施工工艺：灌注桩基础采用机械钻孔，孔钻好以后，安装钢筋骨架，安装前设置定位钢环、混凝土垫块以保证保护层厚度，固定骨架，灌注混凝土。

所有塔基在基础浇注过程中，采用彩条布隔离现场材料与地面的接触；混凝土搅拌时先搅拌灰浆再添加生料，减少搅拌过程中的扬尘；浇注完成后对施工现场进行清理。

（2）架线施工工艺

架线施工一般选用张力放线法，利用牵引机、张力机等机械组织放线，原则上每5~8km选择一处牵张场。

1.1.5.2  参建单位

 河北省电力勘测设计研究院有限公司（现更名为中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司）负责主体工程设计，河北省送变电有限公司作为施工单位，河北电力工程监理有限公司负责主体及水保监理。工程各参建单位详见表1-3。
项目主体主要技术指标

表1-3
	序号
	建设单位
	国网河北省电力有限公司邯郸供电分公司

	1
	主体设计单位
	河北省电力勘测设计研究院有限公司（现更名为中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司）

	2
	水土保持方案编制单位
	河北环京水利水保工程咨询有限公司

	3
	施工单位
	河北省送变电有限公司

	4
	主体监理单位
	河北电力工程监理有限公司

	5
	水土保持设施验收报告编制单位
	河北环京工程咨询有限公司


1.1.5.3  施工工期

工程实际工期：开工日期2011年1月，竣工时间2011年11月。
1.1.6  土石方情况

建设期总挖填量为5.88万m3，其中挖方2.94万m3，填方2.94万m3，无弃方，土石方平衡。建设期土石方挖填情况详见表1-2。

实际土石方平衡表

表1-3                                                                  单位：万m3 
	建设项目
	土石方总量
	土石方去向

	
	
	挖方
	填方
	利用方
	弃方

	杆塔基础
	2.44
	1.22
	1.22
	
	

	电缆沟
	3.44
	1.72
	1.72
	
	

	合计
	5.88
	2.94
	2.94
	
	


1.1.7  征占地情况

本项目占地总面积为2.05hm2，占地类型为耕地、林地和建设用地。项目占地情况详见表1-3。

方案项目占地面积

表1-3                                                                       单位：hm2

	线路及分区
	永久占地
	临时占地
	合计

	
	耕地
	林地
	建设用地
	小计
	耕地
	林地
	建设用地
	小计
	

	送电线路

工程
	架空线
	0.79
	0.04
	
	0.83
	0.76
	
	
	0.76
	1.59

	
	电缆沟
	
	
	
	
	0.28
	
	0.18
	0.46
	0.46

	合计
	0.79
	0.04
	
	0.83
	1.04
	
	0.18
	1.22
	2.05


项目实际占地面积

表1-4                                                                       单位：hm2

	线路及分区
	永久占地
	临时占地
	合计

	
	耕地
	林地
	建设用地
	小计
	耕地
	林地
	建设用地
	小计
	

	送电线路

工程
	架空线
	0.45
	0.04
	
	0.49
	0.92
	
	
	0.92
	1.41

	
	电缆沟
	
	
	
	
	0.46
	
	0.18
	0.64
	0.64

	合计
	0.45
	0.04
	
	0.49
	1.38
	
	0.18
	1.56
	2.05


1.1.8  移民安置和专项设施改（迁）建
本项目不涉及移民安置和专项设施改（迁）建问题。

1.2  项目区概况

1.2.1  自然条件

1.2.1.1  地形地貌

线路沿线途经太行山山前冲洪积平原，位于邯郸市区及东部郊区附近。地势平坦开阔，地面标高49.0～53.0m。工程沿线以耕地、建设用地为主。线路沿线地形地貌见图1.2。
1.2.1.2  气象

工程地处华北平原区，属暖温带半湿润半干旱大陆性季风性气候，四季分明。春季少雨多风，夏季炎热多雨，秋季时日短促，冬季寒冷干燥。多年平均气温13.4℃，极端最高气温42.5℃（邯郸气象站（1955-2003）），极端最低气温-22.5℃（肥乡气象站（1962-2004）），全年无霜期平均200天左右，多年平均降水量为523.3mm，极端日最大降雨量518.5mm（邯郸（1955-2005）），年内分配也不均匀，多集中在7～8月份，占全年总雨量的60%以上；最大冻土深度为50cm（成安气象站（1973-2006））。
1.2.1.3  水文水系
项目区属海河流域子牙河水系，沿线跨越支漳河。支漳河于1957年开挖，因原系漳河支流故道，故称支漳河。支漳河为滏阳河分洪道，向东流入永年洼，河流全长30.6km，河宽60m，两岸筑有河堤，用于保护河滩上的耕地，河堤高4m，宽2m，设计行洪标准200m3/s。
1.2.1.4  土壤植被

项目区地层岩性主要以粉土、粘土及粉质粘土为主，局部有细砂层，植被以农作物为主，主要作物有小麦、玉米、花生等，部分线路跨越农田，主要农作物为玉米。
1.2.2  水土流失及防治情况

工程位于邯郸市丛台区，根据《全国水土保持规划（2015-2030年）》，在全国水土保持区划中，丛台区属于北方土石山区太行山山地丘陵区-太行山东部山地丘陵水源涵养保土区。根据《水利部办公厅关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》（办水保〔2013〕第188号）和《河北省水利厅关于发布省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》（冀水保〔2018〕4号），项目区不属于国家级或省级水土流失重点预防区和重点治理区。

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL 190-2007），项目区属于北方土石山区，容许土壤流失量为200t/（km2·a）。项目区内原始地貌主要为农田，土壤侵蚀类型以水蚀为主，属微度侵蚀区域，侵蚀模数为100t/km2·a。主要采取的水土保持措施为农田防护林网、河渠绿化等措施。

2  水土保持方案和设计情况

2.1  主体工程设计

2010年11月15日，以冀发改能源〔2010〕1746号文批复了《石武高铁邯郸东站配套输变电工程项目核准》。

2011年6月14日，国家电网公司以国家电网基建〔2011〕852号文批复了《关于石武高铁邯郸东站配套220kV输变电工程初步设计的批复》。
2.2  水土保持方案

2.2.1  编报情况

为了控制和减少项目建设中造成的水土流失，保护水土资源，减少对生态环境的破坏，同时为了保障项目自身的安全，根据国家有关法律法规及水利部、河北省有关规定和要求，国网河北省电力有限公司邯郸供电分公司委托河北环京水利水保工程咨询有限公司编制水土保持方案。2010年7月，河北环京水利水保工程咨询有限公司编制完成了《石武高铁邯郸东站配套输变电工程水土保持方案报告书》。2010年8月30日，河北省水利厅以冀水保〔2010〕161号文批复了《石武高铁邯郸东站配套输变电工程水土保持方案报告书》。2011年6月14日，国家电网公司以国家电网基建〔2011〕852号文批复了《关于石武高铁邯郸东站配套220kV输变电工程初步设计的批复》。
2.2.2  防治目标

本工程处于平原区，水土流失防治标准执行二级防治标准。

设计水平年六项防治目标分别为：水土流失总治理度95%，土壤流失控制比1.0，拦渣率95%，扰动土地整治率95%，林草覆盖率25%和林草植被恢复率97%。
2.3  水土保持方案变更

本工程项目地点、规模在建设过程中未发生变化，水土保持措施未发生重大变更，后续没有水土保持方案变更。

工程变化内容与生产建设项目水土保持方案管理办法（水利部令第53号）比较情况详见表2-5。

工程变化内容与水利部令第53号比较情况表

表2-5
	水利部令第53号
	工程实际情况
	对比结果

	生产建设项目地点、规模发生重大变化
	工程扰动新涉及水土流失重点预防区或者重点治理区的。
	批复方案不涉及水土流失重点预防区或者重点治理区。实际与批复方案一致。
	实际与批复方案一致。

	
	水土流失防治责任范围或开挖填筑土石方总量增加30%以上的。
	工程实际与批复方案防治责任范围保持一致。

工程实际与批复方案土石方总量基本保持一致。
	实际与批复方案一致。

	
	线型工程山区、丘陵区部分横向位移超过300米的长度累计达到该部分线路长度的30%以上的。
	本工程属于平原区输变电工程，不涉及本条。
	不涉及本条。

	水土保持措施发生重大变更
	表土剥离量或植物措施总面积减少30%以上的。
	工程实际与批复方案表土剥离量基本保持一致。
	实际与批复方案一致。

	
	水土保持重要单位工程措施发生变化，可能导致水土保持功能显著降低或者丧失的。
	结合水土保持监理资料，目前各项水土保持措施效果满足要求。
	实际与批复方案一致。

	在水土保持方案确定的弃渣场以外新设弃渣场的，或者因弃渣量增加导致弃渣场等级提高的，生产建设单位应当开展弃渣减量化、资源化论证，并在弃渣前编制水土保持方案补充报告，报原审批部门审批。
	方案设计土石方无弃方，未设置弃渣场；工程实际土石方平衡后无弃方，无需设置弃渣场，不涉及本条。
	不涉及本条。


2.4  水土保持后续设计

主体设计在初步设计报告中设水土保持专章，按水土保持方案进行设计。

3  水土保持方案实施情况

3.1  水土流失防治责任范围

3.1.1  建设期实际防治范围

项目建设区面积2.05hm2，其中永久占地0.49hm2，临时占地1.56hm2。水土流失防治责任范围为2.05hm2，建设期水土流失防治责任范围详见表3-2。
建设期实际水土流失防治责任范围   
表3-2                                                                       单位：hm2

	分区
	项目建设区
	直接影响区
	防治责任范围

	
	永久占地
	临时占地
	小计
	
	

	架空线
	杆塔基础
	0.49
	
	0.49
	0
	0.49

	
	施工区
	
	0.92
	0.92
	0
	0.92

	电缆沟区
	
	0.64
	0.64
	0
	0.64

	合计
	0.49
	1.56
	2.05
	0
	2.05


3.1.2  建设期与方案设计的水土流失防治责任范围变化情况

建设期水土流失防治责任范围面积与方案编制阶段减少了0.89hm2，水土流失防治责任范围变化情况详见表3-3。
方案设计与建设期实际水土流失防治责任范围变化情况
表3-3                                                                 单位：hm2

	分区
	防治责任范围

	
	方案设计
	建设期
	增减情况

	架空线
	2.20
	1.41
	-0.79

	电缆沟区
	0.74
	0.64
	-0.10

	合计
	2.94
	2.05
	-0.89


主要变化原因如下：

（1）杆塔基础区：邯郸东-来马段路线，原设计有部分架空线路，实际施工时除进场50米架空，其余线路变更为电缆敷设，导致永久占地减少0.34hm2，且直接影响区面积0.31hm2不再计入，因此建设期较方案确定的防治责任范围减少0.65hm2。

（2）电缆沟区：邯郸东-来马段路线电缆敷设长度增加，导致临时占地面积增加0.18hm2，由于严格控制施工扰动面积，所以直接影响区面积0.28hm2不再计入，因此建设期较方案确定的防治责任范围减少0.1hm2。

（3）施工区：邯郸东-来马段路线电缆敷设长度增加，导致临时占地面积增加0.16hm2，由于严格控制施工扰动面积，所以直接影响区面积0.3hm2不再计入，因此建设期较方案确定的防治责任范围减少0.14hm2。

综上，输电线路区建设期较方案确定的水土流失防治责任范围减少0.89hm2。

3.2  弃渣场设置

工程无弃方，不涉及弃渣，未设置弃渣场。

3.3  取土场设置

经现场复核，本工程土石方平衡，无借方，水土保持方案不设取土场，现场调查结果与水土保持方案设计相符，无取土场。
3.4  水土保持措施总体布局

工程建设过程中，以批复的水土保持方案中的水土流失防治分区和措施安排为依据，根据施工中造成的水土流失的特点，结合各防治分区的实际情况对方案设计的各项水土保持措施进行了局部优化和调整，形成了合理有效的水土流失防治措施体系。

工程措施：塔基区、电缆沟区、施工区进行表土剥离与回铺、土地整治；

（2）植物措施：塔基区、电缆沟区、施工区进行种草。

经过审阅设计、施工档案及相关验收报告，并进行实地查勘，认为工程建设单位在严格设计变更管理的前提下，根据实际情况对水土保持措施的总体布局和具体设计进行的适度调整是合理的。根据现场复核，工程水土流失防治效果达到了国家有关法律法规和技术规范的要求，水土流失治理效果较好。本工程水土保持措施总体布局合理，防治效果显著。

3.5  水土保持设施完成情况

3.5.1  工程措施完成情况

施工过程中，实施的工程措施包括覆土平整0.79hm2，表土剥离0.49hm2，表土回铺量4150m3。

3.5.1.1塔基区
（1）工程措施

①表土剥离及回铺：施工前，对塔基及施工区征占地范围的表土进行清理、收集，边角集中堆放，清理面积0.49hm2，施工时间2011年1月-2011年5月；施工完毕后，回覆表土4150m3，施工时间2011年7月-2011年11月。

②土地整治：施工完毕后，塔基占地采取土地整治措施并回覆表土，整地面积0.79hm2，施工时间2011年1月-2011年4月，2011年7月-2011年11月。
3.5.1.2施工区

（1）工程措施

永久遮盖。电缆沟铺设结束后对其上方采用电缆沟水泥盖板遮盖，施工时间2011年6月-2011年8月。
各分区工程措施实施见表3-4。

水土保持工程措施完成情况统计表

表3-4

	一级

分区
	二级

分区
	水保措施
	措施布置
	水保工程量
	施工时间

	
	
	
	措施位置
	单位
	数量
	

	送电  线路
	架空线
	塔基区
	表土清理
	塔基占地
	hm2
	0.49
	2011.1-2011.5

	
	
	
	表土回铺
	塔基空地
	m3
	4150
	2011.7-2011.11

	
	
	
	整地
	塔基征地范围
	hm2
	0.75
	2011.7-2011.11

	
	
	施工区
	整地
	征地范围
	hm2
	0.46
	2011.1-2011.4


3.5.2  植物措施完成情况

3.5.2.1塔基区
（1）植物措施

绿化：塔基占用林地部分，栽植低矮的灌木，栽植灌木数为1600株，施工时间2011年8月。
3.5.2.2施工区

（1）植物措施
①植草：施工区占地施工完毕进行表土回覆后种草，选择绿肥草籽，培肥地力，扩大耕地面积，种草面积为0.46hm2，施工时间2011年8月。

各分区植物措施实施见表3-5。

水土保持植物措施完成情况统计表

表3-5

	一级

分区
	二级

分区
	水保措施
	措施布置
	水保工程量
	施工时间

	
	
	
	措施位置
	单位
	数量
	

	送电
线路
	塔基区
	种灌木
	塔基征地范围
	hm2
	0.04
	2011.8

	
	施工区
	植草
	塔基征地范围
	hm2
	0.46
	2011.8


3.5.3  实际完成与方案设计对比分析

本工程落实水土保持措施与水土保持方案设计相比有一定程度的变化，按照防治分区对比分析如下：

1.施工区

（1）植物措施
水保方案中未在施工区中布设植物措施，实际在施工区进行了撒播草籽，面积为0.46hm2.，方案设计与实际完成工程量变化情况详见表3-6。

水土保持方案设计与实际完成工程量比较表

表3-6

	防治分区
	措施类型
	水保措施
	单位
	方案  工程量
	实际    工程量
	变化量

	送电

线路


	架空线
	铁塔
基础区
	工程措施
	表土清理
	hm2
	0.83
	0.49
	-0.34

	
	
	
	
	覆表土
	hm2
	0.79
	0.79
	0

	
	
	
	
	全面整地
	hm2
	0.75
	0.75
	0

	
	
	
	植物措施
	种灌木
	hm2
	0.04
	0.04
	0

	
	
	施工区
	工程措施
	覆土整平
	hm2
	0.46
	0.46
	0

	
	
	
	临时措施
	临时拦挡
	m
	480
	500
	+20

	
	
	
	
	临时遮盖
	m2
	1000
	1180
	+180

	
	
	
	工程措施
	全面整地
	hm2
	0.30
	0.30
	0

	
	电缆沟
	工程措施
	土地整治
	hm2
	0
	0.64
	+0.64

	
	
	临时措施
	临时拦挡
	m
	1200
	1300
	+100

	
	
	
	临时遮盖
	m2
	1000
	1000
	0


3.6  水土保持投资完成情况

3.6.1  水土保持实际投资

工程水土保持总投资34.12万元，其中：工程措施投资5.27万元；植物措施投资0.54万元；施工临时工程投资2.15万元；独立费用投资26.12万元；水土保持设施补偿费0.04万元。水土保持投资详见表3-7。

水土保持投资汇总表

表3-7

	序号
	工程或费用名称
	建安

工程费
	植物措施费
	独立费
	合计

	
	
	
	栽种植费
	苗木、种子费
	
	

	第一部分
工程措施
	5.27 
	
	
	
	5.27 

	一
	塔基区
	5.21
	
	
	
	5.21

	二
	施工区
	0.06
	
	
	
	0.06

	第二部分
植物措施
	
	0.22
	0.32
	
	0.54

	一
	塔基区
	
	0.09
	0.14 
	
	0.23 

	二
	施工区
	
	0.13
	0.18
	
	0.31 

	第三部分
施工临时工程
	2.15
	
	
	
	2.15

	一
	临时防护工程
	1.63 
	
	
	
	1.63 

	二
	其他临时工程
	0.52
	
	
	
	0.52

	第四部分
独立费用
	
	
	
	
	26.12 

	一
	建设管理费
	
	
	
	5.12
	5.12 

	二
	监理费
	
	
	
	5.00
	5.00 

	三
	科研勘测设计费
	
	
	
	10.00
	10.00 

	四
	监测费
	
	
	
	6.00
	6.00

	一至四部分合计
	
	
	
	
	34.08

	水土保持补偿费
	
	
	
	0.04
	0.04

	工程总投资
	
	
	
	
	34.12 


3.6.2  水土保持投资对比分析

水土保持实际投资与水保方案设计的投资对比可见，总投资减少了0.76万元，塔基区工程措施减少2.08万元，电缆沟施工区工程措施增加2.08万元，植物措施增加了0.31万元，临时措施增加了0.90万元，基本预备费减少了1.97万元，水土保持补偿费0.04万元已缴纳。投资对比分析表详见表3-8。
水土保持投资对比分析表

表3-8                                                                      单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	方案设计投资
	实际投资
	投资增减（+/-）

	
	
	
	
	

	第一部分
工程措施
	5.27
	5.27
	0.00

	一
	塔基区
	5.21
	3.13
	-2.08

	二
	施工区
	0.06
	2.14
	+2.08

	第二部分
植物措施
	0.23
	0.54
	+0.31 

	一
	塔基区
	0.23
	0.23 
	0.00

	二
	施工区
	0
	0.31 
	+0.31

	第三部分
施工临时工程
	1.25
	2.15 
	+0.90 

	一
	临时防护工程
	1.14
	1.63 
	+0.49

	二
	其他临时工程
	0.11
	0.52
	+0.41

	第四部分
独立费用
	26.12
	26.12
	0.00

	一
	建设管理费
	5.12
	5.12
	0.00

	二
	监理费
	5.00
	5.00
	0.00 

	三
	科研勘测设计费
	10.00
	10.00
	0.00 

	四
	监测费
	6.00
	6.00
	0.00

	一至四部分合计
	32.87
	34.08
	+1.21

	基本预备费
	1.97
	0.00 
	-1.97 

	静态总投资
	34.84
	34.08
	-0.76

	水土保持补偿费
	0.04
	0.04
	0

	工程总投资
	34.88
	34.12 
	-0.76 


水土保持工程投资变化原因对比分析如下：

（1）工程措施费用：塔基区工程措施减少2.08万元，电缆沟施工区工程措施增加2.08万元，工程措施投资未发生变化。
（2）植物措施费用：塔基区植物措施因种植灌木单价提高增加费用0.31万元，
（3）基本预备费：本项目基本预备费未启用，减少1.97万元。
综上，建设期较方案确定的水土保持总投资减少了0.76万元。

4  水土保持工程质量

4.1  质量管理体系

4.1.1  总体管理制度

国网河北省电力有限公司邯郸供电分公司作为本工程的建设单位，负责工程项目的运营、还贷、资产增值及建成后的管理。为了更好的组织和协调工程建设期间的水土保持工作，水土保持工程与主体工程实行统一管理，建设单位明确了水土保持工作的责任机构，具体由建设部负责项目建设范围内的水土保持工程组织、实施和管理。

本工程的水土保持工程全部纳入主体工程施工中，主体工程施工单位为河北省送变电有限公司；监理单位为河北电力工程监理有限公司，为保证水土保持工程的施工质量，在施工过程中，建立了施工单位保证、监理单位监控、建设单位单位负责、政府部门监督的质量管理体系，而且参建单位都建立了确保工程质量要求的措施以及质量控制体系。

4.1.2  建设单位质量管理体系和措施

建设单位始终把工程质量放在重中之重来抓，设立了安全质量检查科，专门负责工程质量的归口管理，制订了相应的工程质量管理制度，加强了工程过程控制，在设计、设备和大宗材料的采购、施工、检测与调试等各环节实行全过程的质量控制和监督。

在水土保持工程建设过程中，严格实行项目法人制、招投标制、建设监理制和合同管理制，根据工程规模和特点，通过资质审查，进行招标，选择施工、监理单位，并实行合同管理。要求施工单位必须做到“三自检、三落实、三不放过”的质量保证体系，严格按照批准的方案和设计图纸施工。同时，项目工程部还经常参加重点项目施工组织设计的讨论和会审，参加重要工程部位的基础验收；为了及时掌握质量信息，加强质量管理，在工程建设过程中，还经常派人及时主动地到施工现场进行现场监督管理，了解工程质量情况，收集质量信息，定期召开质量分析会，发现问题立即要求设计、施工和监理单位进行处理。

4.1.3  设计单位质量管理体系和措施

本工程主体设计单位是河北省电力勘测设计研究院有限公司（现更名为中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司） ，水土保持方案编制单位是河北环京水利工程咨询有限公司，作为技术力量雄厚的行业单位，具有相应的设计资质，长期主持类似工程的设计工作，具有严格的质量保证体系和措施。

设计单位严格按照国家、有关行业建设法规、技术规程、标准和合同进行设计，作为工程的技术支持和质量监督依据；建立健全设计质量保证体系，工程设计工作中层层落实质量责任制，签订质量责任书，并报建设单位核备；加强设计过程质量控制，按规定履行设计文件及施工图纸的审核、会签批准制度，确保设计成果的准确性，保证严格履行施工图设计合同，按批准的供图计划及工程进度要求提供合格的设计文件和施工图纸；对施工过程中参见各方发现并提出的设计问题及时进行检查和处理，及时对因设计造成的质量事故提出相应的技术处理方案；能够按设计监理要求，提供必要的项目设计大纲等必要的技术资料。

4.1.4  监理单位质量控制体系和措施

监理单位必须始终以“工程质量”为核心，建立质量管理制度，对各工程项目和各种工艺编制质量监控实施细则并发送施工单位，现场监理人员依据监理实施细则进行监理，做到“事前控制、过程跟踪、事后检查”，对工程项目实施全方位、全过程的监理。

在工程建设过程中，监理对工程质量的管理做到井井有条，从源头开始控制，审查施工单位上报施工组织设计、施工安全措施、工程质量保证体系以及重要项目的施工程序和施工方法。把好材料质量关，对所有原材料、半成品、成品必须取样试验，经检测（验）合格后方可使用。在施工过程中，严格把好每道工序的质量关，对重要的施工部位或关键工序，指派专人进行旁站监理，一般项目实行严格的巡视检查，监理人员随时掌握各自工作范围内的施工进度、劳力和施工机具布置，施工工艺实施情况，施工质量和施工安全状况等，发现不规范作业行为或违反设计要求的施工等施工质量问题和安全隐患，及时予以制止并口头要求改正、返工或以书面形式提出整改意见及要求，同时监督施工单位认真执行并检查其整改效果。对于重大问题及时向项目法人报告，或向设计人员反映，或通过专题会、协调会、质量分析会及时处理；情况严重的，在征得项目法人同意后，由总监签发停工令，责令施工单位停工整改，直至符合设计和规程、规范为止。同时，在施工过程中，严格实行工序验收制度，无论是重要项目还是一般项目都要经过工序验收后，方可进行下道工序施工，每道工序首先由施工单位自检，监理抽检，抽检不合格的必须限时纠正。

4.1.5  施工单位质量保证体系和措施

作为工程施工单位，河北省送变电有限公司实力雄厚、管理先进、施工经验丰富、信誉良好。单位拥有整套完善的质量管理措施和质量保证体系，一是建立了以项目经理为第一质量责任人的质量保证体系，对工程施工进行全面的质量管理；二是认真贯彻执行《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号、国务院令第687号修改、国务院714号修改）以及《国务院办公厅关于加强基础设施工程质量管理的通知》（国办发〔1999〕16号），层层落实工程质量责任、签订质量责任书，明确技术负责人及行政负责人接受建设单位、监理以及监督部门全方位、全过程的监督；三是按照ISO9002质量标准体系要求，成立了以项目部经理为第一责任人、项目总工程师为主管人、质量保证科为专职质检部门和各施工队（组）配备兼职质检员的质量管理机构。在工程质量管理措施上，认真抓好两个阶段的管理：

（1）施工准备阶段质量管理

主要完善做好以下几项内容：①制定工程质量管理计划和有关管理制度，并由项目经理发布实施；②编制工程施工组织设计和施工方案；③对施工人员进行技术交底工作；④根据工程施工特点，对主要技术工种进行技术再培训；⑤对试验设备、测量仪器、计量工器具精确度进行检验，以满足对工程质量的检测需要。

（2）施工过程中的质量管理

建立健全了质量管理机构和管理体系，制订了相应的措施和制度，从而保证了水土保持工程的施工质量。①严格按规程、规范、招标文件和设计图纸施工；②项目部设立了专职质检机构和人员，确保工程质量检验有序进行；③做到每个单项工程开工前进行技术交底制度，明确施工方法、程序、进度、质量及安全保证措施；④严格做到施工过程中实行“三检制”（班组自检、施工队复检、项目部终检）、“三落实”（组织落实、制度落实、责任落实）、“三不放过”（事故原因没有查清不放过，事故责任人没有受到教育不放过、事故预防措施不建立不放过），只有在每一道工序取得合格后方可进入下一道工序；⑤建立工地试验室，加强原材料的检测与试验，凡不合格的材料、半成品、成品都不得使用；⑥对工程的关键部位、关键工序、隐蔽工程项目，由质检员进行全过程的跟踪监督；⑦对不重视质量、粗制滥造、弄虚作假的施工人员，质检人员有权要求项目部给予严厉处理，并追究其相应的责任。

4.2  各防治分区水土保持工程质量评定

4.2.1  项目划分及结果

根据《水土保持工程质量评定技术规程》（SL 336-2006）和本工程实际的特点，将项目施工完成的水土保持工程（工程措施、植物措施）划分为土地整治工程、植被建设工程3个单位工程，场地整治、点片状植被、拦挡、覆盖等4个分部工程，67个单元工程。详细划分情况见表4-1。
水土保持工程质量评定项目划分情况表

表4-1

	单位

工程
	分部

工程
	内容
	单位
	工程量
	单元工程划分标准
	单元工程

	土地整治工程
	场地

整治
	土地剥离
	hm2
	0.49
	每0.1～1hm2为一个单元工程，不足0.1hm2可单独作为一个单元工程，大于1hm2可划分为两个以上的单元工程
	5

	
	
	表土回覆
	hm2
	1.25
	
	12

	
	
	全面整地
	hm2
	1.05
	
	10

	植被建设工程
	点片状植被
	种植灌木
	hm2
	0.04
	每0.1～1hm2为一个单元工程，大于1hm2可划分为两个以上的单元工程
	1

	临时防护工程
	拦挡
	临时拦挡
	m
	1800
	每个单元工程量为50m~100m，不足50m的单独作为一个单元工程，大于100m的划分为两个或两个以上单元工程。
	18

	
	覆盖
	临时遮盖
	m2
	2180
	按面积划分，每100m2~1000m2为一个单元工程，

覆盖临时遮盖20m2不足100㎡可单独作为一个单元工程，大于 1000㎡可划分为两个以上的单元工程。
	21

	合计
	
	
	
	67


4.2.2  各防治分区工程质量评定

本工程水土保持工程进行质量评定的共有3个单位工程，4个分部工程和67个单元工程，质量评定结果为：单位工程、分部工程全部符合设计质量要求，单元工程合格，项目总体质量达到设计要求。

水土保持措施采取了设计和施工质量管理，设计单位、施工单位、监理单位均实施施工质量控制和质量评定，经实地查勘、查阅相关技术资料和文件，认为评定结论可信。质量评定情况如表4-2。

水土保持工程质量评定表

表4-2

	单位工程
	分部工程
	单元工程
	分部评定等级

	
	
	数量
	合格
	合格率（%）
	

	土地整治工程
	场地整治
	土地剥离
	5
	5
	100 
	合格

	
	
	表土回覆
	12
	12
	100 
	合格

	
	
	全面整地
	10
	10
	100 
	合格

	植被建设工程
	点片状植被
	种植灌木
	1
	1
	100 
	合格

	临时防护工程
	拦挡
	临时拦挡
	18
	18
	100
	合格

	
	覆盖
	临时遮盖
	21
	21
	100
	合格

	合计
	67
	67
	100 
	合格


4.3  弃渣场稳定性评估

本工程未设置弃渣场，不对此内容评估。

4.4  总体质量评价

根据与水土保持措施有关的工程监理总结报告、验收报告等资料，通过现场抽查、量测等方法，对水土保持措施进行评价。根据本工程水土保持工程措施实施具体情况，抽查数量占分部工程总量的60%。经抽查认为，土地整治、表土剥离及回铺等各类工程措施布置合理、工程结构尺寸符合要求，外形整齐，没有质量缺陷，工程措施经初步运行，效果良好，工程总体外观质量合格，可以交付使用。根据抽查的样地表明，植物成活率超过98%，草本长势较好，植物措施质量总体质量优良。

建设期没有发生水土流失危害，各项水土保持措施建成运行后，管护组织机构得到了落实，各项措施运行状态良好，水土保持设施初显成效，达到了国家相关技术标准的规定，达到了运行要求。
5  项目初期运行及水土保持效果

5.1  初期运行情况

主体工程开工日期2011年1月，竣工时间2011年11月。按照“三同时”制度，表土清理、表土回铺、土地整治等水土保持措施基本随主体施工。经过一段时间试运行，水土保持措施质量良好，运行正常，维护及时到位，水土流失防治效果显著。

工程在运行期水土保持设施有专门的机构和人员具体负责，管理责任落实到位，相应规章制度健全，能够保证水土保持设施的正常运行和水土保持效益的持续发挥。

根据实地抽查复核来看，工程水土流失防治效果达到了国家有关法律法规和技术规范的要求，水土流失治理效果较好。

5.2  水土保持效果

5.2.1  水土流失总治理度

项目建设期内水土流失总面积2.05hm2，水土流失治理达标面积2.00hm2，水土流失总治理度为97.56%。

各项目分区水土流失总治理度见表5-1。

各项目分区水土流失总治理度情况统计表

表5-1

	项目分区
	水保措施面积（hm2）   
	水土流失总面积（hm2）
	水土流失总治理度

	
	工程措施
	植物措施
	永久建筑物

及硬化面积
	小计
	工程占地
	（%）

	架空线
	0.59
	0.30
	0.49
	1.38
	1.41
	97.87

	电缆沟区
	0.40
	0.22
	
	0.62
	0.64
	96.87

	合计
	0.99
	0.52
	0.49
	2.00
	2.05
	97.56


5.2.2  扰动土地整治率
工程建设期间扰动土地面积2.05hm2，水土保持工程措施面积0.99hm2，植物措施0.52hm2，永久建筑物及硬化面积为0.49hm2，本项目建设期的扰动土地整治率为97.56%。

各项目分区土地整治率见表5-2。

各项目分区扰动土地整治率统计表

表5-2
	项目分区
	扰动地表

面积

hm2
	扰动土地整治面积（hm2）
	扰动土地

整治率（%）

	
	
	工程措施
	植物措施
	永久建筑物

及硬化面积
	小计
	

	架空线
	1.41
	0.59
	0.30
	0.49
	1.38
	97.87

	电缆沟区
	0.64
	0.40
	0.22
	
	0.62
	96.87

	合计
	2.05
	0.99
	0.52
	0.49
	2.00
	97.56


5.2.3  拦渣率

本工程建设期间无弃方，施工过程中对临时堆土和表土采取临时措施，采取措施后实际防护的临时堆土量2.92万m3，临时堆土总量2.94万m3，拦渣率为99.39%，符合水土流失防治要求。
5.2.4  土壤流失控制比

根据水土保持方案报告书，项目区容许土壤流失量200t/（km2·a），该项目治理后的平均土壤侵蚀模数降至150t/（km2·a），土壤流失控制比为1.33，符合水土流失防治要求。
5.2.5  林草植被恢复率和林草覆盖率

项目区本工程地处平原区，占地类型主要为耕地，部分占用林地、果园；施工结束后，占用耕地的区域经土地整治后复耕，对占用林地、果园的塔基区和施工区区域经场地平整后，进行撒播草籽绿化。根据核查，扰动范围内可绿化面积为0.53hm2，项目完工后，已实施人工植物绿化措施面积为0.52hm2，由此计算项目扰动范围内林草植被恢复率为98.11%。

项目完工后，绿化面积0.52hm2，工程占地面积2.05hm2，林草覆盖率25.26%。
5.3  水土保持效果达标情况

本工程各项水土保持措施布置到位，运行效果良好，水土流失得到治理，水土流失防治指标达到了方案设计的防治目标，见表5-3。

水土流失防治指标对比分析表

表5-3

	序号
	评价指标
	方案设计
	防治效果
	是否达标

	1
	扰动土地整治率(%)
	95
	97.56
	达标

	2
	水土流失总治理度(%)
	95
	97.56
	达标

	3
	土壤流失控制比
	1.0
	1.33
	达标

	4
	拦渣率(%)
	95
	99.39
	达标

	5
	林草植被恢复率（%）
	97
	98.11
	达标

	6
	林草覆盖率（%）
	25
	25.26
	达标


5.4  公众满意度调查

通过对变电站及线路周边村庄村民进行走访调查，得到结论为本工程建设过程中规范施工，未对占地范围外产生较大影响，对变电站及线路铁塔建设比较满意。

6  水土保持管理

6.1  组织领导

为了更好的组织和协调工程建设期间的水土保持工作，作为项目建设法人，国网河北省电力有限公司邯郸供电分公司对本工程水土保持工程建设严格落实项目法人制、招投标制、建设监理制和合同管理制。根据工程规模和特点，通过资质审查，进行招标，选择施工、监理单位，并实行合同管理。其中水土保持工程措施纳入主体工程施工合同或单独招标委托施工单位，与主体工程施工实行统一管理。

6.2  规章制度

工程建设过程中，国网河北省电力有限公司邯郸供电分公司对各参建单位进行统一的组织协调，对水土保持工程的实施和落实进行统一的监督管理，建立了施工单位保证、监理单位监控、建设单位单位负责、政府部门监督的质量管理体系，保证了水土保持措施的顺利实施。

6.3  建设管理

遵照我国现行法律法规要求，大型工程建设项目一切活动必须实行“公开、公平、公正”市场经济竞争法则，一律实施招投标选择工程项目参建单位。这一规定有利于控制工程造价，保障工程质量、安全，实现工程建设合理工期要求，符合整体利益和社会和谐发展。

为了做好水土保持工程的质量、进度、投资控制，国网河北省电力有限公司邯郸供电分公司将涉及水土保持工程措施的施工材料采购及供应、施工单位招标程序纳入了主体工程管理程序中，工程项目设计单位、工程监理单位、工程施工单位采取招投标选择，实现了“项目法人对国家负责，监理单位控制，承包商保证，政府监督”的质量保证体系。通过投标承担水土保持工程施工的单位都是具有相应的施工资质，具备一定技术、人才、经济实力的企业，自身的质量保证体系较完善。工程监理单位也是具有相当工程建设监理经验和业绩，能独立承担监理业务的专业机构。

工程开工前，由施工单位填写开工申请报告和质量考核表，送监理部审核；项目总工支持对所提交的图纸进行有计划的技术交底，编制工程建设一级网络进度图，在保证质量的同时，控制工程进度；保证施工质量，按合同规定对工程材料、苗木及工程设备进行试验检测、验收；工程施工期，严格按方案设计进行施工；制定了《工程管理制度》、《工程设备、材料质检制度》和《工程材料代用审批管理制度》等管理办法和制度，明确施工方法、程序、进度、质量及安全保证措施；各项工程完工后，须具备完整的质量自检纪录、各类工程质量签证、验收记录等。首先进行班组自检、工地复检、施工单位核查、交监理部和基建工程部检查核定、签证。对不符合质量要求的工程，发放工程质量整改通知单，限期整改。

按照《安全生产监督规定》建立健全安全施工保证体系和安全监督体系，制定了《安全文明施工管理制度》协调、解决本单位以及与相邻单位在施工中出现的各类安全文明施工问题。在此基础上注重措施成果的检查验收工作，将价款支付同竣工验收结合进来，保证了工程质量。

6.4  水土保持监测

本项目水土保持监测任务由河北环京工程咨询有限公司承担，接受委托后，监测单位成立了监测工作组，开展水土保持监测工作，监测单位的主要工作方法为现场调查和定点量测，取得现有的数据，同时查阅工程资料，按要求补充完成2011年第一季度至2011年第四季度共4个季度的水土保持监测季度报告，并在此基础之上编制完成了《石武高铁邯郸东站配套输变电工程水土保持监测总结报告》，水土保持监测三色评价为“绿色”。

水土保持监测工作采取了实地量测、资料分析两种方法相结合的监测方法。对本工程进行全面调查和巡查，监测工程建设对土地的扰动情况、水土保持工程的实施情况、水土保持工程的稳定完好情况等。

1.防治责任范围

建设期防治责任范围为2.05hm2。

2.防治措施

依据各防治责任范围水土流失特点并结合水土保持方案的设计要求进行了实地

勘测，实际完成的水土保持工程措施包括全面整地1.05hm2，表土剥离0.49hm2，表土回铺量1.25hm3；植物措施包括种植灌木0.04hm2，自然植被恢复0.48hm2，临时拦挡1800m，临时遮盖2180m2。
3.土壤侵蚀量监测结果

经水土保持监测，项目建设期间主要为水力侵蚀，经统计建设期间累计产生土

壤侵蚀总量25.45t。

4.防治效果

监测单位根据查阅工程施工记录和现场测算，确定石武高铁姚庄站配套输变电工程扰动土地整治率达到97.56%，水土流失总治理度达到97.56%，土壤流失控制比为1.33，拦渣率达到99.39%以上，林草植被恢复率98.113%，林草覆盖率25.26%，全部指标达到了水土流失防治标准和方案设计要求。

本工程在建设过程中，建设单位比较重视水土保持工作，水土保持措施按照水土保持方案设计实施，施工组织合理，防治效果比较显著，水土流失得到有效控制，达到了防治目标。在监测期内未发生严重水土流失危害。

本项目自启动监测工作以来，通过现场调查勘查、资料收集、资料分析汇总，达到了监测工作的预期目标。通过监测综合认为，本项目建设施工过程中，建设单位重视水土保持工作，施工扰动全部控制在项目建设占地范围内，项目落实的水土保持措施的数量、质量、规格、防护能力等符合相关要求，运行状况良好，能够发挥水土保持效益，主要水土流失防治指标达到方案设计的要求。
6.5  水土保持监理

2011年3月，建设单位委托主体监理单位河北电力建设监理有限责任公司同步开展本工程的水土保持监理工作，并完成监理报告。本工程划分为3个单位工程，4个分部工程，67个单元工程。经建设单位组织的自查初验，水土保持监理单位的质量评定所有的单位工程、分部工程均合格。

6.6  水行政主管部门监督检查意见落实情况

为执行新《水土保持法》有关要求，建设单位主动与各级水土保持监督管理部门取得联系，得到指导和帮助，并适时开展水土保持设施的验收工作。

6.7  水土保持补偿费缴纳情况

批复方案水土保持补偿费0.04万元，实际缴纳0.04万元，水土保持补偿费已缴清。
6.8  水土保持设施管理维护

建设单位对各项水土保持设施进行定期巡查，巡查内容包括表土剥离及回铺、全面整地，并做好巡查记录，记录与水土保持工作有关的事项并整理成册。发现特殊情况及时上报处理。结合主体工程的运行管理，对水土保持措施及时进行检查和维护。
7  结论

7.1  结论

（1）建设单位按照水土保持有关法律、法规的要求，编报了水土保持方案，并取得了河北省水利厅的批复文件。

（2）建设单位在建设过程中，依据批复的水土保持方案，结合本工程实际情况落实了水土保持建设任务，所采取的防治措施有效防治了工程建设期间的水土流失。

（3）开展了水土保持监理工作，监理资料齐全，单位工程、分部工程质量合格率100%，达到水土保持要求。

（4）本工程实际完成水土保持总投资34.12万元，其中：工程措施5.27万元，植物措施0.54万元，施工临时工程2.15万元，独立费用26.12万元，水土保持补偿费0.04万元。
（5）水土保持设施具备正常运行条件，满足交付使用要求，且运行、管理及维护责任落实。

建设单位较重视水土保持工作，依法编报了水土保持方案；实施了水土流失防治措施；对本工程开展了水土保持监测工作，监测工程建设对土地的扰动情况、水土保持工程的实施情况、水土保持工程的稳定完好情况等；同时开展了水土保持监理工作，建成的水土保持设施质量总体合格，水土流失防治指标达到了方案确定的目标值；缴纳了水土保持补偿费；已建成的水土保持设施运行正常，运行管护责任落实，达到了水土保持设施验收的条件。

7.2  遗留问题安排

定期检查水土保持设施，保证水土保持效果的持续发挥。巩固现有水土保持成果，完善水土保持设施管理制度，明确管护责任，保证各项水土保持设施的良好运行。建设单位应积极配合各级水土保持监督管理部门对水土保持工作进行协调和监督。

8  附件及附图

8.1  附件

（1）项目建设及水土保持大事记；

（2）项目立项文件；

（3）水土保持方案批复文件；

（4）水土保持初步设计审批材料；
（5）分部工程和单位工程验收签证资料；

（6）重要水土保持单位工程验收照片；

（7）水土保持补偿费收据；

8.2  附图

（1）主体工程总平面图；

（2）水土流失防治责任范围及水土保持措施布设竣工验收图；

（3）项目建设前、后遥感影像图
