生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称 邯郸市南水北调配套工程水厂以上输水管道工程

项 目 编 号 冀发改农经〔2013〕554号

建 设 地 点 河北省邯郸市

验 收 单 位 邯郸市南水北调工程建设委员会办公室

2022年8月26日

# 一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 邯郸市南水北调配套工程 水厂以上输水管道工程 | 行业 类别 | 水利工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资人） | 邯郸市南水北调工程建设委员会办公室 | 项目 性质 | 新建 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 河北省水利厅 冀水保〔2012〕218号 2012年11月29日 |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | / |  |  |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | 第一设计单元：河北省南水北调工程建设委员会 冀调水设〔2013〕141号 2013年12月30日 第二设计单元：河北省南水北调工程建设委员会 冀调水设〔2013〕142号 2013年12月30日 第三设计单元：河北省南水北调工程建设委员会 冀调水设〔2014〕10号 2014年1月28日 |  |  |
| 项目建设起止时间 | 2013年10月—2016年12月 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 河北省水利规划设计研究院有限公司（原河北省水利水电第二勘测设计研究院） |  |  |
| 水土保持初步设计单位 | 邯郸市水利水电勘测设计研究院 河北省水利规划设计研究院有限公司（原河北省水利水电第二勘测设计研究院） |  |  |
| 水土保持监测单位 | 黄河水利委员会黄河水利科学研究院 |  |  |
| 水土保持施工单位 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司（原中铁十三局集团有限公司）、焦作市黄河华龙工程有限公司、江苏盐城水利建设有限公司、中国水利水电第十一工程局、山东水总有限公司、湖南建工集团有限公司（原湖南省建筑工程集团总公司）、中电建建筑集团有限公司（原中国水利水电第二工程局有限公司）、河北省水利工程局集团有限公司（原河北省水利工程局）、天津振津工程集团有限公司、河南省水利工程局、中国水利水电第六工程局有限公司、山东省水利工程局有限公司（原山东省水利工程局）、黑龙江省水利四处工程有限责任公司、德州市黄河建业工程有限责任公司、天津市水利工程有限公司 |  |  |
| 水土保持监理单位 | 河北冀龙水利水电工程项目管理有限公司、河南明珠工程管理有限公司、安阳市润安工程咨询监理公司、河南立信工程管理有限公司 |  |  |
| 水土保持设施验收 报告编制单位 | 河北环京工程咨询有限公司 |  |  |

二、验收意见

2022年8月26日，邯郸市南水北调工程建设委员会办公室在邯郸市组织召开了邯郸市南水北调配套工程水厂以上输水管道工程水土保持设施验收会。参加会议的有水土保持设施验收报告编制单位、水土保持方案编制单位、施工单位、监测单位和监理单位的代表和特邀专家，与会人员成立了验收组，名单附后。 验收组观看了项目影像资料、听取相关单位的汇报，经审议，形成如下验收意见： （一）项目概况 邯郸市南水北调配套工程水厂以上输水管道工程供水线路总长304.0814千米，位于邯郸市中心城区、磁县、永年区、临漳县、成安县、肥乡区、广平县、鸡泽县、曲周县、邱县、魏县、大名县、馆陶县，共25个供水目标。工程总占地面积1135.16公顷，其中永久占地面积为18.37公顷，临时占地面积为1116.78公顷。 工程于2013年10月21日开工，2016年12月31日具备通水条件。工程总投资282064.19万元。 （二）水土保持方案批复情况（含变更） 建设单位委托河北省水利规划设计研究院有限公司于2012年10月编制完成《邯郸市南水北调配套工程水厂以上输水管道工程水土保持方案报告书》，2012年11月29日，河北省水利厅以冀水保〔2012〕218号文批复了该水土保持方案报告书，批复的水土流失防治责任范围为1293.47公顷，水土保持估算总投资6932.37万元。在后续的施工中，水土保持未做重大变更。 （三）水土保持初步设计或施工图设计情况 工程未单独开展水土保持专项后续设计，将其纳入主体工程一并设计，主体工程的初步设计中包含了水土保持相关内容。 河北省南水北调工程建设委员会分别以冀调水设〔2013〕141号文（2013年12月30日）、冀调水设〔2013〕142号文（2013年12月30日）、冀调水设〔2013〕105号文（2013年9月30日）、冀调水设〔2014〕10号文（2014年1月28日）、对邯郸市南水北调配套工程水厂以上输水管道工程第一设计单元、第二设计单元和第三设计单元初步设计进行了批复。 （四）水土保持监测情况 河北省水务中心（原河北水务集团）委托黄河水利委员会黄河水利科学研究院承担了该项目的水土保持监测工作，2022年7月监测单位编制完成了该项目水土保持监测总结报告。监测单位通过地面观测、实地量测和资料分析等监测方法完成了水土保持监测，按相关规范、规程及合同要求全面开展工作并按时完成。各项水土流失防治指标均达到了方案确定的目标值，其中扰动土地整治率达到98.3%；水土流失总治理度达到99.03%；土壤流失控制比达到1.1；拦渣率达到96.20%；林草植被恢复率达到95.29%和林草植被覆盖率20.95%，水土保持监测“三色评价”结论为绿色。能够达到有关技术规范和方案设计要求。 （五）验收报告编制情况和主要结论 建设单位委托河北环京工程咨询有限公司编制了该项目的水土保持设施验收报告。验收报告编制单位按照水土保持设施验收要求，赴工程现场进行调查勘测，查阅工程监理资料、施工记录、水土保持单位工程分部工程质量评定资料，在全面、系统地梳理基础上，于2022年8月完成邯郸市南水北调配套工程水厂以上输水管道工程水土保持设施验收报告。验收报告结论为：该项目基本按照水土保持方案落实了各项水土保持措施，有效地控制了建设过程中的水土流失，完成水土保持投资3351.21万元，水土流失防治指标达到了方案确定的目标值。本项目投资控制和资金使用合理，完成的各项工程安全可靠，工程质量总体合格，达到了批复水土保持方案的要求，水土保持设施达到了国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件。 （六）验收结论 建设单位在项目建设过程中落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。 （七）后续管护要求 对已建成的水土保持设施，建设单位协调运行管理单位切实落实水土保持设施后续管护工作，确保各项水土保持设施长期发挥效益。

三、验收组成员签字表

| 分 工 | 姓名 | 单 位 | 职务/ 职称 | 签 字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 何 平 | 邯郸市南水北调工程建设委员会办公室 | 二 级 调研员 |  | 建设单位 |
| 成 员 | 王拥华 | 邯郸市南水北调工程建设委员会办公室 | 处 长 |  | 建设单位 |
|  | 杨肖波 | 邯郸市南水北调工程建设委员会办公室 | 工程师 |  | 建设单位 |
|  | 李旗凯 | 河北环京工程咨询 有限公司 | 工程师 |  | 验收报告 编制单位 |
|  | 李霁航 | 黄河水利委员会黄河水利科学研究院 | 助理 工程师 |  | 监测单位 |
|  | 杨豪杰 | 河北冀龙水利水电工程项目管理有限公司 | 副总监 |  | 监理单位 |
|  | 张小平 | 河南明珠工程管理有限公司 | 工程师 |  | 监理单位 |
|  | 信 飞 | 安阳市润安工程咨询监理公司 | 高 工 |  | 监理单位 |
|  | 丁新运 | 河南立信工程管理有限公司 | 工程师 |  | 监理单位 |
|  | 江莉莉 | 河北省水利规划设计 研究院有限公司 | 正 高 |  | 水土保持方案编制单位 |
|  | 马润辉 | 中国铁建大桥工程局 集团有限公司 | 高 工 |  | 施工单位 |
|  | 邢天明 | 焦作市黄河华龙工程 有限公司 | 项 目 经 理 |  | 施工单位 |
|  | 肖明方 | 中国水利水电第十一 工程有限公司 | 项 目 经 理 |  | 施工单位 |
|  | 杨培贞 | 山东水总有限公司 | 项 目 经 理 |  | 施工单位 |
|  | 李胜利 | 河北省水利工程局 集团有限公司 | 高 工 |  | 施工单位 |
|  | 姜 林 | 中建六局水利水电建设集团有限公司 | 项 目 经 理 |  | 施工单位 |
|  | 王宝仓 | 中国水利水电第六 工程局有限公司 | 正 高 |  | 施工单位 |
|  | 李光市 | 山东省水利工程局 有限公司 | 项 目 经 理 |  | 施工单位 |
|  | 陈贺明 | 天津市水利工程 有限公司 | 工程师 |  | 施工单位 |
|  | 张国林 | 特邀专家 | 正 高 |  |  |
|  | 张秀梅 | 特邀专家 | 高 工 |  |  |
|  | 乔羽佳 | 特邀专家 | 高 工 |  |  |