邯郸热电退城进郊替代项目配套电网工程
水土保持设施验收报告

建设单位：国网河北省电力有限公司邯郸供电分公司

编制单位：河北环京工程咨询有限公司
二〇二三年九月

邯郸热电退城进郊替代项目配套电网工程
水土保持设施验收报告

责任页

（河北环京工程咨询有限公司）

批准：赵  兵（总经理）
核定：张  伟（高  工）
校审：李旗凯（工程师）
项目负责人：高宜宏（工程师）
编写：高宜宏（工程师）
      赵璇（工程师）[image: image1.png]



目录
1前言


31  项目及项目区概况


31.1  项目概况


101.2  项目区概况


132  水土保持方案和设计情况


132.1  主体工程设计


132.2  水土保持方案


282.3  水土保持方案变更


292.4  水土保持后续设计


173  水土保持方案实施情况


173.1  水土流失防治责任范围


193.2  弃渣场设置


193.3  取土场设置


193.4  水土保持措施总体布局


193.5  水土保持设施完成情况


253.6  水土保持投资完成情况


304  水土保持工程质量


304.1  质量管理体系


334.2  各防治分区水土保持工程质量评定


344.3  弃渣场稳定性评估


344.4  总体质量评价


355  项目初期运行及水土保持效果


355.1  初期运行情况


355.2  水土保持效果


365.3  水土保持效果达标情况


365.4  公众满意度调查


386  水土保持管理


386.1  组织领导


386.2  规章制度


386.3  建设管理


396.4  水土保持监理


396.5  水行政主管部门监督检查意见落实情况


396.6  水土保持补偿费缴纳情况


396.7  水土保持设施管理维护


407  结论


407.1  结论


407.2  遗留问题安排


418  附件及附图


418.1  附件


418.2  附图





前言

邯郸热电退城进郊替代项目配套电网工程是河北省邯郸市电网重点工程，该工程的建成可以满足供电负荷发展的需要，减轻供电压力，改善地区网架结构，提高供电可靠性，建设十分必要。
邯郸热电退城进郊替代项目配套电网工程位于河北省邯郸市肥乡区、永年区、复兴区、丛台区，包括7个间隔改造扩建工程，4条线路工程。其中间隔改造扩建工程包括：永年220kV变电站孔村间隔改造工程、孔村220kV变电站永年间隔扩建工程、蔺河500kV变电站紫山间隔扩建工程、齐村220kV变电站改造工程、欣甸220kV变电站保护改造工程、辛安500kV变电站保护改造工程、紫山220kV变电站保护改造工程；线路工程主要包括辛安～欣甸Ⅱ线π入邯热新厂220kV线路工程（电缆长度0.95km；塔基2基）、永年～孔村220kV线路工程（线路12.444km；塔基32基）、蔺河～辛安500kV线路（辛安侧）降压接至紫山变电站220kV线路（线路长2.183km；塔基12基）、蔺河～紫山（紫山侧）改接至齐村变电站220kV线路工程（线路长2.272km；塔基9基）。

本工程总占地为2.91hm2，永久占地0.81hm2，临时占地2.10hm2。建设期挖填土石方总量为2.30万m3，其中，挖方1.15万m3，填方1.15万m3，无弃方。项目总投资7390万元，于2022年4月20日开工建设，2023年6月28日完工。
根据《中华人民共和国水土保持法》等法律法规的规定，建设单位国网河北省电力有限公司邯郸供电分公司委托中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司于2021年9月编制完成了《邯郸热电退城进郊替代项目配套电网工程项目水土保持方案报告表（报批稿）》。2021年10月26日，邯郸市行政审批局出具了《水土保持行政许可承诺书》（编号：202105）。
为更好地把各项水土保持措施落到实处，建设单位依据水土保持设施与主体工程“三同时”的原则，强化了水土保持方案的组织管理，全面实行项目法人责任制、工程招投标制、工程监理制和合同管理制。同时在工程建设过程中，自觉接受各级水土保持监督管理部门的检查监督，严把工程质量和技术关，按照水土保持方案要求，对水土保持工程措施布局结合实际情况进行了局部优化调整，对可能造成的水土流失进行了及时、有效地防治。

依据《中华人民共和国水土保持法》、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）及有关法律法规的规定，生产建设项目投产使用前，生产建设单位应当根据水土保持方案及其审批决定等，组织第三方机构编制水土保持设施验收报告。2022年3月，生产建设单位委托河北环京工程咨询有限公司编制水土保持设施验收报告。

我公司承担验收报告编制任务后，在建设单位配合下，多次深入到项目现场，进行了实地查勘、调查和分析，与建设单位、监理单位的领导和技术人员进行了座谈并交换意见。经认真分析，我公司于2023年9月编制完成《邯郸热电退城进郊替代项目配套电网工程水土保持设施验收报告》。其主要结论为：建设单位较重视水土保持工作，依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监理工作；缴纳了水土保持补偿费；实施了水土流失防治措施，建成的水土保持设施质量总体合格，水土流失防治指标达到了方案确定的目标值；已建成的水土保持设施运行正常，运行管护责任落实，达到了水土保持设施验收的条件。
在报告的编写过程中，国网河北省电力有限公司邯郸供电分公司以及各级水土保持监督管理部门等单位均给予了大力支持和帮助，在此衷心感谢！

1  项目及项目区概况

1.1  项目概况

1.1.1  地理位置

邯郸热电退城进郊替代项目配套电网工程项目位于河北省邯郸市肥乡区、永年区、复兴区、丛台区。全线地形为平原，地势平坦，视野开阔，交通便利。
地理位置图见图1.1-1。
1.1.2  主要技术指标

邯郸热电退城进郊替代项目配套电网工程项目，工程规模为小型。项目主要建设内容为7个间隔改造扩建工程，4条线路工程。其中间隔改造扩建工程包括：永年220kV变电站孔村间隔改造工程、孔村220kV变电站永年间隔扩建工程、蔺河500kV变电站紫山间隔扩建工程、齐村220kV变电站改造工程、欣甸220kV变电站保护改造工程、辛安500kV变电站保护改造工程、紫山220kV变电站保护改造工程；线路工程主要包括辛安～欣甸Ⅱ线π入邯热新厂220kV线路工程、永年～孔村220kV线路工程、蔺河～辛安500kV线路（辛安侧）降压接至紫山变电站220kV线路、蔺河～紫山（紫山侧）改接至齐村变电站220kV线路工程。

1.1.3  项目投资

本工程由国网河北省电力有限公司邯郸供电分公司投资建设，工程总投资7390万元。
1.1.4  项目组成及布置

1.1.4.1  辛安～欣甸Ⅱ线π入邯热新厂220kV线路工程
（1）线路路径
辛安～欣甸Ⅱ线π入邯热新厂220kV线路工程自东郊热电厂二期升压站构架电缆向西出线，以电厂围墙为分界点，电厂内部线路由电厂负责，本工程沿电厂围墙向南、向东、向南敷设至辛甸1线/2线破口点，电缆路径全长0.95km。

（2）铁塔数量及占地

全线共新建塔基2基，均为双回路电缆终端塔基，线路塔基区占地0.03hm2。
1.1.4.2  永年～孔村220kV线路工程

（1）线路路径
线路永年～孔村220kV输变电工程，起自新建220kV孔村变电站，止于220kV永年变电站。线路从孔村变电站出线构架出线后，沿马到固村南侧土路北侧直行，跨过在建道路和在建永年-双塔T岳庄T幕堡π入孔村双回110kV线路后转角向北，沿在建道路西侧向北架设，跨过036省道后转角向西，沿已有110kV永年-石管营110kV线路南侧架设，至永年-六星10kV线路东侧，沿10kV东侧向北至永年-双塔T幕堡110kV线路南侧，斜跨永年-双塔幕堡110kV线路后，使用T接塔，利用永年-双塔220kV线路双回路南侧未挂线通道接入220kV永年变电站。新建线路路径长度12.444km。
（2）铁塔数量及占地

全线共新建塔基32基，线路塔基区占地0.45hm2。

1.1.4.3  蔺河～辛安500kV线路降压（辛安侧）改接至紫山变电站220kV线路工程

（1）线路路径
蔺河站构架向西架空出线，沿新建双回路终端塔双回架空线路向北0.75km跨越养猪场至高速路引线南侧，线路前进方向左侧双回路改为单回架空线路继续向北架空1.4km至西望庄村村西500kV辛蔺线127#，占用原辛蔺线127#-88#路径15.9km，在西官庄村南辛蔺线与原蔺紫线交叉处新建0.2km单回路接入原蔺紫线60#塔，占用原蔺紫线13km，接入紫山站。新建线路路径长度2.183km。
（2）铁塔数量及占地

总共新建铁塔共12基，线路塔基区占地0.17hm2。

1.1.4.4  蔺河～紫山（紫山侧）改接至齐村变电站220kV线路工程

（1）线路路径
蔺河站构架向西架空出线，沿新建双回路终端塔双回架空线路向北0.75km跨越养猪场至高速路引线南侧，线路前进方向左侧双回路改为单回架空线路继续向北架空1.4km至西望庄村村西500kV辛蔺线127#，占用原辛蔺线127#-88#路径15.9km，在西官庄村南辛蔺线与原蔺紫线交叉处新建0.2km单回路接入原蔺紫线60#塔，占用原蔺紫线13km，接入紫山站。新建线路路径长度2.272km。
（2）铁塔数量及占地

总共新建铁塔9基，线路塔基区占地0.13hm2。
1.1.5  施工组织及工期

1.1.5.1  施工布置

（1）间隔扩建工程施工场地布置
本站前期工程已按最终规模完成了站内所有建筑物、进线构架、出线构架、事故油池、站内道路、站区上下水等。间隔扩建改造工程利用站内预留空地组织施工、堆放材料等，不需要另行征地。
（2）输电线路工程施工场地布置
①塔基区：新建输电线路塔基施工区位于每处塔基附近，塔基施工区共55处，单个占地141m2，总共占地0.78hm2，占地类型为耕地、林地、草地。施工结束后，占用耕地部分现已复耕，占用林地和草地部分现已种草。

②直埋电缆区：新建电缆沟槽0.552km，施工场地平均宽5m，总共占地0.28hm2，占地类型为耕地、林地、草地。施工结束后，占用耕地部分现已复耕，占用林地和草地部分现已种草。

③牵张场区：根据线路长度以及线路曲折度，并结合塔基施工区设置牵张场地4处，单个牵张场占地0.20hm2，临时占地共0.80hm2，占地类型为耕地、林地、草地。施工结束后，占用耕地部分现已复耕，占用林地和草地部分现已种草。
④施工便道区：本工程程大型设备运输尽量利用项目沿线已有的高速公路、国道、省道、县道，不产生地表扰动。对于不能满足施工运输要求的地段新建，本线路需新建施工便道458m，土质路面宽5m，施工便道紧临输电线路施工生产区布设，占地0.23hm2，占地类型为耕地、林地、草地。施工结束后，占用耕地部分现已复耕，占用林地和草地部分现已种草。
⑤施工生产生活区：主要以节约用地为原则，租用附近厂房、民房等；建设所需混凝土全部采用商混，不再增设拌合站。工程所需材料经质量检验合格后保存在中心材料站，根据施工进展从中心材料站发往各施工现场。中心材料站租用沿线中心位置，且交通方便，有足够的材料堆放场地的厂房或仓库作为临时堆料场，不再新增占地。
1.1.5.2  参建单位

中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司负责主体工程设计，河北省送变电有限公司作为施工单位，河北电力工程监理有限公司负责主体及水保监理。工程各参建单位详见表1-1。
项目主体主要技术指标

表1-1
	序号
	建设单位
	国网河北省电力有限公司邯郸供电分公司

	1
	主体设计单位
	中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司

	2
	水土保持方案编制单位
	中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司

	3
	施工单位
	河北省送变电有限公司

	4
	主体监理单位
	河北电力工程监理有限公司

	5
	水土保持设施验收报告编制单位
	河北环京工程咨询有限公司


1.1.5.3  施工工期

工程实际工期：开工日期2022年4月20日，完工时间2023年6月28日。
1.1.6  土石方情况

工程建设过程中产生的土石方主要来源于间隔扩建工程基础开挖、输电线路塔基开挖、直埋电缆区、施工生产区、施工便道场平工程等。建设期挖填土石方总量为2.30万m3，其中，挖方1.15万m3，填方1.15万m3，无弃方。土石方挖填情况详见表1-2。
土石方平衡表

表1-2                                                                     单位：万m3
	工程
	分区或分段
	挖填总量
	挖方
	填方
	外借方
	余方
	备注

	邯郸热电退城进郊替代项目配套电网工程
	线路工程区
	塔基区
	1.42 
	0.71 
	0.71 
	
	
	

	
	
	直埋电缆区
	0.48 
	0.24 
	0.24 
	
	
	

	
	
	施工生产区
	0.24 
	0.12 
	0.12 
	
	
	

	
	
	施工便道
	0.10 
	0.05 
	0.05 
	
	
	

	
	
	小计
	2.24 
	1.12 
	1.12 
	
	
	

	
	间隔扩建工程
	间隔扩建区
	0.06 
	0.03 
	0.03 
	
	
	

	
	
	小计
	0.06 
	0.03 
	0.03 
	
	
	

	
	工程总计
	2.30 
	1.15 
	1.15 
	
	
	


1.1.7  征占地情况

主体工程总占地为2.91hm2，其中永久占地0.81hm2，临时占地2.10hm2。项目占地类型为耕地、草地、林地、公共管理与公共服务用地。由于塔基数量及施工便道长度减少，建设期较方案确定的占地减少0.14hm2。项目占地情况详见表1-3。

项目占地面积

表1-3                                                                       单位：hm2
	项目
	分区
	项目分区
	永久占地
	临时占地
	合计

	
	
	
	耕地
	公共管理与

公共服务用地
	草地
	耕地
	林地
	

	邯郸热电退城进郊替代项目配套电网工程
	线路工程区
	塔基区
	0.78 
	
	0.18 
	0.36 
	0.25 
	1.57 

	
	
	直埋电缆区
	
	
	0.10 
	0.12 
	0.06 
	0.28 

	
	
	施工生产区
	
	
	0.30 
	0.20 
	0.30 
	0.80 

	
	
	施工便道
	
	
	0.03
	0.10
	0.10
	0.23

	
	
	小计
	0.78 
	
	0.61 
	0.78 
	0.71 
	2.88 

	
	间隔扩建

工程
	间隔扩建区
	
	0.03
	
	
	
	0.03 

	
	
	小计
	
	0.03
	
	
	
	0.03 

	
	合计
	0.78 
	0.03 
	0.61 
	0.78 
	0.71 
	2.91 


1.1.8  移民安置和专项设施改（迁）建
本项目不涉及移民安置和专项设施改（迁）建问题。

1.2  项目区概况

1.2.1  自然条件

1.2.1.1  地形地貌

工程位于邯郸市肥乡区、永年区、复兴区、丛台区，线路所属地貌类型属平原，地貌单一，沿线大部分以耕地、草地、林地为主，地势较为平坦。地形地貌图见图1.2-1。
1.2.1.2  气象

项目区地处华北平原区，属暖温带半干旱大陆性季风气候，四季分明。春季干燥多风，降雨量较小，夏季炎热多雨，秋季秋高气爽，冬季寒冷干燥，雨雪稀少。根据邯郸市气象站气象资料统计，项目区附近历年平均气温为12.9℃，历年最低气温-24.8℃，历年最高气温42.5℃，多年平均降水量485.1mm，年内降水分配不均，降水量多集中在7～9月份。最大冻土深60.0cm，无霜期195d，全年日照时数2674h，年均风速3.1m/s，最大风速29.0m/s，多年平均蒸发量1990mm。

1.2.1.3  水文水系
项目区属海河流域子牙河水系，工程沿线一档跨越输元河，右堤设计防洪标准100年一遇，左堤设计防洪标准50年一遇，跨越处100年一遇设计水位按右堤堤顶高程控制。输元河发源于紫山东麓丛台区三陵乡高窑村，并纳入沁河上游来水，流经黄粱梦镇东部进入滏阳河，全长19.9km，流域面积为72.64km2。是排除城区西北部洪水的主要河道。
1.2.1.4  土壤植被

项目区主要土壤类型为潮土，境内土壤的母质类型以河流冲积物为主，西部有少量的冲积洪积物。土层深厚，冲积层次明显，表层质地以砂壤土为主，土壤颜色发灰，富含云母。土壤养分包括有机质、氮素、速效磷、速效钾及微量元素等。

项目区植被类型属于暖温带落叶阔叶林带，地表植被以多年草本植物和小灌木为主，生长植被主要有酸枣、山杏、杨树、牛筋草、披碱草、蒿草、羊茅草等；主要农作物有玉米等，主要种植的经济林品种有葡萄、李子、桃、杏扁等。本项目沿线区域主要以乔木、灌丛、荒草地为主，沿线植被覆盖率约为5%。

1.2.2  水土流失及防治情况

工程位于邯郸市肥乡区、永年区、复兴区、丛台区，根据《全国水土保持规划（2015-2030年）》，肥乡区、永年区属于北方土石山区-华北平原区-黄泛平原防风固沙农田防护区，复兴区、丛台区属于北方土石山区-太行山山地丘陵区-太行山东部山地丘陵水源涵养保土区。根据《水利部办公厅关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》（办水保〔2013〕第188号）和《河北省水利厅关于发布省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》（冀水保〔2018〕4号），项目区不属于国家级或省级水土流失重点预防区和重点治理区。

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL 190-2007），项目区属于北方土石山区，容许土壤流失量为200t/（km2·a）。项目区内原始地貌主要为农田，土壤侵蚀类型以水蚀为主，属微度侵蚀区域，侵蚀模数为180t/km2·a，侵蚀形式表现为面蚀。

2  水土保持方案和设计情况

2.1  主体工程设计

2021年9月22日，邯郸市行政审批局以邯审批核准字〔2021〕50号文批复了《邯郸热电退城进郊替代项目配套电网工程项目核准》。

2021年9月15日，国网河北省电力有限公司以冀电发展〔2021〕107号文批复了《邯郸热电退城进郊替代项目配套电网工程可行性研究报告》。

2022年1月7日，国网河北省电力有限公司以冀电建设〔2021〕34号文批复了《邯郸热电退城进郊替代项目配套电网工程初步设计》。
2.2  水土保持方案

2.2.1  编报情况

为了控制和减少项目建设中造成的水土流失，保护水土资源，减少对生态环境的破坏，同时为了保障项目自身的安全，根据国家有关法律法规及水利部、河北省有关规定和要求，国网河北省电力有限公司邯郸供电分公司委托中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司编制水土保持方案。2021年9月，中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司编制完成了《邯郸热电退城进郊替代项目配套电网工程项目水土保持方案报告表》。2021年10月26日，邯郸市行政审批局出具了《水土保持行政许可承诺书》（编号：202105）。2022年1月7日，国网河北省电力有限公司以冀电建设〔2021〕34号文批复了《邯郸热电退城进郊替代项目配套电网工程初步设计》（含水保专章）。
2.2.2  防治目标

本工程处于城镇区，水土流失防治标准执行一级防治标准。

设计水平年六项防治目标分别为：水土流失治理度95%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率98%，表土保护率95%，林草植被恢复率97%和林草覆盖率27%。
2.2.3  防治责任范围

根据水土保持方案及其批复，水土流失防治责任范围面积为3.05hm2，其中永久占地面积0.88hm2，临时占地面积2.17hm2。水土流失防治责任范围见表2-1。
水土流失防治责任范围表

表2-1                                                              单位：hm2

	项目
	分区
	项目分区
	永久占地
	临时占地
	合计

	
	
	
	耕地
	公共管理与

公共服务用地
	草地
	耕地
	林地
	

	邯郸热电退城进郊替代项目配套电网工程
	线路工程区
	塔基区
	0.85
	
	0.20
	0.36
	0.30
	1.71

	
	
	直埋电缆区
	
	
	0.10
	0.10
	0.06
	0.26

	
	
	施工生产区
	
	
	0.30
	0.20
	0.30
	0.80

	
	
	施工便道
	
	
	0.05
	0.10
	0.10
	0.25

	
	
	小计
	0.85
	
	0.65
	0.76
	0.76
	3.02

	
	间隔扩建工程
	间隔扩建区
	
	0.03
	
	
	
	0.03

	
	
	小计
	
	0.03
	
	
	
	0.03

	
	合计
	0.85
	0.03
	0.65
	0.76
	0.76
	3.05


2.2.4  土石方情况

主体设计工程总挖填量为2.37万m3，其中挖方1.20万m3，填方1.17万m3，无借方，余方0.03万m3，余方全部在塔基区内二次平整回填利用，无外弃方。工程土石方挖填情况见表2-2。
土石方平衡表

表2-2                                                                     单位：万m3

	工程
	分区或分段
	挖填总量
	挖方
	填方
	外借方
	余方
	备注

	线路工程区
	塔基区
	1.51
	0.77
	0.74
	
	0.03
	

	
	直埋电缆区
	0.46
	0.23
	0.23
	
	
	

	
	施工生产区
	0.24
	0.12
	0.12
	
	
	

	
	施工便道
	0.10
	0.05
	0.05
	
	
	

	
	小计
	2.31
	1.17
	1.14
	
	0.03
	

	间隔扩建工程
	间隔扩建区
	0.06
	0.03
	0.03
	
	
	

	
	小计
	0.06
	0.03
	0.03
	
	
	

	合计
	2.37
	1.20
	1.17
	
	0.03
	


2.2.5  措施布置情况

根据划分原则，项目区地貌为单一平原，按项目组成及布局，在确定的防治责任范围内划分线路工程区、间隔扩建工程2个一级分区；在此基础上将线路工程区划分为塔基区、直埋电缆区、施工生产区和施工便道区4个二级分区，将间隔扩建工程划分为间隔扩建区1个二级分区。针对各防治分区，水土保持方案提出了多种措施进行综合治理：
2.2.5.1  线路工程区
1.塔基区
（1）工程措施

①表土剥离及回填：施工前对施工扰动区域采取表土剥离措施，剥离表土就近集中堆放在空闲区域内，以备后期绿化覆土。塔基区可剥离表土面积约1.71hm2，剥离厚度0.30m，表土剥离量0.52万m3；待项目主体工程基本完成，不再进行扰动时，对绿化区域进行表土回填和平整，平整面积约1.70hm²，覆土量0.52万m3。

（2）植物措施

①撒播草籽：施工结束后，对塔基区扰动区域采取种草恢复植被，草种选择麦冬

草，种草面积0.50hm2，撒播量60kg/hm2，需草籽30.00kg。

（3）临时措施

①临时苫盖：主体设计对施工期间对塔基区裸露地表、临时堆土和其他施工扰动区域采用苫盖措施，需使用密目防尘网8000m2。

②泥浆池：主体工程设计部分铁塔采用灌注桩基础，对此设计泥浆池措施，泥浆仅做护壁使用，用浆量较少，泥浆池采用半挖半填方式，每个泥浆池底部池口尺寸为3m×3m，上口尺寸为3.5m×3.5m，深度1.5m，可满足造浆要求。本工程灌注桩基础塔基33基，共布设泥浆池33座。

2.直埋电缆区
（1）工程措施

①表土剥离及回填：施工前对施工扰动区域采取表土剥离措施，剥离表土就近集中堆放在空闲区域内，以备后期绿化覆土。可剥离表土面积0.26hm2，剥离厚度0.30m，表土剥离量0.08万m3；项目主体工程基本完成，不再进行扰动时，对绿化区域进行表土回填和平整，平整面积0.26hm2，覆土量0.08万m3。

（2）植物措施

①撒播草籽：施工结束后，对直埋电缆区扰动区域采取种草恢复植被，草种选择麦冬草，种草面积0.16hm2，撒播量60kg/hm2，需草籽9.60kg。

（3）临时措施

①临时苫盖：主体设计对施工期间对本区裸露地表、临时堆土和其他施工扰动区域采用苫盖措施，需使用密目防尘网1000m2。

3.施工生产区

（1）工程措施

①土地整治：在绿化前进行场地平整，整地深度取0.30m，挑出土壤中不利于植物生长的碎石、建筑垃圾等杂物，然后按表层土清理-施有机肥土壤熟化-深耕的方案进行，整理完毕后，采取相应的绿化措施，使施工占用区域获得更好的恢复，增加地表植被覆盖率，土地整治面积0.80hm2。

（2）植物措施

①撒播草籽：施工结束后，对本区扰动区域采取种草恢复植被，草种选择麦冬草，种草面积0.60hm2，撒播量60kg/hm2，需草籽36.0kg。

（3）临时措施

①临时苫盖：主体设计对施工期间对本区裸露地表、临时堆土和其他施工扰动区域采用苫盖措施，需使用密目防尘网5000m2。
4.施工便道区

（1）工程措施

①土地整治：施工结束后，在绿化前进行场地平整，整地深度取0.30m，挑出土壤中不利于植物生长的碎石、建筑垃圾等杂物，然后按表层土清理-施有机肥土壤熟化-深耕的方案进行，整理完毕后，采取相应的绿化措施，使施工占用区域获得更好的恢

复，增加地表植被覆盖率。本区土地整治面积0.25hm2。

（2）植物措施

①撒播草籽：施工结束后，对本区扰动区域采取种草恢复植被，草种选择麦冬草，种草面积0.15hm2，撒播量60kg/hm2，需草籽36.0kg。

（3）临时措施

①临时苫盖：主体设计对施工期间对本区裸露地表、临时堆土和其他施工扰动区域采用苫盖措施，需使用密目防尘网1000m2。
2.2.5.2  间隔扩建工程
1.间隔扩建区

（1）工程措施

①碎石铺盖（主体设计未实施）：根据行业及工艺要求站内间隔改造施工完毕后，对变电站设备周边地表进行碎石铺盖，铺盖面积共约300m2。

（2）临时措施

①临时苫盖（主体设计未实施）：主体设计对施工期间对塔基区裸露地表、临时堆土和其他施工扰动区域采用苫盖措施，需使用密目防尘网约300m2。

根据以上各分区所采取的防治措施，统计出本项目水土保持防治措施工程量见表2-3。
水土保持方案设计的水土保持工程量表

表2-3

	分区
	措施类型
	水土保持措施
	水保工程量

	一级分区
	二级分区
	
	
	措施位置
	单位
	数量

	线路工程区


	塔基区
	工程措施
	表土剥离
	扰动区域
	hm2
	1.71

	
	
	
	表土回填
	绿化区域
	hm2
	1.70

	
	
	植物措施
	撒播草籽
	塔基区
	hm2
	0.50

	
	
	临时措施
	临时苫盖
	临时堆土
	m2
	8000

	
	
	
	泥浆池
	灌注桩基础
	座
	33

	
	直埋电缆区
	工程措施
	表土剥离
	扰动区域
	hm2
	0.26

	
	
	
	表土回填
	绿化区域
	hm2
	0.26

	
	
	植物措施
	撒播草籽
	绿化区域
	hm2
	0.16

	
	
	临时措施
	临时苫盖
	临时堆土
	m2
	1000

	
	施工生产区
	工程措施
	土地整治
	绿化区域
	hm2
	0.80

	
	
	植物措施
	撒播草籽
	绿化区域
	hm2
	0.60

	
	
	临时措施
	临时苫盖
	施工地表
	m2
	5000

	
	施工便道
	工程措施
	土地整治
	施工便道
	hm2
	0.25

	
	
	植物措施
	撒播草籽
	临时堆土场
	hm2
	0.15

	
	
	临时措施
	临时苫盖
	施工地表
	m2
	1000

	间隔扩建工程
	间隔扩建区
	工程措施
	碎石铺盖
	施工地表
	m2
	300

	
	
	临时措施
	临时苫盖
	施工生产区地表
	m2
	300


2.2.6  水土保持方案批复投资情况

本项目水土保持总投资77.71万元，其中：工程措施10.06万元，植物措施0.35万元，施工临时工程24.18万元，独立费用34.69万元，基本预备费4.16万元，水土保持补偿费4.27万元。水土保持工程投资见表2-4。
水土保持方案设计的水土保持工程总投资估算表

表2-4                                                            单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	水土流失综合防治措施投资
	合计

	
	
	建安工程费
	植物措施费
	独立费用
	

	第一部分
工程措施
	10.06
	
	
	10.06

	一
	塔基区
	5.90
	
	
	5.90

	二
	直埋电缆区
	0.98
	
	
	0.98

	三
	施工区
	0.12
	
	
	0.12

	四
	施工便道
	0.04
	
	
	0.04

	第二部分
植物措施
	
	0.35
	
	0.35

	一
	塔基区
	
	0.12
	
	0.12

	二
	直埋电缆区
	
	0.04
	
	0.04

	三
	施工区
	
	0.15
	
	0.15

	四
	施工便道
	
	0.04
	
	0.04

	第三部分
施工临时工程
	24.18
	
	
	24.18

	一
	临时工程
	23.97
	
	
	23.97

	1
	塔基区
	21.98
	
	
	21.98

	2
	直埋电缆区
	0.27
	
	
	0.27

	3
	施工区
	1.36
	
	
	1.36

	4
	施工便道
	0.27
	
	
	0.27

	二
	其他临时措施
	0.21
	
	
	0.21

	第四部分
独立费用
	
	
	34.69
	34.69

	一
	建设管理费
	
	
	0.69
	0.69

	二
	水土保持监理费
	
	
	10.00
	10.00

	三
	科研勘测设计费
	
	
	12.00
	12.00

	四
	水土保持设施验收费
	
	
	12.00
	12.00

	一至四部分合计
	
	
	
	69.28

	预备费
	
	
	
	4.16

	基本预备费
	
	
	
	4.16

	静态总投资
	
	
	
	73.44

	水土保持补偿费
	
	
	
	4.27

	工程总投资
	
	
	
	77.71


2.3  水土保持方案变更

本工程项目地点、规模在建设过程中未发生变化，水土保持措施未发生重大变更，后续没有水土保持方案变更。

工程变化内容与生产建设项目水土保持方案管理办法（水利部令第53号）比较情况详见表2-5。

工程变化内容与水利部令第53号比较情况表

表2-5
	水利部令第53号
	工程实际情况
	对比结果

	生产建设项目地点、规模发生重大变化
	工程扰动新涉及水土流失重点预防区或者重点治理区的。
	批复方案不涉及水土流失重点预防区或者重点治理区。实际与批复方案一致。
	实际与批复方案一致。

	
	水土流失防治责任范围或者开挖填筑土石方总量增加30%以上的。
	工程实际较批复方案防治责任范围减少0.14hm2，减少幅度4.59%，不存在重大变化。工程实际较批复方案土石方总量减少0.07万m3，减少幅度3.0%。
	不存在重大变化。

	
	线型工程山区、丘陵区部分横向位移超过300米的长度累计达到该部分线路长度的30%以上的。
	本工程属于平原区输变电工程，不涉及本条。
	不涉及本条。

	水土保持措施发生重大变更
	表土剥离量或者植物措施总面积减少30%以上的。
	工程实际较批复方案表土剥离量减少331m3，减少5.63%。工程实际较批复的植物措施总面积减少0.09hm2，减少6.38%。
	不存在重大变化，纳入验收管理。

	
	水土保持重要单位工程措施发生变化，可能导致水土保持功能显著降低或者丧失的。
	结合水土保持监理资料，目前各项水土保持措施效果满足要求。
	实际与批复方案一致。

	在水土保持方案确定的弃渣场以外新设弃渣场的，或者因弃渣量增加导致弃渣场等级提高的，生产建设单位应当开展弃渣减量化、资源化论证，并在弃渣前编制水土保持方案补充报告，报原审批部门审批。
	方案设计土石方无弃方，未设置弃渣场；工程实际土石方平衡后无弃方，无需设置弃渣场，不涉及本条。
	不涉及本条。


2.4  水土保持后续设计

主体设计在初步设计报告中设水土保持专章，按水土保持方案进行设计。

3  水土保持方案实施情况

3.1  水土流失防治责任范围

3.1.1  水土保持方案设计防治范围 

根据水土保持方案及其批复，本工程水土流失防治责任范围3.05hm2，其中永久占地0.88hm2，临时占地2.17hm2。水土保持方案确定的水土流失防治责任范围见表3-1。

水土保持方案确定的水土流失防治责任范围

表3-1                                                                       单位：hm2

	项目
	分区
	项目分区
	永久占地
	临时占地
	合计

	
	
	
	耕地
	公共管理与

公共服务用地
	草地
	耕地
	林地
	

	邯郸热电退城进郊替代项目配套电网工程
	线路工程区
	塔基区
	0.85
	
	0.20
	0.36
	0.30
	1.71

	
	
	直埋电缆区
	
	
	0.10
	0.10
	0.06
	0.26

	
	
	施工生产区
	
	
	0.30
	0.20
	0.30
	0.80

	
	
	施工便道
	
	
	0.05
	0.10
	0.10
	0.25

	
	
	小计
	0.85
	
	0.65
	0.76
	0.76
	3.02

	
	间隔扩建

工程
	间隔扩建区
	
	0.03
	
	
	
	0.03

	
	
	小计
	
	0.03
	
	
	
	0.03

	
	合计
	0.85
	0.03
	0.65
	0.76
	0.76
	3.05


3.1.2  建设期实际防治范围

项目建设区面积2.91hm2，其中永久占地0.81hm2，临时占地2.10hm2。水土流失防治责任范围即为项目建设区面积，建设期水土流失防治责任范围详见表3-2。
建设期实际水土流失防治责任范围

表3-2                                                                       单位：hm2

	项目
	分区
	项目分区
	永久占地
	临时占地
	合计

	
	
	
	耕地
	公共管理与

公共服务用地
	草地
	耕地
	林地
	

	邯郸热电退城进郊替代项目配套电网工程
	线路工程区
	塔基区
	0.78 
	
	0.18 
	0.36 
	0.25 
	1.57 

	
	
	直埋电缆区
	
	
	0.10 
	0.12 
	0.06 
	0.28 

	
	
	施工生产区
	
	
	0.30 
	0.20 
	0.30 
	0.80 

	
	
	施工便道
	
	
	0.03
	0.1
	0.1
	0.23

	
	
	小计
	0.78 
	
	0.61 
	0.78 
	0.71 
	2.88 

	
	间隔扩建

工程
	间隔扩建区
	
	0.03
	
	
	
	0.03 

	
	
	小计
	
	0.03
	
	
	
	0.03 

	
	合计
	0.78 
	0.03 
	0.61 
	0.78 
	0.71 
	2.91 


3.1.3  建设期与方案设计的水土流失防治责任范围变化情况

建设期水土流失防治责任范围面积比方案编制阶段减少了0.14hm2，水土流失防治责任范围变化情况详见表3-3。

方案设计与建设期发生的水土流失防治责任范围变化情况

表3-3                                                                       单位：hm2
	防治分区
	防治责任范围

	
	方案设计
	建设期
	增减情况

（建设期-方案设计）

	邯郸热电退城进郊替代项目配套电网工程
	线路工程区
	塔基区
	1.71
	1.57 
	-0.14 

	
	
	直埋电缆区
	0.26
	0.28 
	+0.02 

	
	
	施工生产区
	0.80
	0.80 
	0

	
	
	施工便道
	0.25
	0.23
	-0.02 

	
	
	小计
	3.02
	2.88 
	-0.14 

	
	间隔扩建工程
	间隔扩建区
	0.03
	0.03 
	0

	
	
	小计
	0.03
	0.03 
	0

	
	合计
	3.05
	2.91 
	-0.14 


主要变化原因如下：

1.线路工程区

（1）塔基区：由于建设期塔基数量减少5基，塔基区实际占地面积减小，因此防治责任范围为1.57hm2，较方案确定的防治责任范围减少0.14hm2。

（2）直埋电缆区：由于施工需要，建设期电缆沟长度增加0.022km，直埋电缆区实际占地面积增大，因此防治责任范围为0.28hm2，较方案确定的防治责任范围增加0.02hm2。

（3）施工生产区：建设期施工生产区防治责任范围为0.80hm2，与方案确定的防治责任范围一致。
（4）施工便道：由于建设期施工便道长度减少42m，实际防治责任范围为0.23hm2，较方案确定的防治责任范围减少0.02hm2。
综上，线路工程区建设期较方案确定水土流失防治责任范围减少0.14hm2。

2.间隔扩建工程
（1）间隔扩建区：建设期间隔扩建区防治责任范围为0.03hm2，与方案确定的防治责任范围一致。
综上，间隔扩建工程建设期与方案确定的水土流失防治责任范围一致。

3.2  弃渣场设置

工程无弃方，不涉及弃渣，未设置弃渣场。

3.3  取土场设置

经现场复核，本工程土石方平衡，无借方，水土保持方案不设取土场，现场调查结果与水土保持方案设计相符，无取土场。
3.4  水土保持措施总体布局

工程建设过程中，以批复的水土保持方案中的水土流失防治分区和措施安排为依据，根据施工中造成的水土流失的特点，结合各防治分区的实际情况对方案设计的各项水土保持措施进行了局部优化和调整，形成了合理有效的水土流失防治措施体系。

工程措施：塔基区、直埋电缆区进行表土剥离和回填；施工生产区、施工便道进行土地整治；间隔扩建区进行碎石铺盖。

植物措施：塔基区、直埋电缆区、施工生产区、施工便道进行撒播草籽。

（3）临时措施：塔基区、直埋电缆区、施工生产区、施工便道和间隔扩建区进行临时苫盖；塔基区布置泥浆池。
经过审阅设计、施工档案及相关验收报告，并进行实地查勘，认为工程建设单位在严格设计变更管理的前提下，根据实际情况对水土保持措施的总体布局和具体设计进行的适度调整是合理的。根据现场复核，工程水土流失防治效果达到了国家有关法律法规和技术规范的要求，水土流失治理效果较好。本工程水土保持措施总体布局合理，防治效果显著。

3.5  水土保持设施完成情况

3.5.1  工程措施完成情况

施工过程中，实施的工程措施包括土地整治1.03hm2，表土剥离1.85hm2，表土回铺量5549hm2，碎石铺盖300m2。

3.5.1.1  塔基区

（1）表土剥离及回填：施工前对施工扰动区域采取表土剥离措施，剥离表土就近集中堆放在空闲区域内，以备后期绿化覆土。塔基区可剥离表土面积1.57hm2，实施时间2022年5月-2023年4月；项目主体工程基本完成，不再进行扰动时，对绿化区域进行表土回填和平整，回铺面积1.57hm2，实施时间2022年8月-2023年4月。

3.5.1.2  直埋电缆区

（1）表土剥离与回铺：施工前对施工扰动区域采取表土剥离措施，剥离表土就近集中堆放在空闲区域内，以备后期绿化覆土。本区可剥离表土面积0.28hm2，实施时间2022年5月-2023年4月；项目主体工程基本完成，不再进行扰动时，对绿化区域进行表土回填，回铺面积0.28hm2，实施时间2022年8月-2023年4月。
3.5.1.3  施工生产区

（1）土地整治：在绿化前进行场地平整，本区土地整治面积0.80hm2，实施时间2023年1月-2023年3月。
3.5.1.4  施工便道
（1）土地整治：在绿化前进行场地平整，本区土地整治面积0.23hm2，实施时间2023年1月-2023年4月。
3.5.1.5  间隔扩建区
（1）碎石铺盖：根据行业及工艺要求站内间隔改造施工完毕后，对变电站设备周边地表进行碎石铺盖，铺盖面积共300m2，实施时间2022年6月-2023年1月。

各分区工程措施实施见表3-4。

水土保持工程措施完成情况统计表

表3-4

	分区
	水土保持措施
	水保工程量
	施工时间

	一级分区
	二级分区
	
	措施位置
	单位
	数量
	

	线路工程区


	塔基区
	表土剥离
	扰动区域
	hm2
	1.57
	2022.5-2023.4

	
	
	表土回填
	绿化区域
	hm2
	1.57
	2022.8-2023.4

	
	直埋电缆区
	表土剥离
	扰动区域
	hm2
	0.28
	2022.5-2023.4

	
	
	表土回填
	绿化区域
	hm2
	0.28
	2022.8-2023.4

	
	施工生产区
	土地整治
	绿化区域
	hm2
	0.80
	2023.1-2023.3

	
	施工便道
	土地整治
	施工便道
	hm2
	0.23
	2023.1-2023.4

	间隔扩建工程
	间隔扩建区
	碎石铺盖
	施工地表
	m2
	300
	2022.6-2023.1


3.5.2  植物措施完成情况

实施的植物措施包括：撒播草籽1.32hm2。

3.5.2.1  塔基区
（1）撒播草籽：施工结束后，对塔基区扰动区域采取种草恢复植被，种草面积0.43hm2，撒播量60kg/hm2，需草籽25.8kg，实施时间2023年4月。

3.5.2.2  直埋电缆区
（1）撒播草籽：施工结束后，对直埋电缆区扰动区域采取种草恢复植被，种草面积0.16hm2，撒播量60kg/hm2，需草籽9.6kg，实施时间2023年4月。

3.5.2.3  施工生产区
（1）撒播草籽：施工结束后，对施工生产区扰动区域采取种草恢复植被，种草面积0.60hm2，撒播量60kg/hm2，需草籽36kg，实施时间2023年4月。

3.5.2.4  施工便道区
（1）撒播草籽：施工结束后，对施工便道区扰动区域采取种草恢复植被，种草面积0.13hm2，撒播量60kg/hm2，需草籽7.8kg，实施时间2023年4月。

各分区植物措施实施见表3-5。

水土保持植物措施完成情况统计表

表3-5
	分区
	水土保持措施
	水保工程量
	施工时间

	一级分区
	二级分区
	
	措施位置
	单位
	数量
	

	线路工程区
	塔基区
	撒播草籽
	塔基区
	hm2
	0.43
	2023.4

	
	直埋电缆区
	撒播草籽
	绿化区域
	hm2
	0.16
	2023.4

	
	施工生产区
	撒播草籽
	绿化区域
	hm2
	0.60
	2023.4

	
	施工便道
	撒播草籽
	临时堆土场
	hm2
	0.13
	2023.4


3.5.3  临时措施完成情况

实施的临时措施包括：临时苫盖15070m2，泥浆池33座。
3.5.3.1  塔基区
（1）临时苫盖：施工期间对塔基区裸露地表、临时堆土和其他施工扰动区域采用苫盖措施，需使用密目防尘网7350m2，实施时间2022年5月-2023年3月。

（2）泥浆池：主体工程设计部分铁塔采用灌注桩基础，对此设计泥浆池措施，共布设泥浆池33座，实施时间2022年5月-2023年3月。
3.5.3.2  直埋电缆区
（1）临时苫盖：施工期间对本区裸露地表、临时堆土和其他施工扰动区域采用苫

盖措施，需使用密目防尘网1100m2，实施时间2022年5月-2023年3月。
3.5.3.3  施工生产区
（1）临时苫盖：施工期间对本区裸露地表、临时堆土和其他施工扰动区域采用苫

盖措施，需使用密目防尘网5000m2，实施时间2022年5月-2022年12月。
3.5.3.4  施工便道
（1）临时苫盖：施工期间对本区裸露地表、临时堆土和其他施工扰动区域采用盖措施，需使用密目防尘网920m2，实施时间2022年5月-2022年12月。

3.5.3.5  间隔扩建区
（1）临时苫盖：施工期间对本区裸露地表、临时堆土和其他施工扰动区域采用盖措施，需使用密目防尘网300m2，实施时间2022年6月-2023年1月。
各分区临时措施工程量及实施进度见表3-6。

水土保持临时措施及其实施进度统计表

表3-6

	分区
	水土保持措施
	水保工程量
	施工时间

	一级分区
	二级分区
	
	措施位置
	单位
	数量
	

	线路工程区
	塔基区
	临时苫盖
	临时堆土
	m2
	7350
	2022.5-2023.3

	
	
	泥浆池
	灌注桩基础
	座
	33
	2022.5-2023.3

	
	直埋电缆区
	临时苫盖
	临时堆土
	m2
	1100
	2022.5-2023.3

	
	施工生产区
	临时苫盖
	施工地表
	m2
	5000
	2022.5-2022.12

	
	施工便道
	临时苫盖
	施工地表
	m2
	920
	2022.5-2022.12

	间隔扩建工程
	间隔扩建区
	临时苫盖
	施工生产区地表
	m2
	300
	2022.6-2023.1


3.5.4  实际完成与方案设计对比分析

本工程落实水土保持措施与水土保持方案设计相比有一定程度的变化，按照防治分区对比分析如下：

3.5.4.1  线路工程区
1.塔基区
（1）工程措施

①表土剥离及回填：由于塔基数量减少，塔基区占地面积减少，因此塔基区实际完成剥离表土面积1.57hm2，较方案设计减少0.14hm2；实际完成表土回填面积1.57hm2，较方案设计减少0.13hm2。

（2）植物措施

①撒播草籽：由于塔基数量减少，塔基区占地面积减少，因此实际完成种草面积0.43hm2，较方案设计减少0.07hm2。

（3）临时措施

①临时苫盖：由于塔基数量减少，塔基区占地面积减少，因此实际完成密目防尘网7350m2，较方案设计减少650m2。

②泥浆池：实际完成灌注桩基础塔基33基，与方案设计一致。

2.直埋电缆区
（1）工程措施

①表土剥离及回填：由于电缆沟长度增加，电缆区占地面积增大，因此实际完成可剥离表土面积0.28hm2，较方案设计增加0.02hm2；实际完成表土回填面积0.28hm2，较方案设计增加0.02hm2。

（2）植物措施

①撒播草籽：实际完成种草面积0.16hm2，与方案设计一致。

（3）临时措施

①临时苫盖：由于电缆沟长度增加，电缆区占地面积增大，实际完成密目防尘网 1100m2，较方案设计增加100m2。
3.施工生产区

（1）工程措施

①土地整治：实际完成土地整治面积0.80hm2，与方案设计一致。
（2）植物措施

①撒播草籽：实际完成种草面积0.60hm2，与方案设计一致。

（3）临时措施

①临时苫盖：实际完成密目防尘网5000m2，与方案设计一致。
4.施工便道区

（1）工程措施

①土地整治：由于塔基数量和施工线路长度减少，因此施工便道长度减少，因此实际完成土地整治面积0.23hm2，较方案设计减少0.02hm2。
（2）植物措施

①撒播草籽：由于施工便道长度减少，实际完成种草面积0.13hm2，较方案设计减少0.02hm2。

（3）临时措施

①临时苫盖：由于施工便道长度减少，实际完成密目防尘网920m2，较方案设计减少80m2。
3.5.4.2  间隔扩建工程
1.间隔扩建区

（1）工程措施

①碎石铺盖：实际完成碎石铺盖面积300m2，与方案设计一致。
（2）临时措施

①临时苫盖：实际完成密目防尘网300m2，与方案设计一致。
方案设计与实际完成工程量变化情况详见表3-7。

水土保持方案设计与实际完成工程量比较表

表3-7

	分区
	措施类型
	水土保持措施
	单位
	方案

工程量
	实际

工程量
	变化量

	一级分区
	二级分区
	
	
	
	
	
	

	线路工程区


	塔基区
	工程措施
	表土剥离
	hm2
	1.71
	1.57
	-0.14

	
	
	
	表土回填
	hm2
	1.70
	1.57
	-0.13

	
	
	植物措施
	撒播草籽
	hm2
	0.50
	0.43
	-0.07

	
	
	临时措施
	临时苫盖
	m2
	8000
	7350
	-650

	
	
	
	泥浆池
	座
	33
	33
	0

	
	直埋电缆区
	工程措施
	表土剥离
	hm2
	0.26
	0.28
	+0.02

	
	
	
	表土回填
	hm2
	0.26
	0.28
	+0.02

	
	
	植物措施
	撒播草籽
	hm2
	0.16
	0.16
	0

	
	
	临时措施
	临时苫盖
	m2
	1000
	1100
	+100

	
	施工生产区
	工程措施
	土地整治
	hm2
	0.80
	0.8
	0

	
	
	植物措施
	撒播草籽
	hm2
	0.60
	0.6
	0

	
	
	临时措施
	临时苫盖
	m2
	5000
	5000
	0

	
	施工便道
	工程措施
	土地整治
	hm2
	0.25
	0.23
	-0.02

	
	
	植物措施
	撒播草籽
	hm2
	0.15
	0.13
	-0.02

	
	
	临时措施
	临时苫盖
	m2
	1000
	920
	-80

	间隔扩建工程
	间隔扩建区
	工程措施
	碎石铺盖
	m2
	300
	300
	0

	
	
	临时措施
	临时苫盖
	m2
	300
	300
	0


3.6  水土保持投资完成情况

3.6.1  水土保持实际投资

工程实际完成水土保持总投资67.90万元，其中：工程措施6.63万元，植物措施0.32万元，施工临时工程22.10万元，独立费用34.58万元，水土保持补偿费4.27万元。水土保持投资详见表3-8。
水土保持投资汇总表

表3-8                                                                      单位：万元
	序号
	工程或费用名称
	水土流失综合防治措施投资
	合计

	
	
	建安工程费
	植物措施费
	独立费用
	

	第一部分
工程措施
	6.63 
	
	
	6.63 

	一
	塔基区
	5.42 
	
	
	5.42 

	二
	直埋电缆区
	1.06 
	
	
	1.06 

	三
	施工区
	0.12 
	
	
	0.12 

	四
	施工便道
	0.04 
	
	
	0.04 

	第二部分
植物措施
	
	0.32 
	
	0.32 

	一
	塔基区
	
	0.10 
	
	0.10 

	二
	直埋电缆区
	
	0.04 
	
	0.04 

	三
	施工区
	
	0.15 
	
	0.15 

	四
	施工便道
	
	0.03 
	
	0.03 

	第三部分
施工临时工程
	22.10 
	
	
	22.10 

	一
	临时工程
	22.10 
	
	
	22.10 

	1
	塔基区
	20.19 
	
	
	20.19 

	2
	直埋电缆区
	0.30 
	
	
	0.30 

	3
	施工区
	1.36 
	
	
	1.36 

	4
	施工便道
	0.25 
	
	
	0.25 

	二
	其他临时措施
	0
	
	
	0.00 

	第四部分
独立费用
	
	
	34.58 
	34.58 

	一
	建设管理费
	
	
	0.58 
	0.58 

	二
	水土保持监理费
	
	
	10
	10.00 

	三
	科研勘测设计费
	
	
	12
	12.00 

	四
	水土保持设施验收费
	
	
	12
	12.00 

	一至四部分合计
	
	
	
	63.63 

	水土保持补偿费
	
	
	
	4.27 

	工程总投资
	
	
	
	67.90 


3.6.2  水土保持投资对比分析

水土保持实际投资与水保方案设计的投资对比可见，总投资减少了9.81万元，水土保持工程措施减少了3.43万元，植物措施减少了0.03万元，临时措施减少了2.08万元，独立费用减少了0.11万元，水土保持补偿费4.27万元已缴纳。投资对比分析表详见表3-9。
水土保持投资对比分析表

表3-9                                                                      单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	方案设计投资
	实际投资
	投资增减（+/-）

	第一部分
工程措施
	10.06
	6.63 
	-3.43 

	一
	塔基区
	5.90
	5.42 
	-0.48 

	二
	直埋电缆区
	0.98
	1.06 
	0.08 

	三
	施工区
	0.12
	0.12 
	0.00 

	四
	施工便道
	0.04
	0.04 
	0.00 

	第二部分
植物措施
	0.35
	0.32 
	-0.03 

	一
	塔基区
	0.12
	0.10 
	-0.02 

	二
	直埋电缆区
	0.04
	0.04 
	0.00 

	三
	施工区
	0.15
	0.15 
	0.00 

	四
	施工便道
	0.04
	0.03 
	-0.01 

	第三部分
施工临时工程
	24.18
	22.10 
	-2.08 

	一
	临时工程
	23.97
	22.10 
	-1.87 

	1
	塔基区
	21.98
	20.19 
	-1.79 

	2
	直埋电缆区
	0.27
	0.30 
	0.03 

	3
	施工区
	1.36
	1.36 
	0.00 

	4
	施工便道
	0.27
	0.25 
	-0.02 

	二
	其他临时措施
	0.21
	0.00 
	-0.21 

	第四部分
独立费用
	34.69
	34.58 
	-0.11 

	一
	建设管理费
	0.69
	0.58 
	-0.11 

	二
	水土保持监理费
	10
	10.00 
	0.00 

	三
	科研勘测设计费
	12
	12.00 
	0.00 

	四
	水土保持设施验收费
	12
	12.00 
	0.00 

	一至四部分合计
	69.28
	63.63 
	-5.65 

	预备费
	4.16
	0.00 
	-4.16 

	基本预备费
	4.16
	0.00 
	-4.16 

	静态总投资
	73.44
	63.63 
	-9.81 

	水土保持补偿费
	4.27
	4.27 
	0.00 

	工程总投资
	77.71
	67.90 
	-9.81 


4  水土保持工程质量

4.1  质量管理体系

4.1.1  总体管理制度

国网河北省电力有限公司邯郸供电分公司作为本工程的建设单位，负责工程项目的运营、还贷、资产增值及建成后的管理。为了更好的组织和协调工程建设期间的水土保持工作，水土保持工程与主体工程实行统一管理，建设单位明确了水土保持工作的责任机构，具体由建设部负责项目建设范围内的水土保持工程组织、实施和管理。

本工程的水土保持工程全部纳入主体工程施工中，主体工程施工单位为河北省送变电有限公司；监理单位为河北电力工程监理有限公司，为保证水土保持工程的施工质量，在施工过程中，建立了施工单位保证、监理单位监控、建设单位单位负责、政府部门监督的质量管理体系，而且参建单位都建立了确保工程质量要求的措施以及质量控制体系。

4.1.2  建设单位质量管理体系和措施

建设单位始终把工程质量放在重中之重来抓，设立了安全质量检查科，专门负责工程质量的归口管理，制订了相应的工程质量管理制度，加强了工程过程控制，在设计、设备和大宗材料的采购、施工、检测与调试等各环节实行全过程的质量控制和监督。

在水土保持工程建设过程中，严格实行项目法人制、招投标制、建设监理制和合同管理制，根据工程规模和特点，通过资质审查，进行招标，选择施工、监理单位，并实行合同管理。要求施工单位必须做到“三自检、三落实、三不放过”的质量保证体系，严格按照批准的方案和设计图纸施工。同时，项目工程部还经常参加重点项目施工组织设计的讨论和会审，参加重要工程部位的基础验收；为了及时掌握质量信息，加强质量管理，在工程建设过程中，还经常派人及时主动地到施工现场进行现场监督管理，了解工程质量情况，收集质量信息，定期召开质量分析会，发现问题立即要求设计、施工和监理单位进行处理。

4.1.3  设计单位质量管理体系和措施

本工程主体设计单位是中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司，水土保持方案编制单位是中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司，作为技术力量雄厚的行业单位，具有相应的设计资质，长期主持类似工程的设计工作，具有严格的质量保证体系和措施。

设计单位严格按照国家、有关行业建设法规、技术规程、标准和合同进行设计，作为工程的技术支持和质量监督依据；建立健全设计质量保证体系，工程设计工作中层层落实质量责任制，签订质量责任书，并报建设单位核备；加强设计过程质量控制，按规定履行设计文件及施工图纸的审核、会签批准制度，确保设计成果的准确性，保证严格履行施工图设计合同，按批准的供图计划及工程进度要求提供合格的设计文件和施工图纸；对施工过程中参见各方发现并提出的设计问题及时进行检查和处理，及时对因设计造成的质量事故提出相应的技术处理方案；能够按设计监理要求，提供必要的项目设计大纲等必要的技术资料。

4.1.4  监理单位质量控制体系和措施

监理单位必须始终以“工程质量”为核心，建立质量管理制度，对各工程项目和各种工艺编制质量监控实施细则并发送施工单位，现场监理人员依据监理实施细则进行监理，做到“事前控制、过程跟踪、事后检查”，对工程项目实施全方位、全过程的监理。

在工程建设过程中，监理对工程质量的管理做到井井有条，从源头开始控制，审查施工单位上报施工组织设计、施工安全措施、工程质量保证体系以及重要项目的施工程序和施工方法。把好材料质量关，对所有原材料、半成品、成品必须取样试验，经检测（验）合格后方可使用。在施工过程中，严格把好每道工序的质量关，对重要的施工部位或关键工序，指派专人进行旁站监理，一般项目实行严格的巡视检查，监理人员随时掌握各自工作范围内的施工进度、劳力和施工机具布置，施工工艺实施情况，施工质量和施工安全状况等，发现不规范作业行为或违反设计要求的施工等施工质量问题和安全隐患，及时予以制止并口头要求改正、返工或以书面形式提出整改意见及要求，同时监督施工单位认真执行并检查其整改效果。对于重大问题及时向项目法人报告，或向设计人员反映，或通过专题会、协调会、质量分析会及时处理；情况严重的，在征得项目法人同意后，由总监签发停工令，责令施工单位停工整改，直至符合设计和规程、规范为止。同时，在施工过程中，严格实行工序验收制度，无论是重要项目还是一般项目都要经过工序验收后，方可进行下道工序施工，每道工序首先由施工单位自检，监理抽检，抽检不合格的必须限时纠正。

4.1.5  施工单位质量保证体系和措施

作为工程施工单位，河北省送变电有限公司实力雄厚、管理先进、施工经验丰富、信誉良好。单位拥有整套完善的质量管理措施和质量保证体系，一是建立了以项目经理为第一质量责任人的质量保证体系，对工程施工进行全面的质量管理；二是认真贯彻执行《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号、国务院令第687号修改、国务院714号修改）以及《国务院办公厅关于加强基础设施工程质量管理的通知》（国办发〔1999〕16号），层层落实工程质量责任、签订质量责任书，明确技术负责人及行政负责人接受建设单位、监理以及监督部门全方位、全过程的监督；三是按照ISO9002质量标准体系要求，成立了以项目部经理为第一责任人、项目总工程师为主管人、质量保证科为专职质检部门和各施工队（组）配备兼职质检员的质量管理机构。在工程质量管理措施上，认真抓好两个阶段的管理：

（1）施工准备阶段质量管理

主要完善做好以下几项内容：①制定工程质量管理计划和有关管理制度，并由项目经理发布实施；②编制工程施工组织设计和施工方案；③对施工人员进行技术交底工作；④根据工程施工特点，对主要技术工种进行技术再培训；⑤对试验设备、测量仪器、计量工器具精确度进行检验，以满足对工程质量的检测需要。

（2）施工过程中的质量管理

建立健全了质量管理机构和管理体系，制订了相应的措施和制度，从而保证了水土保持工程的施工质量。①严格按规程、规范、招标文件和设计图纸施工；②项目部设立了专职质检机构和人员，确保工程质量检验有序进行；③做到每个单项工程开工前进行技术交底制度，明确施工方法、程序、进度、质量及安全保证措施；④严格做到施工过程中实行“三检制”（班组自检、施工队复检、项目部终检）、“三落实”（组织落实、制度落实、责任落实）、“三不放过”（事故原因没有查清不放过，事故责任人没有受到教育不放过、事故预防措施不建立不放过），只有在每一道工序取得合格后方可进入下一道工序；⑤建立工地试验室，加强原材料的检测与试验，凡不合格的材料、半成品、成品都不得使用；⑥对工程的关键部位、关键工序、隐蔽工程项目，由质检员进行全过程的跟踪监督；⑦对不重视质量、粗制滥造、弄虚作假的施工人员，质检人员有权要求项目部给予严厉处理，并追究其相应的责任。

4.2  各防治分区水土保持工程质量评定

4.2.1  项目划分及结果

根据《水土保持工程质量评定技术规程》（SL 336-2006）和本工程实际的特点，将项目施工完成的水土保持工程（工程措施、植物措施、临时措施）划分为土地整治工程、降水蓄渗工程、植被建设工程、临时防护工程4个单位工程，场地整治、降水蓄渗、点片状植被、覆盖等4个分部工程，29个单元工程。详细划分情况见表4-1。
水土保持工程质量评定项目划分情况表

表4-1

	单位工程
	分部

工程
	内容
	单位
	工程量
	单元工程划分标准
	单元工程

	土地整治工程
	场地

整治
	土地整治
	hm2
	1.03
	每0.1～1hm2为一个单元工程，不足0.1hm2可单独作为一个单元工程，大于1hm2可划分为两个以上的单元工程
	2

	
	
	表土清理
	hm2
	1.85
	
	2

	
	
	表土回铺
	hm2
	1.85
	
	2

	降水蓄渗工程
	降水蓄渗
	碎石铺盖
	m2
	300
	每个单元工程30~50m3，不足30m3的可单独作为一个单元工程，大于50m3的可划分为两个以上单元工程
	6

	植被建设工程
	点片状植被
	撒播草籽
	hm2
	1.32
	每0.1～1hm2为一个单元工程，不足0.1hm2可单独作为一个单元工程，大于1hm2可划分为两个以上的单元工程
	2

	临时防护工程
	覆盖
	临时遮盖
	m2
	14370
	按面积划分，每100~1000m2作为一个单元工程，不足100m2的可单独作为一个单元工程，大于1000m2的地块可划分为两个以上单元工程。
	15

	合计
	
	
	
	29


4.2.2  各防治分区工程质量评定

本工程水土保持工程进行质量评定的共有4个单位工程，4个分部工程，29个单元工程，质量评定结果为：单位工程、分部工程全部符合设计质量要求，单元工程合格，项目总体质量达到设计要求。

水土保持措施采取了设计和施工质量管理，设计单位、施工单位、监理单位均实施施工质量控制和质量评定，经实地查勘、查阅相关技术资料和文件，认为评定结论可信。质量评定情况如表4-2。
水土保持工程质量评定表

表4-2

	单位工程
	分部工程
	单元工程
	分部评定等级

	
	
	数量
	合格
	合格率（%）
	

	土地整治工程
	场地整治
	土地整治
	2
	2
	100 
	合格

	
	
	表土清理
	2
	2
	100 
	合格

	
	
	表土回铺
	2
	2
	100 
	合格

	降雨蓄渗工程
	降雨蓄渗
	碎石铺盖
	6
	6
	100 
	合格

	植被建设工程
	点片状植被
	撒播草籽
	2
	2
	100 
	合格

	临时防护工程
	覆盖
	临时遮盖
	15
	15
	100 
	合格

	合计
	29
	29
	100 
	合格


4.3  弃渣场稳定性评估

本工程未设置弃渣场，不对此内容评估。

4.4  总体质量评价

根据与水土保持措施有关的工程监理总结报告、验收报告等资料，通过现场抽查、量测等方法，对水土保持措施进行评价。根据本工程水土保持工程措施实施具体情况，抽查数量占分部工程总量的100%。经抽查认为，土地整治、表土剥离及回铺等各类工程措施布置合理、工程结构尺寸符合要求，外形整齐，没有质量缺陷，工程措施经初步运行，效果良好，工程总体外观质量合格，可以交付使用。根据抽查的样地表明，植物成活率超过98%，草本长势较好，植物措施质量总体质量优良。
建设期没有发生水土流失危害，各项水土保持措施建成运行后，管护组织机构得到了落实，各项措施运行状态良好，水土保持设施初显成效，达到了国家相关技术标准的规定，达到了运行要求。
5  项目初期运行及水土保持效果

5.1  初期运行情况

主体工程开工日期2022年4月20日，完工时间2023年6月28日。按照“三同时”制度，表土清理、表土回铺、土地整治、临时苫盖等水土保持措施基本随主体施工。经过一段时间试运行，水土保持措施质量良好，运行正常，维护及时到位，水土流失防治效果显著。

工程在运行期水土保持设施有专门的机构和人员具体负责，管理责任落实到位，相应规章制度健全，能够保证水土保持设施的正常运行和水土保持效益的持续发挥。

根据实地抽查复核来看，工程水土流失防治效果达到了国家有关法律法规和技术规范的要求，水土流失治理效果较好。

5.2  水土保持效果

5.2.1  水土流失治理度

项目建设期内水土流失总面积2.91hm2，水土流失治理达标面积2.87hm2，水土流失治理度为98.63%。各分区水土流失治理度见表5-1。

各项目分区水土流失治理度情况统计表

表5-1

	项目分区
	水土流失治理达标面积hm2
	水土流失总面积hm2
	水土流失

治理度
（%）

	
	工程措施
	植物措施
	永久建筑物及硬化面积
	小计
	工程占地
	

	线路工程区
	1.50
	1.32
	0.02
	2.84
	2.88
	98.61

	间隔扩建工程
	0.03 
	
	
	0.03
	0.03
	100

	合计
	1.53 
	1.32 
	0.02 
	2.87
	2.91
	98.63


5.2.2  表土保护率
工程建设期间，水土流失防治责任范围内保护的表土数量为5450m3，可剥离表土量为5549m3，表土保护率为98.22%。

5.2.3  渣土防护率

本工程建设期间无弃方，施工过程中对临时堆土和表土采取临时措施，采取措施后实际防护的临时堆土量1.13万m3，临时堆土总量1.15万m3，渣土防护率为98.26%，符合水土流失防治要求。
5.2.4  土壤流失控制比

根据水土保持方案报告书，项目区容许土壤流失量200t/（km2·a），该项目治理后的平均土壤侵蚀模数降至180t/（km2·a），土壤流失控制比为1.11，符合水土流失防治要求。
5.2.5  林草植被恢复率和林草覆盖率

工程占地类型主要为耕地，部分占用林地、草地、公共管理与公共服务用地，施工结束后，占用耕地区域经土地整治后复耕，占用林地、草地区域经场地平整后，进行撒播草籽绿化。根据核查，扰动范围内可绿化面积1.33hm2，完工后，已实施人工植物绿化措施面积1.32hm2，林草植被恢复率为99.25%。

项目完工后，绿化面积1.32hm2，工程占地面积2.91hm2，林草覆盖率45.36%，均符合要求。
5.3  水土保持效果达标情况

本工程各项水土保持措施布置到位，运行效果良好，水土流失得到治理，水土流失防治指标达到了方案设计的防治目标，水土流失防治指标对比分析见表5-2。
水土流失防治指标对比分析表

表5-2

	序号
	评价指标
	方案设计
	防治效果
	是否达标

	1
	水土流失治理度(%)
	95
	98.63
	达标

	2
	土壤流失控制比
	1.0
	1.11
	达标

	3
	渣土防护率(%)
	98
	98.26
	达标

	4
	表土保护率(%)
	95
	98.22
	达标

	5
	林草植被恢复率（%）
	97
	99.25
	达标

	6
	林草覆盖率（%）
	27
	45.36
	达标


5.4  公众满意度调查

通过对变电站及线路周边村庄村民进行走访调查，得到结论为本工程建设过程中规范施工，未对占地范围外产生较大影响，对变电站及线路铁塔建设比较满意。

6  水土保持管理

6.1  组织领导

为了更好的组织和协调工程建设期间的水土保持工作，作为项目建设法人，国网河北省电力有限公司邯郸供电分公司对本工程水土保持工程建设严格落实项目法人制、招投标制、建设监理制和合同管理制。根据工程规模和特点，通过资质审查，进行招标，选择施工、监理单位，并实行合同管理。其中水土保持工程措施纳入主体工程施工合同或单独招标委托施工单位，与主体工程施工实行统一管理。

6.2  规章制度

工程建设过程中，国网河北省电力有限公司邯郸供电分公司对各参建单位进行统一的组织协调，对水土保持工程的实施和落实进行统一的监督管理，建立了施工单位保证、监理单位监控、建设单位单位负责、政府部门监督的质量管理体系，保证了水土保持措施的顺利实施。

6.3  建设管理

遵照我国现行法律法规要求，大型工程建设项目一切活动必须实行“公开、公平、公正”市场经济竞争法则，一律实施招投标选择工程项目参建单位。这一规定有利于控制工程造价，保障工程质量、安全，实现工程建设合理工期要求，符合整体利益和社会和谐发展。

为了做好水土保持工程的质量、进度、投资控制，国网河北省电力有限公司邯郸供电分公司将涉及水土保持工程措施的施工材料采购及供应、施工单位招标程序纳入了主体工程管理程序中，工程项目设计单位、工程监理单位、工程施工单位采取招投标选择，实现了“项目法人对国家负责，监理单位控制，承包商保证，政府监督”的质量保证体系。通过投标承担水土保持工程施工的单位都是具有相应的施工资质，具备一定技术、人才、经济实力的企业，自身的质量保证体系较完善。工程监理单位也是具有相当工程建设监理经验和业绩，能独立承担监理业务的专业机构。

工程开工前，由施工单位填写开工申请报告和质量考核表，送监理部审核；项目总工支持对所提交的图纸进行有计划的技术交底，编制工程建设一级网络进度图，在保证质量的同时，控制工程进度；保证施工质量，按合同规定对工程材料、苗木及工程设备进行试验检测、验收；工程施工期，严格按方案设计进行施工；制定了《工程管理制度》、《工程设备、材料质检制度》和《工程材料代用审批管理制度》等管理办法和制度，明确施工方法、程序、进度、质量及安全保证措施；各项工程完工后，须具备完整的质量自检纪录、各类工程质量签证、验收记录等。首先进行班组自检、工地复检、施工单位核查、交监理部和基建工程部检查核定、签证。对不符合质量要求的工程，发放工程质量整改通知单，限期整改。

按照《安全生产监督规定》建立健全安全施工保证体系和安全监督体系，制定了《安全文明施工管理制度》协调、解决本单位以及与相邻单位在施工中出现的各类安全文明施工问题。在此基础上注重措施成果的检查验收工作，将价款支付同竣工验收结合进来，保证了工程质量。

6.4  水土保持监理

 2022年3月，建设单位委托主体监理单位河北电力工程监理有限公司同步开展本工程的水土保持监理工作，并完成监理报告。本工程划分为4个单位工程，4个分部工程，29个单元工程。经建设单位组织的自查初验，水土保持监理单位的质量评定所有的单位工程、分部工程均合格。

6.5  水行政主管部门监督检查意见落实情况

为执行新《水土保持法》有关要求，建设单位主动与各级水土保持监督管理部门取得联系，得到指导和帮助，并适时开展水土保持设施的验收工作。

6.6  水土保持补偿费缴纳情况

批复方案水土保持补偿费4.27万元，实际缴纳4.27万元，水土保持补偿费已缴清。
6.7  水土保持设施管理维护

建设单位对各项水土保持设施进行定期巡查，巡查内容包括全面整地、排水设施、透水砖的完好程度，并做好巡查记录，记录与水土保持工作有关的事项并整理成册。发现特殊情况及时上报处理。结合主体工程的运行管理，对水土保持措施及时进行检查和维护。
7  结论

7.1  结论

（1）建设单位按照水土保持有关法律、法规的要求，编报了水土保持方案，并取得了邯郸市行政审批局的批复文件。

（2）建设单位在建设过程中，依据批复的水土保持方案，结合本工程实际情况落实了水土保持建设任务，所采取的防治措施有效防治了工程建设期间的水土流失。

（3）开展了水土保持监理工作，监理资料齐全，单位工程、分部工程质量合格率100%，达到水土保持要求。

（4）本工程实际完成水土保持总投资67.90万元，其中：工程措施6.63万元，植物措施0.32万元，施工临时工程22.10万元，独立费用34.58万元，水土保持补偿费4.27万元。
（5）水土保持设施具备正常运行条件，满足交付使用要求，且运行、管理及维护责任落实。

建设单位较重视水土保持工作，依法编报了水土保持方案；实施了水土流失防治措施；开展了水土保持监理工作，建成的水土保持设施质量总体合格，水土流失防治指标达到了方案确定的目标值；缴纳了水土保持补偿费；已建成的水土保持设施运行正常，运行管护责任落实，达到了水土保持设施验收的条件。

7.2  遗留问题安排

定期检查水土保持设施，保证水土保持效果的持续发挥。巩固现有水土保持成果，完善水土保持设施管理制度，明确管护责任，保证各项水土保持设施的良好运行。建设单位应积极配合各级水土保持监督管理部门对水土保持工作进行协调和监督。

