前言


石武高铁姚庄站配套输变电工程
水土保持监测总结报告
	建设单位：
	国网河北省电力有限公司邯郸供电分公司

	编制单位：
	河北环京工程咨询有限公司

	二〇二三年九月


石武高铁姚庄站配套输变电工程

水土保持监测总结报告

责任页

（河北环京工程咨询有限公司）

批准：赵  兵（总经理）
核定：张  伟（高  工）
校审：王富（高  工）
项目负责人：钟晓娟（高  工）
编写：高宜宏（工程师）
       赵璇（工程师）

[image: image1.png]



前言

石武高铁姚庄站配套输变电工程位于河北省邯郸市临漳县、肥乡区、成安县、魏县、广平县、邯山区境内，包括新建220kV姚庄-肖城、新建220kV魏县-肖城改进姚庄、220kV辛安-魏县II回、220kV辛安-肖城II回等线路工程以及500kV辛安变电站、220kV魏县、肖城变电站220kV出线间隔扩建以及通信保护工程。

本项目建设单位为国网河北省电力有限公司邯郸供电分公司。工程投资21359万元。主体工程总占地为9.07hm2，永久占地3.01hm2，临时占地6.06hm2。项目占地类型为耕地、林地、果园。开工日期2011年4月，竣工时间2012年9月，建设总工期18个月；按照“三同时”制度，水土保持工程基本随主体工程实施。
受国网河北省电力有限公司邯郸供电分公司委托，河北环京工程咨询有限公司于2023年5月开展本工程水土保持监测工作。接到任务后，我公司成立监测项目部，进行设计资料的收集和整理工作，确定监测内容。项目部赴现场实地监测，测量、查勘、核实水土流失防治责任面积范围、水土流失面积、扰动土地整治面积、植被恢复面积，调查水土保持措施的实施情况、防治水土流失效果，收集现场资料。按要求补充完成2011年第二季度至2012年第三季度共6个季度的水土保持监测季度报告，并完成《石武高铁姚庄站配套输变电工程水土保持监测总结报告》。
在开展水土保持监测和监测报告编写过程中，建设单位、监理单位和施工单位提供了良好的工作条件和技术配合，水土保持监督管理部门给予指导和大力支持，在此一并致谢！

目录

1

前言

3

1  建设项目及水土保持工作概况

3

1.1  建设项目概况

10

1.2  水土保持工作情况

10

1.3  监测工作实施情况

14

2  监测内容与方法

14

2.1  扰动土地情况

14

2.2  取料（土、石）、弃渣（土、石、矸石、尾矿等）

15

2.3  水土保持措施

16

2.4  水土流失情况

18

3  重点对象水土流失动态监测

18

3.1  防治责任范围监测

22

3.2  取料监测结果

22

3.3  弃渣监测结果

22

3.4  土石方流向情况监测

24

3.5  其他重点部位监测结果

25

4  水土流失防治措施监测结果

25

4.1  工程措施监测结果

30

4.2  植物措施监测结果

31

4.4  水土保持措施防治效果

33

5  土壤流失情况监测

33

5.1  水土流失面积

33

5.2  土壤流失量

34

5.3  取料、弃渣潜在土壤流失量

35

5.4  水土流失危害

36

6  水土流失防治效果监测结果

36

6.1  水土流失总治理度

36

6.2  扰动土地整治率

36

6.3  拦渣率

36

6.4  土壤流失控制比

37

6.5  林草植被恢复率和林草覆盖率

37

6.6  防治效果

38

7  结论

38

7.1  水土流失动态评价

38

7.2  水土保持措施评价

38

7.3  存在问题及建议

38

7.4  综合结论

39

8  附图及有关资料

39

8.1  附图

39

8.2  有关资料




水土保持监测特性表

	主体工程主要技术指标

	项目名称
	石武高铁姚庄站配套输变电工程

	建设规模
	项目主要建设内容为：新建220kV姚庄-肖城、220kV魏县-肖城改进姚庄、220kV辛安-魏县II回、220kV辛安-肖城II回等线路工程以及500kV辛安变电站、220kV魏县、肖城变电站220kV出线间隔扩建以及通信保护改造工程。
	建设单位、联系人
	国网河北省电力有限公司邯郸供电分公司、赵晨光

	
	
	建设地点
	河北省邯郸市临漳县、肥乡区、成安县、魏县、广平县、邯山区

	
	
	所属流域
	海河流域

	
	
	工程总投资（概算）
	21359万元

	
	
	工程总工期
	18个月

	水土保持监测指标

	监测单位
	河北环京工程咨询有限公司
	联系人及电话
	张伟  13582004780

	自然地理类型
	华北平原
	防治标准
	二级

	监测内容
	监测指标
	监测方法（设施）
	监测指标
	监测方法（设施）

	
	1.水土流失状况监测
	现场补充调查、收集资料
	2.防治责任范围监测
	现场补充调查、收集资料

	
	3.水土保持措施情况监测
	现场调查、收集资料
	4.防治措施效果监测
	现场调查

	
	5.水土流失危害监测
	现场调查
	水土流失背景值
	150t/km2·a

	方案设计防治责任范围
	9.07hm2
	容许土壤流失量
	200t/km2·a

	水土保持投资
	49.58万元
	水土流失目标值
	150t/km2·a

	防治措施
	1.塔基区： 完成工程措施包括表土剥离3.01hm2，表土回铺量9021.46m3，土地整治3.01hm2；植草0.83hm2。
2.电缆沟区：完成工程措施包括表土剥离0.17hm2，表土回铺量518.40m3，土地整治0.17hm2。
3.施工区：完成工程措施包括表土剥离4.06hm2，表土回铺量12171.36m3，全面土地整治4.06hm2；植草1.28hm2。

	监测结论
	防治效果
	分类指标
	目标值（%）
	达到值（%）
	实际监测数量

	
	
	扰动土地整治率
	95
	99.78
	防治措施面积
	3.87hm2
	永久建筑物及硬化面积
	0.45hm2
	扰动土地
总面积
	4.34hm2

	
	
	土地流失总治理度
	85
	99.78
	防治责任范围
	9.07hm2
	水土流失总面积
	9.05hm2

	
	
	土壤流失控制比
	1.1
	1.33
	工程措施面积
	6.92hm2
	容许土壤流失量
	200t/（km2·a）

	
	
	拦渣率
	95
	99.39
	植物措施面积
	2.11hm2
	监测土壤流失情况
	150t/（km2·a）

	
	
	林草植被恢复率
	95
	99.53
	可恢复林草植被面积
	2.12hm2
	林草类植被面积
	2.11hm2

	
	
	林草覆盖率
	20
	23.26
	实际挡护弃渣量
	4.90万m3
	总弃渣量
	4.93万m3

	
	水土保持治理

达标评价
	水土流失防治指标达到了水土流失防治规定的二级防治标准和方案设计的防治目标。

	
	总体结论
	项目各项水土流失防治措施基本落实到位，能够发挥水土保持效益，监测期间未发生水土流失事件，基本满足生产建设项目水土保持要求。

	主要建议
	落实好运营期间水保设施的管护责任，保证各项水土保持设施的良好运行。


1  建设项目及水土保持工作概况

1.1  建设项目概况
1.1.1  项目基本情况

1.1.1.1  地理位置及交通

石武高铁姚庄站配套输变电工程位于邯郸市临漳县、肥乡区、成安县、魏县、广平县、邯山区境内。全线地形为平原，地势平坦，交通便利。
地理位置图见图1.1-1。

1.1.1.2  建设性质及工程规模、等级
石武高铁姚庄站配套输变电工程，工程规模为中型。主要建设内容为：新建220kV姚庄-肖城、220kV魏县-肖城改进姚庄、220kV辛安-魏县II回、220kV辛安-肖城II回等线路工程以及500kV辛安变电站、220kV魏县、肖城变电站220kV出线间隔扩建以及通信保护改造工程。

（1）220kV姚庄-肖城线路工程：起自220kV肖城变电站，终止于220kV姚庄牵引站。新建线路全长21.026km，其中架空线路长20.81km，电缆长0.216km；全线使用铁塔基数53基，塔基永久占地0.53hm2。
（2）220kV魏县-肖城改进姚庄线路工程：起自220kV魏县-肖城破口点电缆终端塔N1，终止于220kV姚庄牵引站。新建线路全长21.021km，其中架空线路长20.777km，电缆长0.244km；全线使用铁塔基数54基，塔基永久占地0.54hm2。
（3）220kV辛安-魏县II回线路工程：起自500kV辛安变电站，终止于220kV肖城变电站。线路总长度36.893km，其中新建线路33.912km，和已运行的220kV辛安-肖城Ⅰ回线路同塔，本次只挂线2.981km；全线使用铁塔基数87基，塔基永久占地面积0.93hm2。

（4）220kV辛安-肖城II回线路工程：起自500kV辛安变电站，终止于220kV魏县变电站。线路总长度42.344km，其中新建线路39.289km，和已运行的220kV辛安-魏县Ⅰ回线路同塔，本次只挂线3.055km；全线使用铁塔基数101基，塔基永久占地面积1.01hm2。
1.1.1.3  项目组成及布局

1.1.1.3.1  220kV姚庄-肖城线路工程
（1）线路路径
新建线路长度21.026km，其中电缆长度0.216km。

（2）铁塔数量及占地
全线总共塔基53基，其中：耐张塔8基，直线塔43基，电缆终端塔2基，线路塔基区占地0.53hm2。
1.1.1.3.2  220kV魏县-肖城改进姚庄线路工程

（1）线路路径
新建线路长度20.021km，其中电缆长度0.244km。
（2）铁塔数量及占地

全线总共塔基54基，其中：耐张塔8基，直线塔44基，电缆终端塔2基，线路塔基区占地0.54hm2。
1.1.1.3.3  220kV辛安-魏县II回线路工程

（1）线路路径

线路总长度36.893km，其中新建线路33.912km。

（2）铁塔数量及占地

全线新建铁塔共87基：单回路直线塔57基，单回路耐张塔16基，双回路直线塔11基，双回路耐张塔3基，线路塔基区占地0.93hm2。

1.1.1.3.4  220kV辛安-肖城II回线路工程

（1）线路路径

线路总长度42.344km，其中新建线路39.289km。

（2）铁塔数量及占地

全线新建铁塔共101基：单回路直线塔60基，单回路耐张塔17基，双回路直线塔14基，双回路耐张塔10基，线路塔基区占地1.01hm2。
1.1.1.4  项目投资及建设工期

本工程由国网河北省电力有限公司邯郸分公司投资建设，工程总投资21359万元。实际开工日期2011年4月，竣工时间2012年9月。
1.1.1.5  项目占地面积

主体工程总占地为9.07hm2，其中永久占地3.01hm2，临时占地6.06hm2。项目占地类型为耕地、林地、果园。由于杆塔数量减少和施工线路优化，施工便道长度减少，总占地面积减少，另外，施工过程控制了扰动范围，无直接影响区，因此建设期较方案确定的占地减少6.81hm2。项目占地情况详见表1.1-1。

项目占地面积
表1.1-1                                                                      单位：hm2

	线路及分区
	永久占地
	临时占地
	合计

	
	耕地
	林地
	果园
	小计
	耕地
	林地
	果园
	小计
	

	220kV姚庄

-肖城线路

工程
	塔基
	0.38 
	0.11 
	0.04 
	0.53 
	
	
	
	
	0.53 

	
	电缆沟
	
	
	
	
	0.09 
	
	
	0.09 
	0.09 

	
	施工区
	
	
	
	
	0.54 
	0.15 
	0.03 
	0.72 
	0.72 

	
	施工便道、生活区
	
	
	
	
	0.33 
	0.08 
	0.02 
	0.43 
	0.43 

	
	小计
	0.38 
	0.11 
	0.04 
	0.53 
	0.96 
	0.23 
	0.05 
	1.24 
	1.77 

	220kV魏县-肖城改进姚庄线路工程
	塔基
	0.38 
	0.12 
	0.04 
	0.54 
	
	
	
	
	0.54 

	
	电缆沟
	
	
	
	
	0.09 
	
	
	0.09 
	0.09 

	
	施工区
	
	
	
	
	0.55 
	0.15 
	0.04 
	0.74 
	0.74 

	
	施工便道、生活区
	
	
	
	
	0.21 
	0.05 
	0.01 
	0.27 
	0.27 

	
	小计
	0.38 
	0.12 
	0.04 
	0.54 
	0.85 
	0.20 
	0.05 
	1.10 
	1.64 

	220kV辛安-肖城II回线路工程
	塔基
	0.73 
	0.07 
	0.13 
	0.93 
	
	
	
	
	0.93 

	
	施工区
	
	
	
	
	0.97 
	0.11 
	0.15 
	1.23 
	1.23 

	
	施工便道、生活区
	
	
	
	
	0.41 
	0.04 
	0.06 
	0.51 
	0.51 

	
	小计
	0.73 
	0.07 
	0.13 
	0.93 
	1.38 
	0.15 
	0.21 
	1.74 
	2.67 

	220kV辛安-魏县II回线路工程
	塔基
	0.69 
	0.24 
	0.08 
	1.01 
	
	
	
	
	1.01 

	
	施工区
	
	
	
	
	0.71 
	0.52 
	0.14 
	1.37 
	1.37 

	
	施工便道、生活区
	
	
	
	
	0.32 
	0.23 
	0.06 
	0.61 
	0.61 

	
	小计
	0.69 
	0.24 
	0.08 
	1.01 
	1.03 
	0.75 
	0.20 
	1.98 
	2.99 

	线路总计
	2.18 
	0.54 
	0.29 
	3.01 
	4.22 
	1.33 
	0.51 
	6.06 
	9.07 


1.1.1.6  项目土石方

建设期总挖填量为9.86万m3，其中挖方4.93万m3，填方4.93万m3，无弃方。挖方主要包括线路塔基和电缆沟开挖，填方包括线路基础和电缆沟回填。建设期土石方挖填情况详见表1.1-2。

土石方平衡表

表1.1-2                                                                    单位：万m3

	工程
	分区或分段
	挖填总量
	挖方
	填方
	外借方
	弃方
	备注

	220kV姚庄-肖城线路工程
	架空线路工程
	1.58 
	0.79 
	0.79 
	
	
	

	
	电缆线路部分  
	0.28 
	0.14 
	0.14 
	
	
	

	
	小计
	1.86 
	0.93 
	0.93 
	
	
	

	220kV魏县-肖城改进姚庄线路工程
	架空线路工程
	1.58 
	0.79 
	0.79 
	
	
	

	
	电缆线路部分  
	0.30 
	0.15 
	0.15 
	
	
	

	
	小计
	1.88 
	0.94 
	0.94 
	
	
	

	220kV辛安-魏县II回线路工程
	2.68 
	1.34 
	1.34 
	
	
	

	220kV辛安-肖城II回线路工程
	3.44 
	1.72 
	1.72 
	
	
	

	线路总计
	9.86 
	4.93 
	4.93 
	
	
	


1.1.2  项目区概况
1.1.2.1  地形地貌

工程位于华北平原南部，属冲洪积平原区地貌单元，地势平坦、开阔，整体自西向东缓倾。地面标高0-50m。
1.1.2.2  气象水文

工程地处华北平原区，属暖温带半湿润半干旱大陆性季风性气候，四季分明。春季少雨多风，夏季炎热多雨，秋季时日短促，冬季寒冷干燥。多年平均气温13.4℃，极端最高气温42.5℃（邯郸气象站（1955-2003）），极端最低气温-22.5℃（肥乡气象站（1962-2004）），全年无霜期平均200天左右，多年平均降水量为523.3mm，极端日最大降雨量518.5mm（邯郸（1955-2005）），年内分配也不均匀，多集中在7～8月份，占全年总雨量的60%以上；最大冻土深度为50cm（成安气象站（1973-2006））。

1.1.2.3  土壤植被

项目区土壤类型主要为褐土（漳河河道主槽为沙土），土壤质地偏轻、疏松，遇大风和集中雨水易发生土壤侵蚀。植被类型为平原人工植被，植被条件良好。植物以农作物为主，主要有小麦、玉米、棉花、花生、大豆及小杂粮等。树木主要有杨、柳、桑、槐以及梨、苹果、葡萄、桃、枣、杏等果树。项目区林草植被覆盖率约为30%。
1.1.2.4  河流水系

项目区途径海河流域漳卫河水系的漳河和海河流域子牙河系的滏阳河。

漳河系漳卫河水系的一条支流，源头有两支：一支清漳河，发源于山西省昔阳县、和顺县境内的太行山区，河流所经之地皆为石质山区，水流含沙量小，有清漳河之称；另一支发源于山西省楡社县境内的太行山区，河流途经土质丘陵、盆地，洪水夹带大量泥沙，故谓之浊漳河。两支流于合漳村汇合后始称漳河。漳河上游建有以防洪为主的大（一）型水库-岳城水库，控制流域面积18100km2，总库容13×108m3，1000年一遇洪水设计、1000年一遇加20%洪水校核，规划为2000年一遇洪水设计、10000年一遇洪水校核。岳城水库以下漳河进入平原地区，河道经过临漳、魏县、大名、馆陶四县，至馆陶县徐万仓与卫河相汇，全长117.4km，京广铁路桥～南尚村段属游荡型河道，南尚村～漳卫河汇合口段属游荡型向蜿蜒性过渡河道。

滏阳河在邯郸市境内段为最上段，自东武仕水库流经邯郸市峰峰矿区、邯郸市磁县、邯郸市冀南新区、邯郸市邯山区、邯郸市丛台区、邯郸市经开区、邯郸市永年区、邯郸市曲周县、邯郸市鸡泽县至邯邢边界长约119公里，流域面积2747平方公里，其中东武仕水库坝下2407平方公里。滏阳河地处邯郸市腹心地带，西部为太行山余脉的丘陵区，西高东低，地面纵坡1/400－1/1000，东部为冲积平原。

1.1.2.5  项目区侵蚀现状
根据《全国水土保持规划（2015-2030年）》，在全国水土保持区划中，临漳县、肥乡区、成安县、魏县、广平县属于北方土石山区-华北平原区-黄泛平原防风固沙农田防护区，邯山区属于北方土石山区-太行山山地丘陵区-太行山东部山地丘陵水源涵养保土区。根据《水利部办公厅关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》（办水保〔2013〕第188号）和《河北省水利厅关于发布省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》（冀水保〔2018〕4号），项目区不属于国家级或省级水土流失重点预防区和重点治理区。

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（S1 190-2007），项目区属于北方土石山区，容许土壤流失量为200t/（km2·a）。项目区位于华北平原，土壤侵蚀类型以水蚀为主，属微度侵蚀区域，侵蚀模数为150t/km2·a。

1.2  水土保持工作情况

为做好水土保持工作，履行相关法定义务，建设单位按照有关要求编制了《石武高铁姚庄站配套输变电工程水土保持方案报告书》。2010年12月15日，河北省水利厅以冀水保〔2010〕241号文批复了《石武高铁姚庄站配套输变电工程水土保持方案报告书》。
施工过程中，水土保持方案无变更。建设单位将水土保持工程作为主体工程的一个重要组成部分，设定专门机构和人员具体负责组织，落实水土保持工程后续设计和施工管理。

按照水土保持方案设计，及时实施了表土剥离及回铺、土地整治、临时遮盖、种草等措施，采用工程措施、植物措施相结合的方式进行有效防护，减少了水土流失，改善了项目区的生态环境。项目建设期间，未发生水土流失危害事件。但水土保持监测工作的委托时间在项目完工以后，委托时间较晚，未达到同期监测的目的，应在以后的其他工程中进行优化。
1.3  监测工作实施情况

1.3.1  监测方案实施执行情况

本工程开工日期2011年4月，实际竣工日期2012年9月。2023年6月，建设单位委托我公司开展本工程的水土保持监测工作。此时项目已经完工，监测方法主要采用现场调查、资料分析和查阅历史影像资料，因此未编制水土保持监测实施方案。

1.3.2  监测项目部设置

接受监测任务后，我公司对本工程高度重视，及时抽调技术骨干和水土保持监测经验丰富的技术人员组建“石武高铁姚庄站配套输变电工程水土保持监测项目部”。监测项目部按监测规程对相关资料进行采集、整理、汇总、校核，开展水土保持监测工作。
项目监测技术人员及其职责分工情况见表1.3-1。
水土保持监测人员分工表

表1.3-1
	姓  名
	职  称
	主要职责分工

	王  富
	高  工
	工作协调、技术报告审查

	钟晓娟
	工程师
	外业调查、图件制作、数据整理

	高宜宏
	工程师
	监测报告编写、外业调查

	赵璇
	工程师
	监测报告编写、外业调查


1.3.3  监测点设置

由于进场时本项目已完工，根据现场调查情况，现场植被恢复较好，未见明显的水土流失迹象。因此根据现场调查结果并结合实际情况，水土保持监测点按主体工程水土流失监测分区和实施的水土保持措施类型等项目进行布设。本工程各建设区域共布设各类监测点16处。详见表1.3-2。
水土保持监测点布置表

表1.3-2

	监测分区
	监测区域
	监测点数
	选取标准
	监测方法

	线路工程区
	塔基区
	6
	表土及开挖土方堆放处
	调查监测

	
	电缆沟区
	1
	土方临时堆土处
	调查监测

	
	施工区
	4
	临时堆土周边
	调查监测

	
	施工便道及生活区
	5
	各线路施工生活区选取一处
	调查监测

	合计
	16
	
	


1.3.4  监测设施设备

为保证水土保持监测工作的顺利实施、提高监测数据成果的质量，监测项目部配置了专用设备，配置情况详见表1.3-3。

监测设备一览表

表1.3-3

	监测设施及设备
	数量

	一、常规设备
	

	无人机
	1台（大疆Mavic 2 Pro）

	手持GPS
	1台（精度3m）

	激光测距仪
	1套

	罗盘仪
	1套

	坡度仪
	1套

	50m皮尺
	2套

	5m钢卷尺
	2套

	钢钎
	300根

	二、辅助设备及资料
	

	笔记本电脑
	1台

	数码照相机
	1台

	摄像机
	1台

	1：10000与1：50000地形图
	各1套

	降雨资料
	邻近气象站采集

	三、交通设备
	

	越野车
	一部


1.3.5  监测技术方法

根据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240-2018）和《水土保持监测技术规程》（SL277-2002），结合本工程的实际情况确定监测方法，监测方法力求经济、适用和可操作性。
本工程采用以调查为主的监测方法，通过现场的典型调查、普查和访问调查等监测方法，结合施工过程资料收集和分析等手段开展主体工程的监测工作。
表土剥离、覆土平整、临时遮盖、绿化工程等水土保持措施的监测方法采用调查监测和地面定位监测和巡查监测相结合的方法。在全面调查的基础上，在不同的监测分区内选择监测点位，在监测点内根据监测内容、要求，布设不同的监测仪器，获取监测数据。

（1）资料收集。收集项目水土流失影响因子，如区域降水、风速等情况；收集有关工程占地、施工设计等资料，以便于汇总统计项目水土保持设施数量和质量等；收集有关土石方开挖和回填的数量，土地整治面积、整治后土地利用形式等。

（2）现场勘测。根据工程施工技术资料、工程进度，现场巡查核实项目区地表扰动情况；结合典型段重点观测，掌握项目区水土流失状况；对项目区内不同工程措施、植物措施、临时措施的实地测量，掌握核实项目区水土保持工程数量、质量；跟踪观测水土保持措施运行情况等。

（3）典型调查。选择有代表性的典型地段，监测统计项目区微地形变化、土壤质地、林草植被覆盖等项目。

（4）访问调查。调查项目区工农业生产、社会经济、土地利用等情况。结合收集到相关施工资料，调查统计项目建设运行对周边居民、生态环境、水利水保设施等危害情况。

（5）图像采集。图像资料是项目水土保持状况最直接、最形象的反映。图像采集包括记录工程典型时段、地段现场施工情况；水土保持临时措施实施、水土流失危害发生等重要水土保持事件现场情况以及水土保持监测人员开展监测情况等内容。

1.3.6  监测成果提交情况

2023年6月，我单位进行了现场实地查勘，并进行资料的收集和整理工作，详查了扰动面积、水土流失状况、水土保持工程措施和植物措施的实施情况和实施效果，同项目建设单位等进行了交流和沟通，全面、系统地开展了此次监测工作；2023年9月，我单位补充完成2011年第二季度至2012年第三季度共6个季度的水土保持监测季报，并编制完成《石武高铁姚庄站配套输变电工程水土保持监测总结报告》。

2  监测内容与方法
2.1  扰动土地情况

2.1.1  监测内容
扰动土地面积监测内容包括扰动地表（毁坏地表面积、改变地形面积），地表堆存面积、地表堆存面积处的临时性防护措施、被扰动部分能恢复植被的地方恢复情况，施工期间，工程建设实际扰动总面积为9.07hm2。
永久性占地面积由国土部门按权限批准，水土保持监测是对红线范围内的土地认真核查，调查有无超越红线施工的情况及各阶段占地变化情况。
2.1.2  监测方法
扰动土地情况监测采用实地量测、资料分析两种方法相结合，主要利用GPS、测距仪、钢尺、卷尺、测绳等测量仪器，按照监测分区，典型及重点地段采用载波相位差分技术（RTK技术），沿占地红线和扰动边界跟踪作业，测量施工实际扰动面积，其它地段采用巡查及查阅涉及资料的方式确定防治责任范围，通过查阅施工监理记录、开工报告、施工记录等文件，核实扰动土地面积。
2.1.3  监测频次
在主体工程建设完工后监测1次，主要采用资料分析、实地量测并结合卫星遥感影像对各监测区进行了防治责任范围、扰动面积、土地利用类型的监测。
2.2  取料（土、石）、弃渣（土、石、矸石、尾矿等）

2.2.1  监测内容
建设期总挖填量为9.86万m3，其中挖方4.93万m3，填方4.93万m3，无弃方。挖方主要包括线路塔基和电缆沟开挖，填方包括线路基础和电缆沟回填；不涉及取土、弃渣，未设置取土场、弃渣场。
土石方监测包括塔基基础、电缆沟挖填土石方量及防治措施监测，临时堆土堆放情况及防治措施监测。
2.2.2  监测方法
对发生的土石方量采取现场调查的方法，详细查阅施工单位施工记录及监理单位监理记录，核对土方开挖、堆弃量及流向。
2.2.3  监测频次
建设期间土石方挖填平衡，无弃方、借方。

在主体工程建设完工后监测1次，主要采用资料分析、实地量测并结合卫星遥感影像对各检测区进行了位置、数量、方量的监测。
2.3  水土保持措施

2.3.1  监测内容
水土保持措施监测内容包括工程措施、植物措施等水土保持措施类型、开工与完工日期、位置、规格、尺寸、数量、林草覆盖度、稳定性、完好程度、防治效果、运行状况等。
2.3.2  监测方法
针对工程的特点，监测项目部对本工程实施的水土保持措施采取全面查勘和重点核查相结合、实地量测和资料分析相结合的方法。在全面查勘的基础上，按照涵盖各种水土保持措施的原则，对土地整治、表土剥离及回铺、植被恢复等重要单位工程进行重点核查。水土保持措施工程量、尺寸主要通过查阅施工监理资料获取，结合现场典型调查进行复核。水土保持措施的位置、防治效果、运行状况主要采用调查监测方式进行。
（1）工程措施：通过查阅设计图纸、工程结算资料统计出工程建设实施的水土保持工程量；实施的工程量和工程质量采用实地测量和典型调查法，检查的重点为工程的外观形状、轮廓尺寸、表面平整度等。在现场查勘中，对重要部位工程措施几何尺寸测量采用皮尺（或钢卷尺）测量并记录。
（2）植物措施：通过查阅设计图纸、工程结算资料统计出实施的绿化面积；实施的工程量和工程质量采用全面调查和典型调查、现场量测核实，对植物措施面积、质量进行了核查。在实际查勘中，采用GPS定点，并且进行面积量测核实，同时，重点核查植物的长势、密度、保存率、覆盖率等。

（3）临时措施：通过现状调查、查阅施工记录和主体工程监理记录资料，调查施工过程中临时防护措施的实施情况。
2.3.3  监测频次
在主体工程建设完工后监测1次，主要采用资料分析、实地量测并结合卫星遥感影像对各监测区进行了措施类型、开工与完工日期、位置、规格、尺寸、数量、林草覆盖度、稳定性、完好程度、防治效果、运行状况的监测。
2.4  水土流失情况

2.4.1  监测内容
水土流失情况监测主要包括水土流失面积、土壤流失量和水土流失危害等内容。
土壤流失量动态监测涉及项目建设期内所有的施工扰动区域，是水土保持监测的重点，通过实地监测获得的数据分析评价项目建设期内的土壤流失控制比。监测内容包括土壤流失强度、模数及流失量。
水土流失危害监测包括对工程安全、稳定、运营产生的负面影响，对附近居民的生活带来的负面影响。
2.4.2  监测方法
（1）水土流失面积变化
水土流失面积的动态监测主要是通过现场调查、量测并结合卫星遥感影像量测各监测分区的水土流失面积。
（2）土壤流失量变化监测
通过水土流失监测，同时依据工程水土流失防治动态监测资料，确定各区域硬化面积、绿化面积及防治效果，参考是否绿化、硬化、堆土坡度、裸露土地面积等情况，分析各区域侵蚀模数，从而确定各区域全年侵蚀量和侵蚀强度。
通过定点监测的侵蚀强度值，根据工程建设实际时段和造成水土流失面积，计算工程建设造成的土壤流失量。
针对不同地表扰动类型的流失特点，对不同地表扰动类型，分别采用实地量测和资料分析的方法。经综合分析得出不同扰动类型的侵蚀强度及土壤流失量。监测指标：水土流失面积、影响因子（降雨量、降雨历时、雨强、林草植被、地形地貌、土壤、小地形地貌及其坡度等）、侵蚀时段、侵蚀量等。
（3）水土流失程度变化监测
主要对原地貌水土流失、新产生的水土流失程度变化、采取各种措施后水土流失程度的变化进行监测。
（4）对项目区周边造成的危害监测
通过对项目区重点地段进行典型调查和对周边居民进行访谈调查，获取监测数据。
2.4.3  监测频次
在主体工程建设完工后监测1次，主要采用资料分析、现场调查、调查监测、并结合遥感分析对水土流失情况进行了水土流失面积、土壤流失量、水土流失危害的监测。

3  重点对象水土流失动态监测

3.1  防治责任范围监测

3.1.1  水土流失防治责任范围

3.1.1.1  水土保持方案确定的防治责任范围
根据水土保持方案及其批复，水土流失防治责任范围面积为15.88hm2，其中项目建设区面积12.67hm2，直接影响区面积3.21hm2。

水土保持方案设计防治责任范围面积详见表3.1-1。
水土保持方案确定的防治责任范围
表3.1-1                                                                      单位：hm2

	线路及分区
	永久占地
	临时占地
	直接

影响区
	合计

	
	耕地
	林地
	果园
	小计
	耕地
	林地
	果园
	小计
	
	

	220kV姚庄-肖城线路工程
	塔基
	0.54
	0.16
	0.06
	0.76
	
	
	
	
	0.16 
	0.92 

	
	电缆沟
	
	
	
	
	0.12
	
	
	0.12
	0.03 
	0.15 

	
	施工区
	
	
	
	
	0.78
	0.21
	0.05
	1.03
	0.15 
	1.18 

	
	施工便道、

生活区
	
	
	
	
	0.47
	0.12
	0.03
	0.61
	0.34 
	0.95 

	
	小计
	0.54
	0.16
	0.06
	0.76
	1.36
	0.33
	0.07
	1.76
	0.68 
	3.20 

	220kV魏县-肖城改进姚庄线路工程
	塔基
	0.53
	0.16
	0.06
	0.75
	
	
	
	
	0.16 
	0.91 

	
	电缆沟
	
	
	
	
	0.12
	
	
	0.12
	0.03 
	0.15 

	
	施工区
	
	
	
	
	0.77
	0.21
	0.05
	1.02
	0.14 
	1.16 

	
	施工便道、

生活区
	
	
	
	
	0.29
	0.07
	0.02
	0.38
	0.22 
	0.60 

	
	小计
	0.53
	0.16
	0.06
	0.75
	1.17
	0.28
	0.06
	1.52
	0.55 
	2.82 

	220kV辛安-肖城II回线路工程
	塔基
	1.15
	0.11
	0.2
	1.46
	
	
	
	
	0.31 
	1.77 

	
	施工区
	
	
	
	
	1.52
	0.17
	0.23
	1.92
	0.27 
	2.19 

	
	施工便道、

生活区
	
	
	
	
	0.65
	0.07
	0.1
	0.82
	0.46 
	1.28 

	
	小计
	1.15
	0.11
	0.2
	1.46
	2.18
	0.25
	0.32
	2.75
	1.04 
	5.24 

	220kV辛安-魏县II回线路工程
	塔基
	0.85
	0.3
	0.1
	1.25
	
	
	
	
	0.27 
	1.52 

	
	施工区
	
	
	
	
	0.87
	0.63
	0.17
	1.67
	0.24 
	1.91 

	
	施工便道、

生活区
	
	
	
	
	0.4
	0.29
	0.07
	0.76
	0.43 
	1.19 

	
	小计
	0.85
	0.3
	0.1
	1.25
	1.27
	0.92
	0.24
	2.43
	0.94 
	4.62 

	线路总计
	3.07
	0.73
	0.42
	4.22
	5.99
	1.78
	0.69
	8.45
	3.21 
	15.88 


3.1.1.2  监测的防治责任范围
工程建设过程中，塔基开挖、临时堆土堆放等施工活动扰动了原地貌，需征占地。建设单位重视水土保持各项措施的落实，积极督促施工单位提高水土保持意识，严格控制扰动土地面积，土地使用没有超出设计、征地范围，未对占地范围外直接造成水土流失影响。
通过查阅档案资料、现场实地调查，根据主体工程征占地及工程建设现状的调查和查勘确定本工程建设区包括220kV姚庄-肖城线路工程、新建220kV魏县-肖城改进姚庄线路工程、220kV辛安-魏县II回线路工程、220kV辛安-肖城II回线路工程4个一级监测分区，又细化为塔基区、电缆沟区、施工区、施工便道及生活区4个二级监测分区，占地面积9.07hm2，皆为项目建设区。水土流失防治责任范围详见表3.1-2。
建设期水土流失防治责任范围

表3.1-2                                                                      单位：hm2

	线路及分区
	永久占地
	临时占地
	合计

	
	耕地
	林地
	果园
	小计
	耕地
	林地
	果园
	小计
	

	220kV姚庄

-肖城线路

工程
	塔基
	0.38 
	0.11 
	0.04 
	0.53 
	
	
	
	
	0.53 

	
	电缆沟
	
	
	
	
	0.09 
	
	
	0.09 
	0.09 

	
	施工区
	
	
	
	
	0.54 
	0.15 
	0.03 
	0.72 
	0.72 

	
	施工便道、生活区
	
	
	
	
	0.33 
	0.08 
	0.02 
	0.43 
	0.43 

	
	小计
	0.38 
	0.11 
	0.04 
	0.53 
	0.96 
	0.23 
	0.05 
	1.24 
	1.77 

	220kV魏县-肖城改进姚庄线路工程
	塔基
	0.38 
	0.12 
	0.04 
	0.54 
	
	
	
	
	0.54 

	
	电缆沟
	
	
	
	
	0.09 
	
	
	0.09 
	0.09 

	
	施工区
	
	
	
	
	0.55 
	0.15 
	0.04 
	0.74 
	0.74 

	
	施工便道、生活区
	
	
	
	
	0.21 
	0.05 
	0.01 
	0.27 
	0.27 

	
	小计
	0.38 
	0.12 
	0.04 
	0.54 
	0.85 
	0.20 
	0.05 
	1.10 
	1.64 

	220kV辛安-肖城II回线路工程
	塔基
	0.73 
	0.07 
	0.13 
	0.93 
	
	
	
	
	0.93 

	
	施工区
	
	
	
	
	0.97 
	0.11 
	0.15 
	1.23 
	1.23 

	
	施工便道、生活区
	
	
	
	
	0.41 
	0.04 
	0.06 
	0.51 
	0.51 

	
	小计
	0.73 
	0.07 
	0.13 
	0.93 
	1.38 
	0.15 
	0.21 
	1.74 
	2.67 

	220kV辛安-魏县II回线路工程
	塔基
	0.69 
	0.24 
	0.08 
	1.01 
	
	
	
	
	1.01 

	
	施工区
	
	
	
	
	0.71 
	0.52 
	0.14 
	1.37 
	1.37 

	
	施工便道、生活区
	
	
	
	
	0.32 
	0.23 
	0.06 
	0.61 
	0.61 

	
	小计
	0.69 
	0.24 
	0.08 
	1.01 
	1.03 
	0.75 
	0.20 
	1.98 
	2.99 

	线路总计
	2.18 
	0.54 
	0.29 
	3.01 
	4.22 
	1.33 
	0.51 
	6.06 
	9.07 


3.1.1.3  监测与方案设计的防治范围变化情况
本工程建设期水土流失防治责任范围的面积比方案编制阶段减少了6.81hm2。水土流失防治责任范围变化情况详见表3.1-4。

主要原因如下：
（1）塔基区：方案设计阶段塔基413基，线路总长度138.6km；实际建设塔基295基，线路总长度121.284km。对比方案设计阶段，塔基减少118基，线路长度减少17.316km，总占地面积减少1.21hm2，且直接影响区面积0.90hm2不再计入，因此建设期较方案确定的防治责任范围减少2.11hm2。

（2）电缆沟区：方案设计阶段电缆沟长0.60km，实际施工过程中，对比方案设计阶段，电缆沟长度减少0.14km，并且严格控制施工扰动面积，总占地面积减少0.06hm2，且直接影响区面积0.06hm2不再计入，因此建设期较方案确定的防治责任范围减少0.12hm2。

（3）施工区：方案设计阶段牵张场27个，实际施工过程中，由于塔基数量和线路长度减少，牵张场减少7个，总占地面积减少1.58hm2，且直接影响区面积0.80hm2不再计入，因此建设期较方案确定的防治责任范围减少2.38hm2。

（4）施工便道、生活区：方案设计阶段施工便道长5120m，实际施工过程中，对比方案设计阶段，施工便道长度减少1460m，总占地面积减少0.75hm2，且直接影响区面积1.45hm2不再计入，因此建设期较方案确定的防治责任范围减少2.20hm2。

综上，输电线路区建设期较方案确定的水土流失防治责任范围减少6.81hm2。

监测与方案设计的防治责任范围变化情况见表3.1-4。
监测与方案设计的防治责任范围对比表
表3.1-4                                                          单位：hm2

	线路及分区
	防治责任范围
　

	
	方案设计
	建设期
	增减情况

（建设期-方案设计）

	220kV姚庄-肖城线路工程
	塔基
	0.92 
	0.53 
	-0.39 

	
	电缆沟
	0.15 
	0.09 
	-0.06 

	
	施工区
	1.18 
	0.72 
	-0.46 

	
	施工便道、生活区
	0.95 
	0.43 
	-0.52 

	
	小计
	3.20 
	1.77 
	-1.43 

	220kV魏县-肖城改进姚庄线路工程
	塔基
	0.91 
	0.54 
	-0.37 

	
	电缆沟
	0.15 
	0.09 
	-0.06 

	
	施工区
	1.16 
	0.74 
	-0.42 

	
	施工便道、生活区
	0.60 
	0.27 
	-0.33 

	
	小计
	2.82 
	1.64 
	-1.18 

	220kV辛安-魏县II回

线路工程
	塔基
	1.77 
	0.93 
	-0.84 

	
	施工区
	2.19 
	1.23 
	-0.96 

	
	施工便道、生活区
	1.28 
	0.51 
	-0.77 

	
	小计
	5.24 
	2.67 
	-2.57 

	220kV辛安-肖城II回

线路工程
	塔基
	1.52 
	1.01 
	-0.51 

	
	施工区
	1.91 
	1.37 
	-0.54 

	
	施工便道、生活区
	1.19 
	0.61 
	-0.58 

	
	小计
	4.62 
	2.99 
	-1.63 

	线路总计
	15.88 
	9.07 
	-6.81 


3.1.2  背景值监测

基建期是造成水土流失加剧的主要时段，尤其是集中在土建施工期，开挖、填筑土石方量大，由于建构筑物基础开挖、临时堆土等施工形成了不同程度的坡面侵蚀；同时改变了植被条件，破坏了土体结构，使土壤可蚀性指数升高，使土壤侵蚀模数较原地貌侵蚀模数显著增加。

通过监测调查，原地貌土壤侵蚀模数150t/（km2·a），建设期间土壤侵蚀模数260~400t/（km2·a），施工结束后，硬化地面土壤侵蚀模数降至0，复垦、绿化区域恢复至原地貌土壤侵蚀模数。

各监测分区不同时段的土壤侵蚀模数详见表3.1-5。

各监测分区不同时段土壤侵蚀模数统计表

表3.1-5                                                                 单位：t/（km2·a）
	预测单元
	侵蚀模数

	
	原地貌
	建设期
	自然恢复期

	输电线路区
	塔基
	150
	400
	160

	
	电缆沟
	150
	400
	160

	
	施工区
	150
	350
	160

	
	施工便道、生活区
	150
	260
	160


3.1.3  建设期扰动土地面积

建设期间共征占地9.07hm2，其中塔基区3.01hm2，电缆沟区0.18hm2，施工区4.06hm2，施工便道、生活区1.82hm2。

建设期各年度扰动土地面积统计情况详见表3.1-6。

建设期扰动土地面积统计表

表3.1-6                                                                      单位：hm2

	监测分区
	扰动土地面积

	
	2011年
	2012年

	输电线路工程
	塔基
	1.40
	3.01

	
	电缆沟
	0.10
	0.18

	
	施工区
	2.05
	4.06

	
	施工便道、生活区
	1.10
	1.82

	
	小计
	4.65
	9.07

	合计
	4.65
	9.07


备注：各年度扰动土地面积数值为累计值。
3.2  取料监测结果

3.2.1  设计取料场情况

水土保持方案无外借土方，不设取土场。
3.2.2  取料场位置、占地面积及取料量监测结果

经现场复核，建设期无借方，未设置取料场。

3.3  弃渣监测结果

3.3.1  设计弃渣场情况

主体设计工程总挖填量为12.33万m3，其中挖方6.85万m3，填方5.47万m3，土方平衡后余方1.38万m3。线路工程土方外运成本较高，主体工程将杆塔基础回填剩余1.23万m3土方在杆塔征地范围内均匀平铺，电缆沟回填剩余0.14万m3向临近塔基或低洼处均匀平铺，不产生弃土，不设置弃渣场。
3.3.2  弃渣场位置、占地面积及弃渣量监测结果

经监测，建设期挖填土石方总量为9.86万m3，其中挖方4.93万m3，填方4.93万m3，无弃方。挖方主要包括线路塔基和电缆沟开挖，填方包括线路基础和电缆沟回填，不涉及弃渣，未设置弃渣场。
3.4  土石方流向情况监测

3.4.1  设计土石方情况

根据水土保持方案，主体工程总挖填量为12.33万m3，其中挖方6.85万m3，填方5.47万m3，土方平衡后余方1.38万m3。线路工程土方外运成本较高，主体工程将杆塔基础回填剩余1.23万m3土方在杆塔征地范围内均匀平铺，电缆沟回填剩余0.14万m3向临近塔基或低洼处均匀平铺。方案设计土石方量监测结果见表3.4-1。

方案设计土石方平衡表

表3.4.1                                                                  单位：万m3

	工程
	分区或分段
	挖填总量
	挖方
	填方
	外借方
	弃方
	备注

	220kV姚庄-肖城线路工程
	架空线路工程
	2.01
	1.13
	0.88
	
	0.25
	

	
	电缆线路部分  
	0.31
	0.19
	0.12
	
	0.07
	

	
	小计
	2.32
	1.32
	1.00
	
	0.32
	

	220kV魏县-肖城改进姚庄线路工程
	架空线路工程
	1.97
	1.10
	0.87
	
	0.23
	

	
	电缆线路部分  
	0.31
	0.19
	0.12
	
	0.07
	

	
	小计
	2.28
	1.29
	0.99
	
	0.30
	

	220kV辛安-魏县II回线路工程
	3.82
	2.11
	1.71
	
	0.41
	

	220kV辛安-肖城II回线路工程
	3.91
	2.13
	1.78
	
	0.35
	

	线路总计
	12.33
	6.85
	5.47
	
	1.38
	


3.4.2  土石方监测情况
建设期挖填土石方总量为9.86万m3，其中挖方4.93万m3，填方4.93万m3，无弃方。挖方主要包括线路塔基和电缆沟开挖，填方包括线路基础和电缆沟回填。方案设计中方案设计阶段塔基413基，线路总长度138.6km；建设期建设塔基295基，线路总长度121.284km。对比方案设计阶段，塔基减少118基，线路长度减少17.316km，工程量大幅度减少，因此施工过程中土方量减少量较大。
建设期土石方量监测结果见表3.4-2。
建设期土石方平衡表

表3.4-2                                                                   单位：万m3

	工程
	分区或分段
	挖填总量
	挖方
	填方
	外借方
	弃方
	备注

	220kV姚庄-肖城线路工程
	架空线路工程
	1.58 
	0.79 
	0.79 
	
	
	

	
	电缆线路部分  
	0.28 
	0.14 
	0.14 
	
	
	

	
	小计
	1.86 
	0.93 
	0.93 
	
	
	

	220kV魏县-肖城改进姚庄线路工程
	架空线路工程
	1.58 
	0.79 
	0.79 
	
	
	

	
	电缆线路部分  
	0.30 
	0.15 
	0.15 
	
	
	

	
	小计
	1.88 
	0.94 
	0.94 
	
	
	

	220kV辛安-魏县II回线路工程
	2.68 
	1.34 
	1.34 
	
	
	

	220kV辛安-肖城II回线路工程
	3.44 
	1.72 
	1.72 
	
	
	

	线路总计
	9.86 
	4.93 
	4.93 
	
	
	


3.5  其他重点部位监测结果

本项目塔基基础、电缆沟开挖土方临时堆放采用临时遮盖措施，不涉及大型开挖填筑区，未发生较大的水土流失问题。

4  水土流失防治措施监测结果
4.1  工程措施监测结果

4.1.1  方案设计的工程措施
4.1.1.1  塔基区
（1）表土剥离及回铺：施工前，对塔基征占地（包括河中立塔）范围的表土进行清理、收集，边角集中堆放，清理面积4.22hm2；施工完毕后，回覆表土1.37万m3。

（2）土地整治：施工完毕后，塔基占地采取土地整治措施并回覆表土，土地整治面积约4.01hm2。
4.1.1.2  电缆沟区
（1）表土剥离及回铺：施工前，对电缆沟区征占地范围的表土进行清理、收集，边角集中堆放，清理面积约0.24hm2；施工完毕后，回覆表土0.08万m3。

（2）土地整治：施工完毕后，电缆沟区占地采取土地整治措施并回覆表土，土地整治面积约0.24hm2。
4.1.1.3  施工区
（1）表土剥离及回铺：施工前，对施工区征占地范围的表土进行清理、收集，边角集中堆放，清理面积约5.66hm2；施工完毕后，回覆表土1.83万m3。

（2）土地整治：施工完毕后，施工区占地采取土地整治措施并回覆表土，土地整治面积约5.66hm2。

水土保持方案设计的工程措施工程量表

表4.1-1 

	一级分区
	二级分区
	水保措施
	水土保持工程量

	
	
	
	措施位置
	单位
	数量

	220kV姚庄-肖城线路工程
	塔基区
	表土剥离
	塔基征地范围
	hm2
	0.76

	
	
	表土回铺
	塔基征地范围
	m3
	2280

	
	
	土地整治
	塔基征地范围
	hm2
	0.72

	
	电缆沟区
	表土剥离
	征地范围
	hm2
	0.12

	
	
	表土回铺
	征地范围
	m3
	360

	
	
	土地整治
	征地范围
	hm2
	0.12

	
	施工区
	表土剥离
	牵张场、材料站
	hm2
	1.03

	
	
	表土回铺
	
	m3
	3092.40

	
	
	土地整治
	
	hm2
	1.03

	220kV魏县-肖城改进姚庄线路工程
	塔基区
	表土剥离
	塔基征地范围
	hm2
	0.75

	
	
	表土回铺
	塔基征地范围
	m3
	2250

	
	
	土地整治
	塔基征地范围
	hm2
	0.71

	
	电缆沟区
	表土剥离
	征地范围
	hm2
	0.12

	
	
	表土回铺
	征地范围
	m3
	360

	
	
	土地整治
	征地范围
	hm2
	0.12

	
	施工区
	表土剥离
	牵张场、材料站
	hm2
	1.02

	
	
	表土回铺
	
	m3
	3067.50

	
	
	土地整治
	
	hm2
	1.02

	220kV辛安-魏县II回线路工程
	塔基区
	表土剥离
	塔基征地范围
	hm2
	1.25

	
	
	表土回铺
	塔基征地范围
	m3
	3750

	
	
	土地整治
	塔基征地范围
	hm2
	1.18

	
	施工区
	表土剥离
	牵张场、材料站
	hm2
	1.68

	
	
	表土回铺
	
	m3
	5032.50

	
	
	土地整治
	
	hm2
	1.68

	220kV辛安-肖城II回线路工程
	塔基区
	表土剥离
	塔基征地范围
	hm2
	1.46

	
	
	表土回铺
	塔基征地范围
	m3
	4380

	
	
	土地整治
	塔基征地范围
	hm2
	1.40

	
	施工区
	表土剥离
	牵张场、材料站
	hm2
	1.92

	
	
	表土回铺
	
	m3
	5773.80

	
	
	土地整治
	
	hm2
	1.92


4.1.2  工程措施完成情况监测

水土保持工程措施包括：全面土地整治、表土剥离、表土回铺，全面土地整治7.24hm2，表土剥离7.24hm2，表土回铺量21711.22m3。

其中，变电站的塔基区表土剥离3.01hm2，表土回铺量9021.46m3、土地整治3.01hm2；电缆沟区表土剥离0.17hm2，表土回铺量518.40m3、土地整治0.17hm2；施工区表土剥离4.06hm2，表土回铺量12171.36m3、土地整治4.06hm2。

4.1.2.1  塔基区
（1）表土剥离及回铺：施工前，对塔基征占地范围的表土进行清理、收集，边角集中堆放，清理面积3.01hm2，施工时间2011年5月-2012年4月；施工完毕后，回覆表土9021.46m3，施工时间2011年10月-2012年2月、2012年4月-2012年6月。

（2）土地整治：施工完毕后，塔基占地采取土地整治措施并回覆表土，土地整治面积3.01hm2，施工时间2012年2月-2012年4月、2012年6月-2012年8月。
4.1.2.2  电缆沟区
（1）表土剥离及回铺：施工前，对电缆沟区征占地范围的表土进行清理、收集，边角集中堆放，清理面积0.17hm2，施工时间2011年5月-2012年4月；施工完毕后，回覆表土518.4m3，施工时间2011年10月-2012年2月、2012年4月-2012年6月。

（2）土地整治：施工完毕后，电缆沟区占地采取土地整治措施并回覆表土，土地整治面积0.17hm2，施工时间2012年2月-2012年4月、2012年6月-2012年8月。
4.1.2.3  施工区
（1）表土剥离及回铺：施工前，对施工区征占地范围的表土进行清理、收集，边角集中堆放，清理面积4.06hm2，施工时间2011年5月-2012年4月；施工完毕后，回覆表土12171.36m3，施工时间2011年10月-2012年2月、2012年4月-2012年6月。

（2）土地整治：施工完毕后，施工区占地采取土地整治措施并回覆表土，土地整治面积4.06hm2，施工时间2012年2月-2012年4月、2012年6月-2012年8月。

工程措施工程量及实施进度监测表见表4.1-2。
水土保持工程措施完成情况监测表
表4.1-2 

	一级

分区
	二级

分区
	水保措施
	水保工程量
	施工时间

	
	
	
	措施位置
	单位
	数量
	

	220kV姚庄-肖城线路工程
	塔基区
	表土剥离
	塔基征地范围
	hm2
	0.53
	2011.5-2011.10

	
	
	表土回铺
	塔基征地范围
	m3
	1590
	2011.10-2012.2

	
	
	土地整治
	塔基征地范围
	hm2
	0.53
	2012.2-2012.4

	
	电缆沟区
	表土剥离
	征地范围
	hm2
	0.09
	2012.4

	
	
	表土回铺
	征地范围
	m3
	259.2
	2011.5-2011.10

	
	
	土地整治
	征地范围
	hm2
	0.09
	2011.10-2012.2

	
	施工区
	表土剥离
	牵张场、材料站
	hm2
	0.72 
	2012.2-2012.4

	
	
	表土回铺
	
	m3
	2160 
	2011.5-2011.10

	
	
	土地整治
	
	hm2
	0.72 
	2011.10-2012.2

	220kV魏县-肖城改进姚庄线路工程
	塔基区
	表土剥离
	塔基征地范围
	hm2
	0.54 
	2012.2-2012.4

	
	
	表土回铺
	塔基征地范围
	m3
	1620
	2012.4

	
	
	土地整治
	塔基征地范围
	hm2
	0.54 
	2011.5-2011.10

	
	电缆沟区
	表土剥离
	征地范围
	hm2
	0.09 
	2011.10-2012.2

	
	
	表土回铺
	征地范围
	m3
	259.20 
	2012.2-2012.4

	
	
	土地整治
	征地范围
	hm2
	0.09 
	2012.4

	
	施工区
	表土剥离
	牵张场、材料站
	hm2
	0.74 
	2011.5-2011.10

	
	
	表土回铺
	
	m3
	2224.8 
	2011.10-2012.2

	
	
	土地整治
	
	hm2
	0.74 
	2012.2-2012.4

	220kV辛安-魏县II回线路工程
	塔基区
	表土剥离
	塔基征地范围
	hm2
	0.93 
	2011.5-2011.10

	
	
	表土回铺
	塔基征地范围
	m3
	2781.46 
	2011.10-2012.2

	
	
	土地整治
	塔基征地范围
	hm2
	0.93 
	2012.2-2012.4

	
	施工区
	表土剥离
	牵张场、材料站
	hm2
	1.23 
	2012.4

	
	
	表土回铺
	
	m3
	3690 
	2011.8-2012.4

	
	
	土地整治
	
	hm2
	1.23 
	2012.4-2012.6

	220kV辛安-肖城II回线路工程
	塔基区
	表土剥离
	塔基征地范围
	hm2
	1.01 
	2012.6-2012.8

	
	
	表土回铺
	塔基征地范围
	m3
	3030 
	2012.8

	
	
	土地整治
	塔基征地范围
	hm2
	1.01 
	2011.8-2012.4

	
	施工区
	表土剥离
	牵张场、材料站
	hm2
	1.37 
	2012.4-2012.6

	
	
	表土回铺
	
	m3
	4096.56 
	2012.6-2012.8

	
	
	土地整治
	
	hm2
	1.37 
	2012.8


4.1.3  工程措施对比分析
对照批复水土保持方案设计工程量，实施措施量与设计有以下变化：
4.1.3.1  塔基区
（1）表土剥离及回铺：由于塔基数量减少118个，塔基区占地面积减小，因此实际完成表土剥离面积3.01hm2，较方案设计减少1.21hm2；施工完毕后，实际完成回铺表土量9021.46m3，较方案设计减少3638.54m3。

（2）土地整治：由于塔基数量减少118个，塔基区占地面积减小，因此实际完成土地整治面积为3.01hm2，较方案设计减少1.00hm2。

4.1.3.2  电缆沟区
（1）表土剥离及回铺：由于电缆沟长度减少0.14km，电缆沟区实际占地面积减小，因此实际完成表土剥离面积0.17hm2，较方案设计减少0.07hm2；施工完毕后，实际完成回铺表土量518.40m3，较方案设计减少201.60m3。

（2）土地整治：由于电缆沟长度减少0.14km，电缆沟区占地面积减小，因此实际完成土地整治面积为0.17hm2，较方案设计减少0.07hm2。
4.1.3.3  施工区
（1）表土剥离及回铺：由于塔基数量减少118个，施工区占地面积减小，因此实际完成表土剥离面积4.06hm2，较方案设计减少1.59hm2；施工完毕后，实际完成回铺表土量12171.36m3，较方案设计减少4794.84m3。

（2）土地整治：由于塔基数量减少118个，施工区占地面积减小，因此实际完成土地整治面积为4.06hm2，较方案设计减少1.59hm2。
实际完成工程措施工程量与主体和方案设计工程量对比见表4.1-3。
工程措施对比分析表

表4.1-3 

	一级分区
	二级分区
	水保措施
	单位
	方案

工程量
	实际

工程量
	变化量

	220kV姚庄-肖城线路工程
	塔基区
	表土剥离
	hm2
	0.76
	0.53
	-0.23 

	
	
	表土回铺
	m3
	2280
	1590
	-690

	
	
	土地整治
	hm2
	0.72
	0.53
	-0.19 

	
	电缆沟区
	表土剥离
	hm2
	0.12
	0.09 
	-0.03 

	
	
	表土回铺
	m3
	360
	259.20 
	-100.80 

	
	
	土地整治
	hm2
	0.12
	0.09 
	-0.03 

	
	施工区
	表土剥离
	hm2
	1.03
	0.72 
	-0.31 

	
	
	表土回铺
	m3
	3092.40
	2160
	-932.40 

	
	
	土地整治
	hm2
	1.03
	0.72 
	-0.31 

	220kV魏县-肖城改进姚庄线路工程
	塔基区
	表土剥离
	hm2
	0.75
	0.54 
	-0.21 

	
	
	表土回铺
	m3
	2250
	1620 
	-630 

	
	
	土地整治
	hm2
	0.71
	0.54 
	-0.17 

	
	电缆沟区
	表土剥离
	hm2
	0.12
	0.09 
	-0.03 

	
	
	表土回铺
	m3
	360
	259.20 
	-100.80 

	
	
	土地整治
	hm2
	0.12
	0.09 
	-0.03 

	
	施工区
	表土剥离
	hm2
	1.02
	0.74 
	-0.28 

	
	
	表土回铺
	m3
	3067.50
	2224.80 
	-842.70 

	
	
	土地整治
	hm2
	1.02
	0.74 
	-0.28 

	220kV辛安-魏县II回线路工程
	塔基区
	表土剥离
	hm2
	1.25
	0.93 
	-0.32 

	
	
	表土回铺
	m3
	3750
	2781.46 
	-968.54 

	
	
	土地整治
	hm2
	1.18
	0.93 
	-0.25 

	
	施工区
	表土剥离
	hm2
	1.68
	1.23 
	-0.45 

	
	
	表土回铺
	m3
	5032.50
	3690 
	-1342.50 

	
	
	土地整治
	hm2
	1.68
	1.23 
	-0.45 

	220kV辛安-肖城II回线路工程
	塔基区
	表土剥离
	hm2
	1.46
	1.01 
	-0.45 

	
	
	表土回铺
	m3
	4380
	3030 
	-1350 

	
	
	土地整治
	hm2
	1.40
	1.01 
	-0.39 

	
	施工区
	表土剥离
	hm2
	1.92
	1.37 
	-0.55 

	
	
	表土回铺
	m3
	5773.80
	4096.56 
	-1677.24 

	
	
	土地整治
	hm2
	1.92
	1.37 
	-0.55 


4.2  植物措施监测结果

4.2.1  方案设计植物措施

4.2.1.1  塔基区
（1）植草：塔基占地施工完毕进行表土回覆后种草，选择绿肥草籽，培肥地力，扩大耕地面积，种草面积为1.09hm2。

4.2.1.2  施工区
（1）植草：施工区占地施工完毕进行表土回覆后种草，选择绿肥草籽，培肥地力，扩大耕地面积，种草面积为1.71hm2。

水土保持方案设计的植物措施工程量见表4.2-1。

水土保持方案设计的植物措施工程量表

表4.2-1

	一级分区
	二级分区
	水保措施
	措施布置
	水保工程量

	
	
	
	措施位置
	单位
	数量

	220kV姚庄-肖城线路工程
	塔基区
	植草
	塔基征地范围
	hm2
	0.22

	
	施工区
	植草
	牵张场、材料站
	hm2
	0.26

	220kV魏县-肖城改进姚庄线路工程
	塔基区
	植草
	塔基征地范围
	hm2
	0.22

	
	施工区
	植草
	牵张场、材料站
	hm2
	0.26

	220kV辛安-魏县II回线路工程
	塔基区
	植草
	塔基征地范围
	hm2
	0.31

	
	施工区
	植草
	牵张场、材料站
	hm2
	0.40

	220kV辛安-肖城II回线路工程
	塔基区
	植草
	塔基征地范围
	hm2
	0.40

	
	施工区
	植草
	牵张场、材料站
	hm2
	0.80


4.2.2  植物措施完成情况监测
水土保持植物措施包括植草2.11hm2。其中，塔基区植草0.83hm2，施工区植草1.28hm2。

4.2.2.1  塔基区
（1）植草：塔基占地施工完毕进行表土回覆后种草，选择绿肥草籽，培肥地力，扩大耕地面积，种草面积为0.83hm2，施工时间2012年4月、2012年8月。

4.2.2.2  施工区
（1）植草：施工区占地施工完毕进行表土回覆后种草，选择绿肥草籽，培肥地力，扩大耕地面积，种草面积为1.28hm2，施工时间2012年4月、2012年8月。
4.2.3  植物措施对比分析
对照批复水土保持方案设计工程量，实施措施量与设计有以下变化：
4.2.3.1  塔基区
（1）植草：由于塔基数量减少118个，塔基区占地面积减小，因此实际完成种草面积为0.83hm2，较方案设计减少0.32hm2。

4.2.3.2  施工区
（1）植草：施工区占地面积减小，因此实际完成种草面积为1.28hm2，较方案设计减少0.44hm2。

实际完成植物措施工程量与主体和方案设计工程量对比见表4.2-2。
植物措施对比分析表

表4.2-2 

	一级分区
	二级分区
	水保措施
	单位
	方案

工程量
	实际

工程量
	变化量

	220kV姚庄-肖城线路工程
	塔基区
	植草
	hm2
	0.22
	0.15 
	-0.07 

	
	施工区
	植草
	hm2
	0.26
	0.18 
	-0.08 

	220kV魏县-肖城改进姚庄线路工程
路工程
	塔基区
	植草
	hm2
	0.22
	0.16 
	-0.06 

	
	施工区
	植草
	hm2
	0.26
	0.19 
	-0.07 

	220kV辛安-魏县II回线路工程
	塔基区
	植草
	hm2
	0.31
	0.20 
	-0.11 

	
	施工区
	植草
	hm2
	0.40
	0.25 
	-0.15 

	220kV辛安-肖城II回线路工程
	塔基区
	植草
	hm2
	0.40
	0.32 
	-0.08 

	
	施工区
	植草
	hm2
	0.80
	0.65 
	-0.15 


4.4  水土保持措施防治效果

4.4.1  水土保持措施实施情况
本工程完成水土保持措施包括：
（1）塔基区完成工程措施包括表土剥离3.01hm2，表土回铺量9021.46m3，土地整治3.01hm2；完成植物措施包括植草0.83hm2。
（2）电缆沟区完成工程措施包括表土剥离0.17hm2、表土回铺量518.40m3、土地整治0.17hm2。
（3）施工区完成工程措施包括表土剥离4.06hm2，表土回铺量12171.36m3，土地整治4.06hm2；完成植物措施包括植草1.28hm2。
4.4.2  水土保持措施防治效果
（1）工程中实施的土地整治工程效果良好，有效控制项目区水土流失情况。

（2）工程中塔基施工区采取了种草措施，有效控制了水土流失。
（3）工程在建设过程中采取了部分临时排水、拦挡、沉淀及覆盖措施，一定程度上控制了水土流失。

综上所述，建设单位在工程中采取了相应的水土保持措施以及管理措施，施工期没有对周边造成严重水土流失危害。

5  土壤流失情况监测

5.1  水土流失面积

根据各监测调查统计，建设期间共扰动土地面积9.07hm2，其中塔基区3.01hm2，电缆沟区0.18hm2，施工区4.06hm2，施工便道、生活区1.82hm2。本工程建设征地、水土流失面积情况详见表5.1-1。
水土流失面积情况表

表5.1-1                                                                      单位：hm2
	监测分区
	扰动土地面积

	
	2011年
	2012年

	输电线路工程
	塔基
	1.40
	3.01

	
	电缆沟
	0.10
	0.18

	
	施工区
	2.05
	4.06

	
	施工便道、生活区
	1.10
	1.82

	
	小计
	4.65
	9.07

	合计
	4.65
	9.07


备注：各年度扰动土地面积数值为累计值。
5.2  土壤流失量

5.2.1  原地貌土壤流失量

项目区位于平原区，监测调查统计，征占地范围内原地貌可产生20.41t，原地貌土壤流失量见表5.2-1。
项目区原地貌土壤侵蚀量统计表
表5.2-1

	监测分区
	土壤侵蚀面积
	土壤侵蚀模数
	侵蚀时段
	总侵蚀量

	
	hm2
	t/（km2·a）
	a
	t

	输电线路

工程
	塔基
	0.53
	150
	1.5
	6.77 

	
	电缆沟
	0.18
	150
	1.5
	0.41 

	
	施工区
	4.06
	150
	1.5
	9.14 

	
	施工便道、生活区
	1.82
	150
	1.5
	4.10 

	
	小计
	9.07
	150
	1.5
	20.41 

	合计
	9.07
	150
	1.5
	20.41 


5.2.2  建设期土壤流失量

施工期间现场机械活动剧烈，施工过程中基础开挖、施工运输、材料占压等施工活动破坏了原地貌表土结构，降低了土壤抗蚀性，受降雨冲刷等影响，极易发生水土流失。监测调查统计，项目建设期扰动土地面积9.07hm2，项目建设期间共产生土壤侵蚀量30.39t，土壤流失量详见表5.2-2。

项目区建设期土壤侵蚀量统计表
表5.2-2

	监测分区
	土壤侵蚀面积
	土壤侵蚀模数
	侵蚀时段
	侵蚀量

	
	hm2
	t/（km2·a）
	a
	t

	输电线路工程
	塔基
	3.01
	400
	1
	12.04 

	
	电缆沟
	0.18
	400
	0.5
	0.36 

	
	施工区
	4.06
	350
	0.9
	12.79 

	
	施工便道、生活区
	1.82
	260
	1.1
	5.21 

	
	小计
	9.07
	
	1.5
	30.39 

	合计
	9.07
	
	1.5
	30.39 


5.2.3  试运行期土壤流失量

工程内各项水土流失防治措施的实施，初步发挥水土保持效益，当年项目区土壤侵蚀量降低，临时占地移交当地复耕。

试运行期项目区土壤侵蚀量13.61t。试运行期土壤流失量详见表5.2-3。
项目区试运行期土壤侵蚀量统计表
表5.2-3
	监测分区
	土壤侵蚀面积
	土壤侵蚀模数
	侵蚀时段
	侵蚀量

	
	hm2
	t/（km2·a）
	a
	t

	输电线路工程
	塔基
	3.01
	150
	1
	4.52 

	
	电缆沟
	0.18
	150
	1
	0.27 

	
	施工区
	4.06
	150
	1
	6.09 

	
	施工便道、生活区
	1.82
	150
	1
	2.73 

	
	小计
	9.07
	
	
	13.61 

	合计
	9.07
	
	
	13.61 


5.3  取料、弃渣潜在土壤流失量

建设期没有设置取料场和弃渣场，基础开挖堆土进行临时遮盖，有效控制了临时堆土的水土流失。
5.4  水土流失危害

根据现场监测、调查，工程建设期间，本工程无严重水土流失危害事件发生。工程建设期间按照“三同时”要求，实施水土保持方案设计的水土保持措施，有效地控制了可能造成的水土流失危害。

6  水土流失防治效果监测结果

6.1  水土流失总治理度

经监测，项目建设期内水土流失总面积9.05hm2，水土流失治理达标面积9.03hm2，水土流失总治理度为99.78%。各监测分区水土流失总治理度见表6.1-1。

各监测分区水土流失总治理度情况统计表

表6.1-1

	监测分区
	水保措施面积hm2
	水土流失面积hm2

（工程占地-建构筑物）
	水土流失

总治理度

（%）

	
	工程措施
	植物措施
	小计
	工程占地
	永久建筑物

及硬化面积
	计算结果
	

	输电线路工程
	6.92
	2.11
	9.03
	9.07
	0.02
	9.05
	99.78

	合计
	6.92
	2.11
	9.03
	9.07
	0.02
	9.05
	99.78


6.2  扰动土地整治率
工程建设期间扰动土地面积9.07hm2，水土保持工程措施面积6.92hm2，植物措施2.11hm2，永久建筑物及硬化面积为0.02hm2，本项目建设期的扰动土地整治率为99.78%。各监测分区土地整治率见表6.2-1。
各监测分区扰动土地整治率统计表

	监测分区
	扰动地表

面积hm2
	扰动土地整治面积（hm2）
	扰动土地整治率（%）

	
	
	工程措施
	植物措施
	永久建筑物

及硬化面积
	小计
	

	输电线路工程
	9.07
	6.92
	2.11
	0.02
	9.05
	99.78

	合计
	9.07
	6.92
	2.11
	0.02
	9.05
	99.78


表6.2-1
6.3  拦渣率

根据调查监测，本工程建设期间无弃方，施工过程中对临时堆土和表土采取临时措施，采取措施后实际防护的临时堆土量4.90万m3，临时堆土总量4.93万m3，拦渣率为99.39%，符合水土流失防治要求。
6.4  土壤流失控制比

根据《土壤侵蚀分类分级标准》，项目区容许土壤流失量200t/（km2·a）。随着各项水土保持措施的进一步完善，工程措施、植被措施效果更加显著，试运行期的土壤侵蚀模数降至150t/（km2·a）左右，本工程的土壤流失控制比达到1.33。
6.5  林草植被恢复率和林草覆盖率

本工程地处平原区，占地类型主要为耕地，部分占用林地、果园；施工结束后，占用耕地的区域经土地整治后复耕，对占用林地、果园的塔基区和施工区区域经场地平整后，进行撒播草籽绿化。根据核查，扰动范围内可绿化面积为2.12hm2，项目完工后，已实施人工植物绿化措施面积为2.11hm2，由此计算项目扰动范围内林草植被恢复率为99.53%。

项目完工后，绿化面积2.11hm2，工程占地面积9.07hm2，林草覆盖率23.26%。

6.6  防治效果

6.6.1  水土保持效果评价结论

本工程各项水土保持措施布置到位，运行效果良好，水土流失得到治理，水土流失防治指标达到了方案设计的防治目标，见表6.6-1。
水土流失防治指标对比分析表

表6.6-1

	序号
	评价指标
	方案设计
	防治效果
	是否达标

	1
	水土流失总治理度(%)
	85
	99.78
	达标

	2
	扰动土地整治率(%)
	95
	99.78
	达标

	3
	拦渣率(%)
	95
	99.39
	达标

	4
	土壤流失控制比
	1.0
	1.33
	达标

	5
	林草植被恢复率（%）
	95
	99.53
	达标

	6
	林草覆盖率（%）
	20
	23.26
	达标


7  结论

7.1  水土流失动态评价
建设单位在项目建设中较重视水土保持工作，积极落实水土流失防治责任范围内的水土流失防治工作。在施工过程中，能够严格执行工程建设管理程序，施工管理规范，工程质量满足了设计和有关规范的要求。

经调查监测，建设期挖填土石方总量为9.86万m3，其中，挖方4.93万m3，填方4.93万m3，无弃方。挖方主要包括线路塔基和电缆沟开挖，填方包括线路基础和电缆沟回填。
7.2  水土保持措施评价

工程建设过程中，完成的水土保持工程措施包括土地整治7.24hm2，表土剥离7.24hm2，表土回铺量21711.22m3；植物措施包括植草2.11hm2。

通过各类水土流失防治措施的综合治理，主要指标基本达到了方案设计的水土流失防治目标，其中水土流失总治理度达到99.78%，扰动土地整治率为99.78%。土壤流失控制比为1.33，拦渣率达到99.39%，林草植被恢复率达到99.53%，林草覆盖率达到23.26%。

7.3  存在问题及建议

（1）加强已建水土保持措施的日常巡查、管护，确保水土保持措施持久发挥效益。

（2）进一步加强和完善水土保持工程相关资料的归档、管理。
7.4  综合结论

本工程在施工过程中，建设单位重视水土保持工作，根据水土保持方案的相关要求落实临时防护措施、工程措施、植物措施，控制施工过程中因工程施工造成的水土流失影响，水土流失得到有效控制，施工过程中未发生水土流失事件。经水土保持措施治理后，项目区全部指标符合水土保持方案设定的防治标准。

项目区占地落实的水土保持措施的数量、质量、规格、防护能力等符合相关要求，运行状况良好，已基本发挥水土保持效益。
8  附图及有关资料
8.1  附图

8.1.1  项目区地理位置图

8.1.2  水土保持监测分区及监测点位图

8.1.3  水土流失防治责任范围


河北环京工程咨询有限公司                         7

